Техническое задание
1. Предмет закупки: Текущий ремонт кабинетов по БТИ № 22, по БТИ № 23 подвал по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д.7.
2. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)
3. Место выполнения Работ: 
620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Ключевская, д.7 (далее Объект).

4. Срок и график выполнения Работ: 

Начальный срок выполнения Работ: с даты заключения Договора.
Срок завершения Работ: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Договора. Возможно досрочное выполнение Работ.
График выполнения Работ: Согласно графику производства работ, согласованного сторонами в установленные сроки. 
В случае если, в ходе выполнения Работ проводятся Работы, мешающие сотрудникам, занимающим помещения, исполнять свои служебные обязанности, то Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязан проводить данные работы в нерабочее время.
В выходные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня выполнение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.

5. Перечень и объем выполняемых Работ.
Объем выполняемых Работ: 1 условная единица – Текущий ремонт помещений по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д.7.
Перечень и объем выполняемых Работ на Объекте представлены в Локальном сметном расчете № К7-08/26-06 РМ (прилагается отдельным файлом) и Ведомостями объемов работ (Приложение №1 к Техническому заданию).
[bookmark: _Hlk183447598]Перечень и характеристики основных материалов, инструментов и оборудования, применяемых при выполнении Работ представлены в Ведомости и характеристиках основных материалов, инструментов и оборудования (Приложение №2 к Техническому заданию).
Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием и Локальным сметным расчетом № К7-08/26-06 РМ (прилагается отдельным файлом)
Работы выполняются с использованием материалов, инструментов и оборудования Подрядчика.
Материалы, инструменты и оборудование, указанные в Локальном сметном расчете № К7-08/26-06 РМ, а также материалы, инструменты и оборудование, не учтенные в Локальном сметном расчете № К7-08/26-06 РМ но необходимые для качественного выполнения Работ приобретаются Подрядчиком самостоятельно за свой счет и согласовываются с Заказчиком. Заказчик дополнительных затрат не несет.

Авансирование

Авансирование не предусмотрено, расчет по факту выполненных работ, на основании подписанных актов КС-2; КС-3.





[bookmark: _Hlk225345643]7. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным характеристикам при выполнении работ (требования к выполняемым работам)

Функциональные характеристики
Выполнение Работ по текущему ремонту кабинетов позволит поддержать комфортные условия внутри помещений, выполнить нормативные требования по их содержанию и позволит обеспечить технологический процесс работы с оборудованием.

Эксплуатационные и технические характеристики
Все Работы должны выполняться в полном соответствии со сметной документацией, Техническим заданием, нормами, правилами и требованиями проведения Работ.
Подрядчик передает Заказчику на утверждение проект производства работ с календарным графиком производства Работ (с обозначением видов работ) и доставкой материалов за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения Работ.
Подрядчик должен извещать Заказчика устно и письменно за 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых Работ, ответственных конструкций, участков инженерных сетей, подлежащих освидетельствованию, и т.д. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. 
Если закрытие Работ выполнено без освидетельствования Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. При невозможности провести освидетельствование по согласованию с Заказчиком за свой счет и без увеличения цены Договора провести экспертизу выполненных Работ на их соответствие требованиям настоящего приложения (при этом экспертиза должна быть проведена независимой организацией, имеющей соответствующие полномочия).
Подрядчик соблюдает правила действующего служебного распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции Заказчика.
Подрядчик ежедневно, в ходе Работ собирает строительный мусор в мешки, складирует на территории, согласованной с Заказчиком. После завершения выполнения Работ Подрядчик должен провести окончательную уборку территории производства Работ, выполнить восстановление всех коммуникаций.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, составляющего предмет Договора, до приемки этого результата Работ Заказчиком несет Подрядчик. Если в процессе выполнения Работ Подрядчик нанесет ущерб имуществу Заказчика, то он за свой счет обязан произвести восстановительные работы, либо компенсировать причиненный ущерб в полном объеме. 
Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставление необходимой и достоверной информации, документов о ценах на приобретенные и применяемые материалы и изделия, а также гарантий на исключение замены их на некачественные материалы.
Подрядчик должен выполнять Работы из материалов, соответствующих требованиям, изложенным в Локальном сметном расчете № К7-08/26-06 РМ.
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект строительными материалами, изделиями, механизмами, устройствами, инженерным, технологическим и другим оборудованием, строительной техникой (далее – материалы и оборудование) в соответствии с настоящим Приложением, Заказчик дополнительных затрат не несет. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и (или) за счет средств Подрядчика.
В случае, если при выполнении Работ к используемым материалам и оборудованию законодательными актами Российской Федерации, государственными стандартами (в том числе признанными в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами, нормами безопасности, а также другими документами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к продукции, установлено требование по сертификации, такие материалы и оборудование должны сопровождаться соответствующими документами, подтверждающими прохождение материалов и оборудования процедуры проверки качества. 
При выполнении Работ допускается, по согласованию с Заказчиком, использование материалов и оборудования, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками материалов и оборудования, указанных в Договоре. Заверенные Подрядчиком копии сертификатов и паспортов на используемые материалы и оборудование должны быть представлены Заказчику заблаговременно до начала выполнения Работ, производимых с использованием этих материалов и оборудования.
Состав исполнительной документации:
- Общий журнал работ;
- Журнал входного контроля материалов;
- Акты освидетельствования скрытых работ;
- Акт приема-передачи законченных ремонтных работ;
- Копии сертификатов и паспортов на используемые материалы, которые подлежат сертификации или паспортизации.
[bookmark: _Hlk196218076]На период выполнения Работ на Объекте, до начала производства Работ, Подрядчик должен назначить ответственное за производство Работ лицо и уведомить Заказчика в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора (Договора). 
Назначенное ответственное лицо должно постоянно присутствовать и осуществлять контроль за производством Работ на Объекте до истечения срока исполнения Договора (Договора) или подписания акта приема-передачи выполненных Работ.
До начала производства Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора Подрядчик предоставляет Заказчику список работников, которые будут производить Работы, копии приказов о назначении ответственных лиц за соблюдение правил по охране труда и технике безопасности, за проведение строительного контроля Подрядчиком.
В ходе Работ для предупреждения распространения строительной пыли Подрядчик должен применять инструмент с пылесборниками и промышленные пылесосы, а также выполнять другие мероприятия, не позволяющие проникновению пыли строительного мусора на площади, граничащие со строительной площадкой. 
Подрядчик при необходимости, по предварительному согласованию с Заказчиком, должен самостоятельно и за свой счет демонтировать и смонтировать обратно оборудование и конструкции, мешающие производству Работ, без повреждения. 
Подрядчик должен возместить за свой счет любой ущерб, нанесенный Заказчику в ходе выполнения Работ на Объекте.
Подрядчик должен немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
[bookmark: _Hlk227052724]- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
Подрядчик должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При выполнении Работ Подрядчик руководствуется:
-  Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-  Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»
- ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» от 01.01.2019 г.;
- Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений, заполнение проёмов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»; 
- Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (Раздел Х «Охрана Труда»); 
- Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»);
- Документацией завода-изготовителя и иными нормативными документами, имеющими отношение к выполняемым Работам, или документами, их заменяющими.

8. Требования к безопасности при выполнении Работ

Подрядчик при выполнении Работ обязан соблюдать требования:
- действующего законодательства Российской Федерации по охране труда, промышленной безопасности и правил противопожарного режима, а также иных нормативных правовых актов, требования, установленные локально нормативными актами Заказчика;
- государственных стандартов системы безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстрой России;
- правил электробезопасности и безопасности эксплуатации применяемого оборудования;
- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Подрядчик обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа всеми работниками, привлекаемыми к выполнению Работ на Объекте, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 10, 11 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». Без прохождения вводного инструктажа работники Подрядчика к выполнению Работ на Объектах не допускаются.
Подрядчик обязан обеспечить работников, привлекаемых к выполнению Работ, необходимым комплектом инструментов и приспособлений, а также спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.
Подрядчик в ходе выполнения Работ на Объектах обязан своевременно устанавливать знаки безопасности, предназначенные для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещающие, предписывающие или разрешающие определенные действия, а также для информирования о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и/или вредных факторов;
Подрядчик в ходе выполнения Работ на Объектах обязан:
- не производить демонтаж ограждений, установленных Заказчиком без согласования с ним;
-не приступать к выполнению Работ повышенной опасности без оформленного в установленном законом порядке наряда допуска.
Подрядчик обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к выполнению Работ. За несчастный случай, происшедший с работником Подрядчика при исполнении Договора в месте выполнения Работ, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Требования к качеству выполняемых Работ

Выполненные Работы должны соответствовать требованиям, установленным правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, другими нормативными правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими выполнение такого вида Работ.

10. Требования к гарантийному сроку выполненных Работ

Подрядчик должен обеспечить гарантию на результаты выполненных Работ, действующую 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком Документа акт о приемке выполненных работ КС-2. 
Результат выполненных Работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора. Гарантия качества результата выполненных Работ распространяется на все составляющее результат выполненных Работ, включая используемые материалы и комплектующие.
Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) Работ, делающие невозможным нормальную эксплуатацию Объектов, Подрядчик обязан устранить дефекты (недостатки) Работ за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не превышающих 5 (пять) рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) дня с момента получения письменного извещения Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (недостатков).
В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшающими результат Работ или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков;
- соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.


