ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по поверке газового счетчика  СТГ 80-250.
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1.  Требования к выполнению услуг (состав и объем работ):
	В рамках оказания услуг Исполнитель осуществляет поверку газового счетчика  СТГ 80-250.
Общие требования к данным услугам:
2.1. Услуга оказываются в соответствии с действующими стандартами, нормативно-технической документацией, требованиями правил безопасности и технической эксплуатации, экологическими нормами в том числе СНиП и прочими нормативными документами, действующими на территории РФ. К нормативно-технической документации относятся действующие в отрасли стандарты, ПТЭ, методические указания, нормы, правила, инструкции, эксплуатационные характеристики.
2.2. Исполнитель в своей деятельности должен руководствоваться:
- Федеральным законом от 26.06. 2008 № 102-Ф3 «Об обеспечении единства измерений»,
- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок,
- Постановлением Правительства РФ № 250 от 20. 04. 2010 г. «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений, государственными региональными центрами метрологии»
2.3.	Исполнитель обязан:
2.3.1.	При необходимости обеспечить прибытие специалистов к месту  оказания услуг за счет собственных средств.
2.3.2.	При оказании услуг использовать только оригинальные расходные материалы.
2.3.3. Оказывать услуги собственными и/или привлечёнными на основании письменного согласования с Заказчиком силами, средствами и из своих материалов и запасных частей надлежащего качества в соответствии с обязательными нормами и правилами, установленными соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные Контрактом. 
2.3.4.	Качество оказания услуг должно отвечать требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и поверке СИ.
2.3.5.	Услуга должны быть оказаны в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ, СН и других нормативных документов, устанавливающих требования к работам (услугам), в соответствии с законодательством РФ.
Качество оказанных услуг должно отвечать требованиям Федерального закона от 26.06. 2008 № 102-Ф3 «Об обеспечении единства измерений», Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Постановления Правительства РФ № 250 от 20. 04. 2010 г. «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений, государственными региональными центрами метрологии».
2.3.6. В ходе оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех услуг в соответствии с действующими нормами и настоящим техническим заданием.
2.4 Используемые материалы и оборудование должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые паспорта, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество.
3. Место оказания услуг: 
г. Воронеж ул. Краснознаменная д.231. Допускается поверка СИ на территории Исполнителя, в случае местонахождения Исполнителя на территории г. Воронежа. В таком случае прием-сдача/возврат СИ осуществляется по актам приема-передачи.
4.       Сроки оказания услуг:                                                                                                   
Со дня, следующего за датой заключения контракта, в течение 14 календарных дней.
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