ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке газового счетчика  СТГ 80-250.

Предмет закупки, цель закупки, краткая характеристика: услуга по поверке средств измерений газа (далее – СИ).    Код ОКПД2-71.12.40.120

- Требования к выполнению услуг (состав и объем работ):

В рамках оказания услуг Исполнитель осуществляет поверку газового счетчика  СТГ 80-250.

Общие требования к данным услугам:

2.1. Услуга оказываются в соответствии с действующими стандартами, нормативно-технической документацией, требованиями правил безопасности и технической эксплуатации, экологическими нормами в том числе СНиП и прочими нормативными документами, действующими на территории РФ. К нормативно-технической документации относятся действующие в отрасли стандарты, ПТЭ, методические указания, нормы, правила, инструкции, эксплуатационные характеристики.

2.2. Исполнитель в своей деятельности должен руководствоваться:

- Федеральным законом от 26.06. 2008 № 102-Ф3 «Об обеспечении единства измерений»,

- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок,

- Постановлением Правительства РФ № 250 от 20. 04. 2010 г. «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений, государственными региональными центрами метрологии»

2.3.	Исполнитель обязан:

2.3.1.	При необходимости обеспечить прибытие специалистов к месту  оказания услуг за счет собственных средств.

2.3.2.	При оказании услуг использовать только оригинальные расходные материалы.

2.3.3. Оказывать услуги собственными и/или привлечёнными на основании письменного согласования с Заказчиком силами, средствами и из своих материалов и запасных частей надлежащего качества в соответствии с обязательными нормами и правилами, установленными соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные Контрактом.

2.3.4.	Качество оказания услуг должно отвечать требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и поверке СИ.

2.3.5.	Услуга должны быть оказаны в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ, СН и других нормативных документов, устанавливающих требования к работам (услугам), в соответствии с законодательством РФ.

Качество оказанных услуг должно отвечать требованиям Федерального закона от 26.06. 2008 № 102-Ф3 «Об обеспечении единства измерений», Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Постановления Правительства РФ № 250 от 20. 04. 2010 г. «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений, государственными региональными центрами метрологии».

2.3.6. В ходе оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех услуг в соответствии с действующими нормами и настоящим техническим заданием.

2.4 Используемые материалы и оборудование должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые паспорта, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество.

3. Место оказания услуг:

г. Воронеж ул. Краснознаменная д.231. Допускается поверка СИ на территории Исполнителя, в случае местонахождения Исполнителя на территории г. Воронежа. В таком случае прием-сдача/возврат СИ осуществляется по актам приема-передачи.

4.       Сроки оказания услуг:

Со дня, следующего за датой заключения контракта, в течение 14 календарных дней.