Приложение № 1
к Государственному контракту                                                                                                                                                                          №___ от «___» ________2026 г.


	Наименование программного продукта
	ПК РИК (вер. 1.3.260427)

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 18 без ж/д перевозок

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 г. № 31076-ИФ_09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Приказ Министерства строительства Тульской области от 20.02.2026 №33

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	Сплит-форма ФГИС ЦС, Тульская область, II квартал 2026

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Тульская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	Тульская область

	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 24

	Капитальный ремонт кабинета № 113 УФСИН России по Тульской области (монтаж металлической двери)

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен
	II квартал 2026
	
	

	Сметная стоимость
	36,59
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	1,89
	тыс. руб.

	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,02
	тыс. руб.

	в том числе
	

	строительных работ
	29,99
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	4,261095
	чел.-ч.

	монтажных работ
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,04475
	чел.-ч.

	оборудования
	
	
	

	прочих затрат
	
	
	



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН 09-04-013-01
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	1,79
	
	1,79
	
	
	
	
	

	
	Приказ №421 Оп. п.58б
	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.25

	
	ЗТм
	1.25

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	4,261095
	
	
	
	
	1 889,97

	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	2,07
	1,15
	4,261095
	
	
	443,54
	
	1 889,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	95,44

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04475
	
	
	
	
	18,73

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,04475
	
	
	554,31
	
	24,81

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,04475
	
	
	418,55
	
	18,73

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,71
	1,25
	1,588625
	
	
	44,46
	
	70,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	792,41

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,4908
	
	0,878532
	
	
	9,67
	
	8,50

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,1253
	155,63
	0,83
	129,17
	
	16,19

	
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,003
	
	0,00537
	89 330,06
	1,08
	96 476,46
	
	518,08

	
	14.5.01.05-0013
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
	шт
	0,27
	
	0,4833
	478,28
	1,08
	516,54
	
	249,64

	
	07.1.01.01
	Дверь противопожарная металлическая
	шт
	П
	
	П
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 796,55

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 908,70

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	1 597,58

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	1 005,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 016,77
	
	5 400,01

	2
	ТЦ_07.1.01.01_71_712803951475_25.08.0026_02
	Стальная противопожарная дверь EL 60 р-ром 2080х860, RAL 7035
	шт
	1
	
	1
	
	
	24 590,16
	
	24 590,16

	
	
	Формула ценообразования: 30000/1,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	24 590,16
	
	24 590,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы.
	
	
	
	
	
	27 386,71

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда (ОТ)
	
	
	
	
	
	1 889,97

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	95,44

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	
	
	18,73

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	25 382,57

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	1 908,70

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	1 597,58

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	1 005,88

	
	
	Итого по позициям, не вошедшим в разделы.
	
	
	
	
	
	29 990,17

	
	
	Справочно
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	
	
	
	24 590,16

	
	
	затраты труда рабочих
	4,261095
	
	
	
	
	

	
	
	затраты труда машинистов
	0,04475
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	
	
	
	29 990,17

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	прямые затраты
	
	
	
	
	
	27 386,71

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда (ОТ)
	
	
	
	
	
	1 889,97

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	95,44

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	
	
	18,73

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	25 382,57

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	1 908,70

	
	
	накладные расходы
	
	
	
	
	
	1 597,58

	
	
	сметная прибыль
	
	
	
	
	
	1 005,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	29 990,17

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	
	
	
	27 386,71

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда (ОТ)
	
	
	
	
	
	1 889,97

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	95,44

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	
	
	18,73

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	25 382,57

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	
	
	
	1 908,70

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	
	1 597,58

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	
	1 005,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	
	
	
	24 590,16

	
	
	затраты труда рабочих
	4,261095
	
	
	
	
	

	
	
	затраты труда машинистов
	0,04475
	
	
	
	
	

	
	
	НДС
	
	
	
	
	22
	6 597,84

	
	
	ВСЕГО по смете с НДС
	
	
	
	
	
	36 588,01



	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	___________________/ 
 «___»_______________2026 г.
	________________/ 
 «___»_______________2026 г.
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