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Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Расположение: г. Оренбург, пер. Телевизионный 3 / 1.

1. Предмет контракта: лампочки электрические, удлинитель сетевой.

2. Условия оплаты

Оплата производится по факту поставки безналичному расчету в течение 10 рабочих дней с момента получения товара.

3. Требования к поставляемому товару
На продукции не должно быть следов механических повреждений;
Поставщик гарантирует качество поставляемого товара согласно ГОСТ, ТУ и других нормативных документов;

4. Порядок и сроки поставки:
Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Оренбург пер. Телевизионный 3/1 в количестве и с характеристиками (техническими, функциональными и потребительскими свойствами), указанными в Техническом задании, в соответствии со Спецификацией, по товарной (товарно-транспортной) накладной. Срок поставки Товара осуществляется в течение 4 рабочих дней с момента заключения контракта.

5. Характеристики поставляемого товара:

	№
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во шт.

	1. 
	Лампа светодиодная SAFFIT SBA6525, A65 (шар)
	Тип цоколя Е 27
Мощность 25 Вт
Дневной свет
Габаритные размеры: ширина изделия 134 х 65 мм
Тип лампы А 65 шарообразная
Цветовая температура 6400 К
	12

	2. 
	Лампа светодиодная Ecola Reflector R 80 
	Тип цоколя Е 27
Мощность 12 Вт
Дневной белый свет
Габаритные размеры: 114 х 80 мм
Светодиодный рефлектор R 80
Цветовая температура 4200 К
	12

	3. 
	Лампа светодиодная SAFFIT SBA6010, A55 (шар)
	Тип цоколя Е 27
Мощность 10 Вт
Яркий белый свет
Габаритные размеры: ширина изделия 100 х 55 мм
Тип лампы А 55 шарообразная
Цветовая температура 6400 К
	20

	4. 
	Удлинитель сетевой
	3 розетки с заземлением, длина 3 м.
	3
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