Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту внутренних и наружных блоков кондиционеров

Описание объекта закупки: на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту внутренних и наружных блоков кондиционеров.

Назначение: Кондиционер типа сплит-системы служит для автоматического поддержания в закрытых помещениях отдельных параметров воздуха (температуры, влажности, чистоты) с целью обеспечения благоприятных климатических условий.

Оказание услуг: по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту внутренних и наружных блоков кондиционеров Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Место оказания услуг: Главного управления МЧС России по Тюменской области, находящегося по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 72.

Срок оказания услуг: по заявкам заказчика с даты заключения контракта по 31.08.2026.

ОКПД 2: 95.22.10.243.

Перечень оказываемых услуг:

| № | Объект закупки | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диагностика | Час. |  |
|  | Техническое обслуживание кондиционера (чистка передней панели; чистка фильтров тонкой и грубой очистки; чистка теплообменника; чистка вентилятора; антибактериальная обработка испарителя; чистка и проверка работы жалюзи; чистка дренажной системы; чистка дренажного поддона; тестирование электрических соединений; тестирование работы испарителя) | Ед. |  |
|  | Замена блока управления* | Ед. |  |
|  | Замена электрического конденсатора компрессора* | Ед. |  |
|  | Замена двигателя вентилятора внешнего блока* | Ед. |  |
|  | Замена двигателя вентилятора внутреннего блока* | Ед. |  |
|  | Замена компрессора* | Ед. |  |
|  | Замена температурного датчика* | Ед. |  |
|  | Замена дренажного насоса (помпы)* | Ед. |  |
|  | Замена трехходового клапана* | Ед. |  |
|  | Замена четырёхходового клапана* | Ед. |  |
|  | Замена теплообменника внешнего блока* | Ед. |  |
|  | Замена фильтрующих элементов внутреннего блока* | Ед. |  |
|  | Замена дренажной трубки* | Ед. |  |
|  | Замена электропроводки* | Ед. |  |
|  | Замена платы управления* | Ед. |  |
|  | Замена блока ионизации* | Ед. |  |
|  | Замена испарителя* | Ед. |  |
|  | Замена механизма управления потоком воздуха* | Ед. |  |
|  | Демонтаж, монтаж наружного блока* | Ед. |  |
|  | Демонтаж, монтаж наружного блока на высоте свыше 3,5м* | Ед. |  |
|  | Демонтаж, монтаж внутреннего блока* | Ед. |  |
|  | Дозаправка кондиционера фреоном* | Кг. |  |

Примечание: * - цена оказываемых услуг включает в себя стоимость запчастей и расходных материалов.

Требования к выполнению услуг:

1. Произвести техническое обслуживание кондиционеров с разбором внутреннего и наружного блока для очистки от пыли и замены резинок.

2. Услуги должны быть оказаны с материалами Исполнителя, которые не были эксплуатированы ранее.

3. Производить ремонт и техническое обслуживание кондиционеров и осушителей на месте их нахождения или в сервисном центре Исполнителя (с использованием, в случае необходимости, высотных работ и своих запасных частей, узлов, агрегатов и материалов).

4. Производить внешний осмотр кондиционеров и осушителей и проверку функционирования во всех режимах, производить консультации пользователей.

5. Производить проверку работоспособности кондиционеров и их основных параметров согласно сервисной и пользовательской документации.

6. Производить проверку состояния сменных деталей, узлов и агрегатов согласно сервисной документации.

7. Выявлять узлы, агрегаты и детали, выработавшие рабочий ресурс.

8. Предоставлять Заказчику информацию о техническом состоянии кондиционеров и осушителей.

9. Настраивать все сервисные параметры, влияющие на качество функционирования кондиционеров и осушителей.

10. Проводить монтаж/демонтаж внутреннего и внешнего блока (с использованием, в случае необходимости, высотных работ) с целью переустановки кондиционера из одного кабинета в другой.

11. В случае необходимости производить демонтаж (с использованием, в случае необходимости, высотных работ) и подготовку к транспортировке кондиционеров в сервисный центр Исполнителя и обратно к Заказчику с последующей установкой кондиционера на прежнее место.

12. Все услуги должны проводиться в соответствии с требованиями сервисного руководства завода-изготовителя на каждую конкретную модель кондиционеров.

Требования к Исполнителю:

1. Услуги должны быть оказаны качественно и в установленные сроки.

2. Услуги оказываются с расходными материалами Исполнителя.

3. Исполнитель обязуется за 1 рабочий день предупредить о въезде техники на территорию Главного управления МЧС России по Тюменской области для оказания услуг, а также предоставить документы на водителя и технику, для соблюдения пропускного режима.

4. В цену контракта включаются все расходы: стоимость расходных материалов, стоимость специальной техники для выполнения услуг, стоимость услуг, транспортные услуги исполнителя, хранение, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи, командировочные расходы представителя Исполнителя.

Требования к безопасности оказываемых услуг:

Требования к безопасности оказываемых услуг устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к оказываемым видам услуг.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на оказанную услугу должен составлять не менее 6 месяцев с даты подписания актов приема оказанных услуг.

Инженер отдел ЭРЗСиРИ                                                                           Нуртдинова Н.С.