Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей 
для ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю

ИКЗ: 26 1 2706025554 270601001 0002 000 0000 244
1. Спецификация оказание услуги: 
	№
	Наименование товара (работы, услуги)
	Единица измерения
	количество
	ОКПД 2
	Цена за услуги 
	Итоговая сумма согласно ТЗ

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей ОП-8
	шт.
	5
	84.25.11.120
	1050р
	5250р

	2
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей ОП-4
	шт.
	25
	84.25.11.120
	650р
	16250р

	3
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей ОУ-2
	шт.
	42
	84.25.11.120
	650р
	27300р


2. Функциональная характеристика объекта закупки
2.1. Исполнитель своими силами и средствами организует доставку огнетушителей  до места проведения перезарядки и технического обслуживания заявленного количества огнетушителей, оказывает услуги  своими силами и средствами, после оказания услуг доставляет огнетушители Заказчику в рабочее время с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00
2.2. Оказание услуг по перезарядке огнетушителей должно сопровождаться техническим обслуживанием огнетушителей, которое включает:
- внешний и внутренний осмотр корпуса огнетушителя;
- очистку корпуса огнетушителя, запорно-пускового устройства и шлангов от огнетушащего вещества;
- испытание огнетушителей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057-2001;
- проверку запорно-пускового устройства на плотность;
- замену раструбов на огнетушителях  углекислотных (при необходимости);
- замену запорно-пускового устройства на огнетушителях  углекислотных (при необходимости);
- замену ручек на огнетушителях  углекислотных (при необходимости);
- замену гибких раструбов на огнетушителях  порошковых (при необходимости);
- проверку на исправность индикатора давления огнетушителей  порошковых;
- замену манометров на огнетушителях  порошковых (при необходимости);
- перезарядку огнетушителя на оборудовании исполнителя соответствующим огнетушащим веществом из материалов исполнителя;
- опломбирование огнетушителя и нанесение на огнетушитель паспорта перезарядки огнетушителя, в котором должно быть указано:
а) наименование и адрес организации, проводившей перезарядку/испытание огнетушителя;
б) печать организации, производившей перезарядку/испытание огнетушителя;
в) тип огнетушителя;
г) марка заряженного огнетушащего вещества;
д) общий вес огнетушителя;
е) даты проведения перезарядки и дата следующей проверки и перезарядки (число, месяц, год);
ж) ФИО лица проводившего перезарядку;
- выбраковку неисправных огнетушителей;
- возвращение на объект Заказчика на транспортном средстве Исполнителя  перезаряженных огнетушителей.
2.3. По завершении оказания услуг огнетушитель должен быть опломбирован  пломбой исполнителя и иметь паспорт перезарядки огнетушителя с указанием даты перезарядки/испытаний огнетушителя.
2.4. При  обнаружении непригодности огнетушителя  к дальнейшей эксплуатации исполнителем составляется соответствующий Акт технического состояния с выводами о непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации, который передается Заказчику.
В случае вывода из строя огнетушителя по вине Исполнителя компенсация ущерба происходит за счет средств Исполнителя.
3. Качественные характеристики объекта закупки
3.1 Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при оказании услуг.
3.2. Оказание услуг осуществляется с учетом специфики учреждений заказчика, не нарушая режим его работы и внутреннего распорядка.
3.3. Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 27.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- «Свода правил 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179);
3.4. Результатом оказания услуг является передача от Исполнителя к Заказчику соответствующего изъятому количества, типа и марок, технически обслуженных и перезаряженных огнетушителей с характеристиками, отвечающим требованиям пункта 3.3. настоящего Технического задания и подписанный сторонами Акт оказания услуг на каждую переданную партию огнетушителей.
4. Требование к исполнителю
4.1.  Исполнитель должен иметь  действующую лицензию для оказания данной услуги. Требование установлено  Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.
5. Требование к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг
5.1. Исполнитель гарантирует соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.
5.3. На оказанные услуги по перезарядке и испытанию имеющихся у Заказчика огнетушителей устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания Акта оказанных услуг.
5.4. Устранение неисправностей, связанных с гарантийными обязательствами, производятся исполнителем в течение пяти рабочих дней после поступления акта выявленных неисправностей от Заказчика, с использованием материалов и комплектующих Исполнителя и за его счет.
6. Цена контракта включает в себя стоимость оказанных услуг, расходы 
на страхование, доставку, сборов и все расходы на Исполнителя, которые он несет в связи с исполнением обязательств по контракту. 
7. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
Источник финансирования – федеральный бюджет.
Код бюджетной классификации-320 0305 424 0690049 244
8.	Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации 
в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Исполнителя. Услуга оплачивается по факту оказания услуг течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта оказанных  услуг. 
Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
9.	Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
10. Оказание услуг осуществляется  в течение 20 рабочих дней от  даты заключения контракта по адресу: 682610, Хабаровский край Амурский район, п. Эльбан     пер. Клубный д 7, с 9:00 по 16:00.
11. Вместе с оказанием услуги Исполнитель передает Заказчику относящуюся                       к предоставленной услуги документацию:
- документы, удостоверяющие предоставленной услуги (удостоверение, сертификат, протокол, акт приемо-сдаточных испытаний и т.п.);
- акт оказанных услуг, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Исполнителя, и Заказчика);
-счет.
12. В случае, когда документы, указанные в пункте 11 настоящего приложения, не переданы Исполнителем Заказчику одновременно с оказанной услуги, услуга считается не предоставлена и приемке не подлежит.
[bookmark: _GoBack]13. Приемка оказанной услуги по количеству и качеству проводится в течение                 1 (одного) рабочего дня с момента оказанной услуги  Исполнителям Заказчику, в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. Приемка предоставленной услуги по количеству подтверждается подписанием Заказчиком акт оказанной услуги.
Если предоставленная услуга, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не оказанной. При этом уполномоченный представитель Заказчика составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта оказанной услуги с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в срок, указанный для предоставленной услуги.
Моментом исполнения обязательств  Исполнителем по оказанию услуг по контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Заказчиком и Исполнителям акта предоставленной услуги по факту оказанной услуг.
Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком путем подписания им акта приемки оказанных услуг, предоставленного Исполнителям. Заказчик обязан не позднее  1 (одного) рабочего дня со дня получения Акта подписать его и один экземпляр подписанного акта возвратить  Исполнителю, либо направить Исполнителю в письменном виде мотивированные возражения от подписания акта.
14. В течение срока Исполнитель несет ответственность за рабочее состояние огнетушителей в течение гарантийного срока 12 месяцев. В случае выявления неисправности огнетушителей или их самопроизвольной разрядке Исполнитель обязуется перезарядить их за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней.
15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
16.  Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от05.04.2013 № 44-ФЗ.
17.  В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Хабаровского края.
[bookmark: bookmark14]18. Настоящее приложение является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон, и неотъемлемой частью контракта. Контракт в ступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «25» декабря 2026г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательства Сторон по настоящему Контракту.
19. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
20.  Исполнитель соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


___________________
