Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.6.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		

	Наименование субъекта Российской Федерации	Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

					
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МБОУ Гимназия №46 г.Кирова	
(наименование стройки)	
	
МБОУ Гимназия №46 г.Кирова	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13	
Замеры сопротивления изоляции электропроводов и электрооборудования в МБОУ Гимназия №46 г.Кирова	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	Ведомость объемов работ		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	4 кв. 2025	
	
	Сметная стоимость	18000	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		8608.37	 руб.	
	строительных работ	0	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		0	 руб.	
	монтажных работ	0	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	17	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0	 чел. час.	
	прочих затрат	18000	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНп-01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	54	1	54						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17.28					8608.37	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.16	1	8.64			503.77	1	4352.57	
	ФСБЦ ТЗ-3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.16	1	8.64			492.57	1	4255.8	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									8608.37	
		ФОТ									8608.37	
	812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3	НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства)	%	74	1	74					6370.19	
	774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3	СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства)	%	36	1	36					3099.01	
		Всего по позиции		334.77		18077.57	
	
		Всего по смете				
		Всего прямые затраты			8608,37	
		      в том числе				
		      оплата труда (ОТ)			8608,37	
		      эксплуатация машин и механизмов			0	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			0	
		      материальные ресурсы			0	
		      перевозка			0	
		Всего ФОТ			8608,37	
		Всего накладные расходы			6370,19	
		Всего сметная прибыль			3099,01	
		Итого СМР			18077,57	
		Всего оборудование			0	
		Сметная стоимость в текущих ценах			18077,57	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			17,28	
		       затраты труда машинистов			0	
		Итого без НДС			18077,57	
		Итого с понижающим коэфф.  по результатам торгов (аукциона)		0,995709	18000     	
		ИТОГО			18000     	
	
	Составил:	Проверил: