Техническое задание

| № п/п | Наименование материалов | К-во шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручка на пластиковые окна | 10 | Предназначено для обеспечения открывания и закрывания оконных створок и их прижим к проёму. Тип: ручка оконная Материал: металл Цвет: белый Крепеж в комплекте: да Штифт 35 мм |
| 2 | Основной запор (главный привод) для пластикового окна 700 мм | 10 | Основной запор (главный привод) – элемент оконной фурнитуры, предназначенный для перевода створки в открытое или закрытое положение. Длина: 700мм Дорнмасс: 15 мм Расположение ручки: константное Наличие цилиндра: без цилиндра Цвет: серебристый |
| 3 | Основной запор (главный привод) для пластикового окна 1000 мм | 10 | Основной запор (главный привод) – элемент оконной фурнитуры, предназначенный для перевода створки в открытое или закрытое положение. Длина: 1000мм Дорнмасс: 15 мм Расположение ручки: константное Наличие цилиндра: без цилиндра Цвет: серебристый |
| 4 | Основной запор (главный привод) для пластикового окна 1400мм | 10 | Основной запор (главный привод) – элемент оконной фурнитуры, предназначенный для перевода створки в открытое или закрытое положение. Длина: 1400мм Дорнмасс: 15 мм Расположение ручки: константное Наличие цилиндра: без цилиндра Цвет: серебристый |
| 5 | Основной запор (главный привод) для пластикового окна 1500 мм | 10 | Основной запор (главный привод) – элемент оконной фурнитуры, предназначенный для перевода створки в открытое или закрытое положение. Длина: 1500мм Дорнмасс: 15 мм Расположение ручки: константное Наличие цилиндра: без цилиндра Цвет: серебристый |
| 6 | Ограничитель для окна | 20 | Предназначен для жесткой фиксации створки в приоткрытом положении Тип: ограничитель Материал: металл/пластик Крепеж в комплекте: да Регулировка положения: да Длина ограничителя: 125 мм Количество положений открывания: 5 |

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары

Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.

При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года.

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».