## ул. Совхозная, д. 10, корп. 6 (
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Письмо Департамента экономической политики и развития города Москвы от 22.10.2024 № ДПР-3-28228/24(2) | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Письмо Департамента экономической политики и развития города Москвы от 22.10.2024 № ДПР-3-28228/24(2) |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Письмо Департамента экономической политики и развития города Москвы от 22.10.2024 № ДПР-3-28228/24(2)
Установка электрических и сантехнических приборов с последующей отделкой Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК) по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 10, корп. 6 | [20 empty] | Капитальный ремонт здания Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК) по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 10, корп. 6
(наименование стройки)
Здание Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК) по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 10, корп. 6 | [21 empty] | Капитальный ремонт здания Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК) по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 10, корп. 6
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС
Архитектурные решения | [22 empty] | Архитектурные решения
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | ВОР | [22 empty] | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [22 empty] | II квартал 2026 года
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 77. г. Москва | [21 empty] | 77. г. Москва
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | город Москва | [22 empty] | город Москва
Сметная стоимость |  |  | 491.88 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 344.74 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 91.36 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 41.37 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 8.23 | тыс.руб.
| оборудования |  | 17.07 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 124.46 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 9.82 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Демонтаж | [27 empty] | Раздел 1. Демонтаж
|  | Итоги по разделу 1 Демонтаж : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтаж :
|  | Всего по разделу 1 Демонтаж | [27 empty] | Всего по разделу 1 Демонтаж
Раздел 2. Монтажные работы | [27 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
АР | [30 empty] | АР
35 | ГЭСНр69-01-040-04 | Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 50 мм |  |  |  | м | 4.44 | 1 | 4.44 | [22 empty] | Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 50 мм
| Прил.69.1, п.2.1 | Материал строительных конструкций, марка бетона: 300 ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [30 empty] | Материал строительных конструкций, марка бетона: 300 ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19.0476 |  |  | 16003.6 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 3.9 | 1.1 | 19.0476 | 840.19 |  | 16003.6 | [22 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 367.66 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9.2796 |  |  | 7796.63 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  |  | маш.-ч | 1.9 | 1.1 | 9.2796 | 39.62 |  | 367.66 | [22 empty] | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.9 | 1.1 | 9.2796 | 840.19 |  | 7796.63 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М | [9 empty] | 31.22 | [21 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.117 | 1.1 | 0.57143 | 54.64 |  | 31.22 | [22 empty] | Вода
Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  | шт | 0.063 | 1.1 | 0.30769 | [27 empty] | Сверла, буры
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 24199.11 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 23800.23 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  | 21896.21 | [26 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  | 10472.1 | [26 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 12740.41 |  | 56567.42 | [27 empty] | Всего по позиции
Электромонтажные работы | [30 empty] | Электромонтажные работы
36 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | [22 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4.02 |  |  | 2906.02 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 1.34 |  | 4.02 | 722.89 |  | 2906.02 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 10.45 | [21 empty] | ЭМ
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.108 |  | 0.324 | 32.24 |  | 10.45 | [22 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М | [9 empty] | 888.4 | [21 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.018 | 238.56 |  | 4.29 | [22 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.003 | 163.02 |  | 0.49 | [22 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.0208 |  | 0.0624 | 6.92 |  | 0.43 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 1 |  | 3 | 5.11 |  | 15.33 | [22 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.21 | 119.84 |  | 25.17 | [22 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.049 |  | 0.147 | 188.92 |  | 27.77 | [22 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.042 | 54.64 |  | 2.29 | [22 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.003 | 633.04 |  | 1.9 | [22 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.003 | 134756.88 |  | 404.27 | [22 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.036 |  | 0.108 | 110.23 |  | 11.9 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.018 | 192.08 |  | 3.46 | [22 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.3 | 1303.67 |  | 391.1 | [22 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 3804.87 | [25 empty] | Итого прямые затраты
36.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 58.12 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 2906.02 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 2818.84 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1482.07 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2721.3 |  | 8163.9 | [27 empty] | Всего по позиции
37 | Прайс | Выключатель автоматический дифференциального тока 1Р+N 16А 30мА тип AC C ДИФ-103 4.5кА 16052DEK Dekraft |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1165.53 | 1.02 | 3566.52 | [19 empty] | Выключатель автоматический дифференциального тока 1Р+N 16А 30мА тип AC C ДИФ-103 4.5кА 16052DEK Dekraft
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3566.52 | [27 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 100 м | 0.77 | 1 | 0.77 | [22 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12.012 |  |  | 8102.2 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.0154 | 594.68 |  | 9.16 | [22 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 10.75 |  | 8.2775 | 649.24 |  | 5374.08 | [22 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 4.83 |  | 3.7191 | 731.08 |  | 2718.96 | [22 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 4.2 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.0077 |  |  | 5.63 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0077 | 544.92 |  | 4.2 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.0077 | 731.08 |  | 5.63 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 128.85 | [21 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 4.42 |  | 3.4034 | 6.92 |  | 23.55 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 2.09 |  | 1.6093 | 65.43 |  | 105.3 | [22 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 8240.88 | [25 empty] | Итого прямые затраты
39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 162.04 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 8107.83 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 7864.6 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4134.99 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 26496.77 |  | 20402.51 | [27 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 78.54 | 1 | 78.54 | 11.82 |  | 928.34 | [19 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 928.34 | [27 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 100 м | 0.06 | 1 | 0.06 | [22 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.9774 |  |  | 706.55 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 16.29 |  | 0.9774 | 722.89 |  | 706.55 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 0.04 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.0006 |  |  | 0.39 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0006 | 58.59 |  | 0.04 | [22 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.0006 | 649.24 |  | 0.39 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М | [9 empty] | 14.63 | [21 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 6.5664 |  | 0.39398 | 6.92 |  | 2.73 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.2 |  | 0.012 | 342.03 |  | 4.1 | [22 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 6e-05 | 129940.16 |  | 7.8 | [22 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 721.61 | [25 empty] | Итого прямые затраты
41.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 14.13 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 706.94 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 685.73 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 360.54 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 29700.17 |  | 1782.01 | [27 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-20.2.05.04-0057 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х25 мм/20х20 |  |  |  | 100 м | 0.0612 | 1 | 0.0612 | 6244.4 |  | 382.16 | [19 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х25 мм/20х20
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 382.16 | [27 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм/ распаячной коробки 80*80 мм с коммутацией |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 85.77 |  | 257.31 | [19 empty] | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм/ распаячной коробки 80*80 мм с коммутацией
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 257.31 | [27 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 100 м | 0.77 | 1 | 0.77 | [22 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4.8433 |  |  | 3461.55 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 6.29 |  | 4.8433 | 714.71 |  | 3461.55 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 49.22 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.0462 |  |  | 39.58 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.0231 | 1585.56 |  | 36.63 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 |  | 0.0231 | 982.04 |  | 22.69 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.0231 | 544.92 |  | 12.59 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 |  | 0.0231 | 731.08 |  | 16.89 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 243.25 | [21 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 26.67 |  | 20.5359 | 5.11 |  | 104.94 | [22 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00105 |  | 0.0008085 | 59159.07 |  | 47.83 | [22 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0154 | 110.23 |  | 1.7 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные 16 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.0385 | 1599.52 |  | 61.58 | [22 empty] | Гильзы кабельные медные 16 мм
| 20.2.02.01-0013 | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.009394 | 2895.98 |  | 27.2 | [22 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 3793.6 | [25 empty] | Итого прямые затраты
44.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 69.23 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 3501.13 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3396.1 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1785.58 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 11746.12 |  | 9044.51 | [27 empty] | Всего по позиции
45 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 |  |  |  | м | 78.54 | 1 | 78.54 | 122.9 | 1.02 | 9845.62 | [19 empty] | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 9845.62 | [27 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСНм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  |  |  | 100 м | 0.06 | 1 | 0.06 | [22 empty] | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.2256 |  |  | 161.24 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 3.76 |  | 0.2256 | 714.71 |  | 161.24 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1.28 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.0012 |  |  | 1.03 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0006 | 1585.56 |  | 0.95 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.0006 | 982.04 |  | 0.59 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0006 | 544.92 |  | 0.33 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.0006 | 731.08 |  | 0.44 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 6.34 | [21 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 0.7998 | 5.11 |  | 4.09 | [22 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.55 |  | 0.033 | 58.07 |  | 1.92 | [22 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.003 | 110.23 |  | 0.33 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 169.89 | [25 empty] | Итого прямые затраты
46.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 3.22 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 162.27 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 157.4 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 82.76 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 6887.83 |  | 413.27 | [27 empty] | Всего по позиции
47 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 |  |  |  | м | 6.12 | 1 | 6.12 | 122.9 | 1.02 | 767.19 | [19 empty] | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 767.19 | [27 empty] | Всего по позиции
Водоснабжение | [30 empty] | Водоснабжение
48 | ГЭСН16-04-007-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  |  |  | 100 м | 1.97 | 1 | 1.97 | [22 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 23.7877 |  |  | 17321.47 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.13 | 1.15 | 2.56 | 594.68 |  | 1522.39 | [22 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.61 | 1.15 | 3.6475 | 649.24 |  | 2368.07 | [22 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 5.42 | 1.15 | 12.279 | 731.08 |  | 8976.94 | [22 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 2.34 | 1.15 | 5.3013 | 840.19 |  | 4454.07 | [22 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 119.05 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.0985 |  |  | 78.19 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.024625 | 1036.96 |  | 25.54 | [22 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.024625 | 982.04 |  | 24.18 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 1.07 | 1.25 | 2.6349 | 20.21 |  | 53.25 | [22 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.25 | 0.073875 | 544.92 |  | 40.26 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.25 | 0.073875 | 731.08 |  | 54.01 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 13.06 | [21 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.039 |  | 0.07683 | 54.64 |  | 4.2 | [22 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.65 |  | 1.2805 | 6.92 |  | 8.86 | [22 empty] | Электроэнергия
Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  | шт | 0.06 |  | 0.1182 | [27 empty] | Сверла, буры
Н | 18.5.08.18 | Гофротруба защитная полиэтиленовая |  |  |  | м | 102.5 |  | 201.925 | [27 empty] | Гофротруба защитная полиэтиленовая
П,Н | 18.5.08.18 | Крепления для труб |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [27 empty] | Крепления для труб
Н | 24.3.03.08 | Трубы сшитого полиэтилена |  |  |  | м | 102.5 |  | 201.925 | [27 empty] | Трубы сшитого полиэтилена
П,Н | 24.3.05.15 | Фасонные и соединительные части |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [27 empty] | Фасонные и соединительные части
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 17531.77 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 17399.66 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 18948.23 | [26 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 10648.59 | [26 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 23923.14 |  | 47128.59 | [27 empty] | Всего по позиции
49 | ФСБЦ-24.3.03.08-0031 | Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 2,2 мм |  |  |  | м | 201.925 | 1 | 201.925 | 111.78 |  | 22571.18 | [19 empty] | Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 2,2 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 22571.18 | [27 empty] | Всего по позиции
50 | ФСБЦ-12.2.07.05-0030 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 20 мм |  |  |  | 100 м | 2.0193 | 1 | 2.0193 | 5021.76 |  | 10140.44 | [19 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 20 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 10140.44 | [27 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСН16-04-008-01 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из труб сшитого полиэтилена, диаметр: 16 мм |  |  |  | 100 соединений | 0.86 | 1 | 0.86 | [22 empty] | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из труб сшитого полиэтилена, диаметр: 16 мм
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.6417 |  |  | 1289.81 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.83 | 1.15 | 0.82087 | 731.08 |  | 600.12 | [22 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.83 | 1.15 | 0.82087 | 840.19 |  | 689.69 | [22 empty] | Рабочий 5 разряда
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1289.81 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1289.81 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 1404.6 | [26 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 789.36 | [26 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4050.9 |  | 3483.77 | [27 empty] | Всего по позиции
52 | Прайс | Муфта для PE-X/PE-RT труб аксиальная латунь Дн 16 RTP (РосТурПласт) 28298 . |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 112.21 | 1.02 | 457.82 | [19 empty] | Муфта для PE-X/PE-RT труб аксиальная латунь Дн 16 RTP (РосТурПласт) 28298 .
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 457.82 | [27 empty] | Всего по позиции
53 | Прайс | Тройник для PE-X труб аксиальный латунь Дн 16х16х16 MX Рехау 11080311001 |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 455.74 | 1.02 | 9297.1 | [19 empty] | Тройник для PE-X труб аксиальный латунь Дн 16х16х16 MX Рехау 11080311001
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 9297.1 | [27 empty] | Всего по позиции
54 | Прайс | Водорозетка для PE-X труб аксиальная латунь Дн 16х1/2" ВР длинная MX Рехау 11096761001 |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 707.21 | 1.02 | 12984.38 | [19 empty] | Водорозетка для PE-X труб аксиальная латунь Дн 16х1/2" ВР длинная MX Рехау 11096761001
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 12984.38 | [27 empty] | Всего по позиции
55 | ФСБЦ-20.2.01.07-0011 | Гильза напрессовочная для стабильной трубы, диаметр 16 мм |  |  |  | шт | 60 | 1 | 60 | 86.74 |  | 5204.4 | [19 empty] | Гильза напрессовочная для стабильной трубы, диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 5204.4 | [27 empty] | Всего по позиции
56 | Прайс | Лента армированная Energopro 48мм х 25м самоклеящаяся красная Energoflex EPRL04825ARSKRDC |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 447.38 | 1.02 | 456.33 | [19 empty] | Лента армированная Energopro 48мм х 25м самоклеящаяся красная Energoflex EPRL04825ARSKRDC
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 456.33 | [27 empty] | Всего по позиции
57 | Прайс | Лента армированная Energopro 48мм х 25м самоклеящаяся синяя Energoflex EPRL04825ARSKBLC |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 447.38 | 1.02 | 456.33 | [19 empty] | Лента армированная Energopro 48мм х 25м самоклеящаяся синяя Energoflex EPRL04825ARSKBLC
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 456.33 | [27 empty] | Всего по позиции
58 | ГЭСН16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм |  |  |  | 100 м | 0.17 | 1 | 0.17 | [22 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6.5884 |  |  | 4816.61 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 33.7 | 1.15 | 6.5884 | 731.08 |  | 4816.61 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 85.52 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.11475 |  |  | 91.35 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.08 | 1.25 | 0.017 | 1036.96 |  | 17.63 | [22 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.08 | 1.25 | 0.017 | 982.04 |  | 16.69 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.25 | 0.01275 | 1585.56 |  | 20.22 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 | 1.25 | 0.01275 | 982.04 |  | 12.52 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.4 | 1.25 | 0.085 | 544.92 |  | 46.32 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 1.25 | 0.085 | 731.08 |  | 62.14 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 1.19 | 1.25 | 0.25288 | 5.35 |  | 1.35 | [22 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 4 | М | [9 empty] | 53.43 | [21 empty] | М
| 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б |  |  |  | т | 0.00019 |  | 3.23e-05 | 665704.96 |  | 21.5 | [22 empty] | Ацетилен растворенный технический, марка Б
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.342 |  | 0.05814 | 98.59 |  | 5.73 | [22 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.25 |  | 0.0425 | 54.64 |  | 2.32 | [22 empty] | Вода
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.0085 | 173.34 |  | 1.47 | [22 empty] | Очес льняной
| 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм |  |  |  | т | 0.0004 |  | 6.8e-05 | 109929.65 |  | 7.48 | [22 empty] | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |  |  |  | кг | 0.0009 |  | 0.000153 | 87.93 |  | 0.01 | [22 empty] | Известь строительная негашеная хлорная, марка А
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.44 |  | 0.0748 | 110.23 |  | 8.25 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 0.00053 |  | 9.01e-05 | 74050.6 |  | 6.67 | [22 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [27 empty] | Арматура муфтовая
Н | 18.2.07.01 | Трубопроводы с гильзами |  |  |  | м | 100 |  | 17 | [27 empty] | Трубопроводы с гильзами
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [27 empty] | Крепления
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 5046.91 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 4907.96 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 5344.77 | [26 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 3003.67 | [26 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 78796.18 |  | 13395.35 | [27 empty] | Всего по позиции
59 | ФСБЦ-18.1.09.08-1040 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 793.06 |  | 4758.36 | [19 empty] | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 4758.36 | [27 empty] | Всего по позиции
60 | ФСБЦ-23.3.06.02-0001 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  |  | м | 17 | 1 | 17 | 91.32 |  | 1552.44 | [19 empty] | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1552.44 | [27 empty] | Всего по позиции
61 | ГЭСН16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  |  | 100 м | 0.17 | 1 | 0.17 | [22 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.97945 |  |  | 864.61 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-53 | Средний разряд работы 5,3 |  |  |  | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 0.97945 | 882.75 |  | 864.61 | [22 empty] | Средний разряд работы 5,3
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 6.44 | [21 empty] | ЭМ
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 1.5 | 1.25 | 0.31875 | 20.21 |  | 6.44 | [22 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 4 | М | [9 empty] | 11.07 | [21 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 1 |  | 0.17 | 54.64 |  | 9.29 | [22 empty] | Вода
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0034 | 173.34 |  | 0.59 | [22 empty] | Очес льняной
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.0085 | 110.23 |  | 0.94 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 2e-05 |  | 3.4e-06 | 74050.6 |  | 0.25 | [22 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 882.12 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 864.61 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 941.56 | [26 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 529.14 | [26 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 13840.12 |  | 2352.82 | [27 empty] | Всего по позиции
Канализация | [30 empty] | Канализация
63 | ГЭСН16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  |  | 100 м | 0.14 | 1 | 0.14 | [22 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9.6471 |  |  | 6894.89 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 59.92 | 1.15 | 9.6471 | 714.71 |  | 6894.89 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 18.54 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.0175 |  |  | 15.43 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.0035 | 1036.96 |  | 3.63 | [22 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.0035 | 982.04 |  | 3.44 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.007 | 1585.56 |  | 11.1 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.007 | 982.04 |  | 6.87 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.007 | 544.92 |  | 3.81 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.007 | 731.08 |  | 5.12 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 42.28 | [21 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.197 |  | 0.02758 | 54.64 |  | 1.51 | [22 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.0608 |  | 0.008512 | 6.92 |  | 0.06 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  |  | т | 0.0012 |  | 0.000168 | 157465.61 |  | 26.45 | [22 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
| 01.7.19.02-0051 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм |  |  |  | 100 шт | 0.12 |  | 0.0168 | 848.58 |  | 14.26 | [22 empty] | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [27 empty] | Задвижки
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [27 empty] | Крепления
Н | 24.3.02.02 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена |  |  |  | м | 99.8 |  | 13.972 | [27 empty] | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена
П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [27 empty] | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 6971.14 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 6910.32 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 7525.34 | [26 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 4229.12 | [26 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 133754.29 |  | 18725.6 | [27 empty] | Всего по позиции
64 | ФСБЦ-24.3.02.02-0003 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  |  |  | м | 13.972 | 1 | 13.972 | 139.36 |  | 1947.14 | [19 empty] | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1947.14 | [27 empty] | Всего по позиции
65 | Прайс | Муфта PP-R белая Дн 40 внутренняя пайка RTP (РосТурПласт) 10598 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 32.38 | 1.02 | 264.22 | [19 empty] | Муфта PP-R белая Дн 40 внутренняя пайка RTP (РосТурПласт) 10598
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 264.22 | [27 empty] | Всего по позиции
66 | Прайс | Муфта PP-R комбинированная белая Дн 40х1 1/4" НР под ключ RTP (РосТурПласт) 10668 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 651.23 | 1.02 | 1328.51 | [19 empty] | Муфта PP-R комбинированная белая Дн 40х1 1/4" НР под ключ RTP (РосТурПласт) 10668
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1328.51 | [27 empty] | Всего по позиции
67 | Прайс | Угольник PP-R белый Дн 40х90гр внутренняя пайка RTP (РосТурПласт) 10833 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 50.33 | 1.02 | 205.35 | [19 empty] | Угольник PP-R белый Дн 40х90гр внутренняя пайка RTP (РосТурПласт) 10833
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 205.35 | [27 empty] | Всего по позиции
68 | Прайс | Угольник PP-R белый Дн 40х45гр внутренняя пайка RTP (РосТурПласт) 10827 |  |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 41.8 | 1.02 | 682.18 | [19 empty] | Угольник PP-R белый Дн 40х45гр внутренняя пайка RTP (РосТурПласт) 10827
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 682.18 | [27 empty] | Всего по позиции
70 | ФСБЦ-18.1.09.06-0044 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 824.22 |  | 824.22 | [19 empty] | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 824.22 | [27 empty] | Всего по позиции
71 | ФСБЦ-18.1.09.08-1046 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2736.02 |  | 2736.02 | [19 empty] | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2736.02 | [27 empty] | Всего по позиции
73 | ГЭСН16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  |  | 100 м | 0.22 | 1 | 0.22 | [22 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15.1598 |  |  | 10834.83 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 59.92 | 1.15 | 15.1598 | 714.71 |  | 10834.83 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 29.13 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.0275 |  |  | 24.24 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.0055 | 1036.96 |  | 5.7 | [22 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.0055 | 982.04 |  | 5.4 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.011 | 1585.56 |  | 17.44 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.011 | 982.04 |  | 10.8 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.011 | 544.92 |  | 5.99 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.011 | 731.08 |  | 8.04 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 66.43 | [21 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.197 |  | 0.04334 | 54.64 |  | 2.37 | [22 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.0608 |  | 0.013376 | 6.92 |  | 0.09 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  |  | т | 0.0012 |  | 0.000264 | 157465.61 |  | 41.57 | [22 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
| 01.7.19.02-0051 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм |  |  |  | 100 шт | 0.12 |  | 0.0264 | 848.58 |  | 22.4 | [22 empty] | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [27 empty] | Задвижки
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [27 empty] | Крепления
Н | 24.3.02.02 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена |  |  |  | м | 99.8 |  | 21.956 | [27 empty] | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена
П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [27 empty] | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 10954.63 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 10859.07 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 11825.53 | [26 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 6645.75 | [26 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 133754.14 |  | 29425.91 | [27 empty] | Всего по позиции
74 | ФСБЦ-24.3.02.02-1019 | Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,8 мм, длина 1,0 м |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 | 66.31 |  | 1458.82 | [19 empty] | Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,8 мм, длина 1,0 м
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1458.82 | [27 empty] | Всего по позиции
75 | ФСБЦ-24.3.05.15-0101 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 55.93 |  | 335.58 | [19 empty] | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 335.58 | [27 empty] | Всего по позиции
76 | ФСБЦ-24.3.05.08-0201 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 28.15 |  | 563 | [19 empty] | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 563 | [27 empty] | Всего по позиции
77 | ФСБЦ-24.3.05.08-0203 | Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 28.15 |  | 225.2 | [19 empty] | Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 225.2 | [27 empty] | Всего по позиции
78 | Прайс | Переходник резина SML FIX Ду 50х40-56 Normaconnect 2459003050 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 285.16 | 1.02 | 290.86 | [19 empty] | Переходник резина SML FIX Ду 50х40-56 Normaconnect 2459003050
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 290.86 | [27 empty] | Всего по позиции
79 | ГЭСН16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  |  | 100 м | 0.11 | 1 | 0.11 | [22 empty] | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9.7405 |  |  | 7121.08 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 77 | 1.15 | 9.7405 | 731.08 |  | 7121.08 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 126.26 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.187 |  |  | 149.13 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.36 | 1.25 | 0.0495 | 1036.96 |  | 51.33 | [22 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.36 | 1.25 | 0.0495 | 982.04 |  | 48.61 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1 | 1.25 | 0.1375 | 544.92 |  | 74.93 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1 | 1.25 | 0.1375 | 731.08 |  | 100.52 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 358.1 | [21 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 1.57 |  | 0.1727 | 54.64 |  | 9.44 | [22 empty] | Вода
| 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  |  | т | 0.023 |  | 0.00253 | 44007.57 |  | 111.34 | [22 empty] | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
| 01.7.07.29-0320 | Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм |  |  |  | кг | 9 |  | 0.99 | 239.72 |  | 237.32 | [22 empty] | Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [27 empty] | Задвижки
Н | 18.2.07.02 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним |  |  |  | м | 99.8 |  | 10.978 | [27 empty] | Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [27 empty] | Крепления
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 7754.57 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 7270.21 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 7917.26 | [26 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 4449.37 | [26 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 182920 |  | 20121.2 | [27 empty] | Всего по позиции
80 | ФСБЦ-23.6.01.01-0002 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  |  | м | 11 | 1 | 11 | 1535.52 |  | 16890.72 | [19 empty] | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 16890.72 | [27 empty] | Всего по позиции
81 | Прайс | Тройник чугун SML Ду 100х50х45гр б/растр SGACX |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 689.18 | 1.02 | 1405.93 | [19 empty] | Тройник чугун SML Ду 100х50х45гр б/растр SGACX
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1405.93 | [27 empty] | Всего по позиции
82 | ФСБЦ-24.1.02.01-0024 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм |  |  |  | шт | 24 | 1 | 24 | 191.44 |  | 4594.56 | [19 empty] | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 4594.56 | [27 empty] | Всего по позиции
83 | Прайс | Хомут сталь SML Rapid Ду 100 Normaconnect 2458221100 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 314.84 | 1.02 | 642.27 | [19 empty] | Хомут сталь SML Rapid Ду 100 Normaconnect 2458221100
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 642.27 | [27 empty] | Всего по позиции
Сантехнические работы | [30 empty] | Сантехнические работы
95 | ГЭСН17-01-011-01 | Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час |  |  |  | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | [22 empty] | Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15.295 |  |  | 10556 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 133 | 1.15 | 15.295 | 690.16 |  | 10556 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 54.77 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.03375 |  |  | 28.75 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.13 | 1.25 | 0.01625 | 1585.56 |  | 25.77 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.13 | 1.25 | 0.01625 | 982.04 |  | 15.96 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.25 | 0.0175 | 544.92 |  | 9.54 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.25 | 0.0175 | 731.08 |  | 12.79 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 4.83 | 1.25 | 0.60375 | 32.24 |  | 19.46 | [22 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М | [9 empty] | 427.32 | [21 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 4 |  | 0.4 | 119.84 |  | 47.94 | [22 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0012 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм |  |  |  | т | 0.026 |  | 0.0026 | 143180.56 |  | 372.27 | [22 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
| 01.7.19.04-0024 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм |  |  |  | кг | 0.8 |  | 0.08 | 88.85 |  | 7.11 | [22 empty] | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм
Н | 23.8.03.11 | Фланцы приварные |  |  |  | шт | 20 |  | 2 | [27 empty] | Фланцы приварные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 11066.84 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 10584.75 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 11526.79 | [26 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 6477.87 | [26 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 290715 |  | 29071.5 | [27 empty] | Всего по позиции
96 О | Прайс | Туалетный насос-измельчитель JEMIX STP-100 LUX 600 Вт 87610 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 16378.69 | 1.0424 | 17072.49 | [19 empty] | Туалетный насос-измельчитель JEMIX STP-100 LUX 600 Вт 87610
| 648/пр_2022_п.54_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [30 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 17072.49 | [27 empty] | Всего по позиции
99 | ГЭСН17-01-010-01 | Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами |  |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | [22 empty] | Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.49749 |  |  | 322.99 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 21.63 | 1.15 | 0.49749 | 649.24 |  | 322.99 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1.94 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.004 |  |  | 2.88 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.0005 | 58.59 |  | 0.03 | [22 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.0005 | 649.24 |  | 0.32 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.25 | 0.0035 | 544.92 |  | 1.91 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.25 | 0.0035 | 731.08 |  | 2.56 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 141.22 | [21 empty] | М
| 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм |  |  |  | 100 шт | 4.04 |  | 0.0808 | 294.49 |  | 23.79 | [22 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
| 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный |  |  |  | л | 7.14 |  | 0.1428 | 822.33 |  | 117.43 | [22 empty] | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
Н | 07.2.06.02 | Люки ревизионные |  |  |  | шт | 100 |  | 2 | [27 empty] | Люки ревизионные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 469.03 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 325.87 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 354.87 | [26 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 199.43 | [26 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 51166.5 |  | 1023.33 | [27 empty] | Всего по позиции
100 | Прайс | Люк сантехнический металлический с замком 800х800 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3426.23 | 1.02 | 6989.51 | [19 empty] | Люк сантехнический металлический с замком 800х800
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [30 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 6989.51 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 228213.53 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 91363.45 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 874.5 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 8233.23 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 127742.35 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 344737.69 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 76025.89 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 809.31 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 8186.6 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 124586.33 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 87685.16 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 47444.4 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 41374.01 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 15337.56 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 65.19 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 46.63 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 3156.02 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 14922.67 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 7845.94 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 17072.49 | [29 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 99596.68 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 102607.83 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 55290.34 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы | [9 empty] | 403184.19 | [17 empty] | Всего по разделу 2 Монтажные работы
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 124,463065 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 9,8183 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 228213.53 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 91363.45 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 874.5 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 8233.23 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 127742.35 | [32 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 344737.69 | [32 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 76025.89 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 809.31 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 8186.6 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 124586.33 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 87685.16 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 47444.4 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 41374.01 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 15337.56 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 65.19 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 46.63 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 3156.02 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 14922.67 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 7845.94 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 17072.49 | [32 empty] | Оборудование
|  | Всего | [9 empty] | 403184.19 | [33 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 99596.68 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 102607.83 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 55290.34 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% | [9 empty] | 88700.52 | [32 empty] | НДС 22%
|  | Всего | [9 empty] | 491884.71 | [33 empty] | Всего
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 491884.71 | [33 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 124,463065 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 9,8183 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Ректор |  |  |  |  | Ижмулкина Е.А.
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | [45 empty] | инженер-сметчик | (Запорожцева Т.И.)
|  | Директор Департамента |  |  |  |  | Прудников А.И.
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | [47 empty] | Главный инженер проекта | (Полищук В.И.)
|  | Ведущий специалист |  |  |  |  | Кадулин С.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] Место печати "________" _______________________________________________2026г.