Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _________________________

от «___» ___________ 2026 г.

Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: оказание услуги по проведению контроля и учёта индивидуальных доз облучения сотрудников (индивидуальный дозиметрический контроль) (далее – услуга).

2. Объем оказываемой Услуги: 9 шт.

| № п/п | Наименование услуги | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуга по проведению контроля и учёта индивидуальных доз облучения сотрудников (индивидуальный дозиметрический контроль) | 9 (выдача дозиметров осуществляется по 3 шт. в квартал, итого: 9 шт. за весь срок оказания Услуги) |

3. Место оказания Услуги: выдача и обмен индивидуальных дозиметров производится по месту нахождения Государственного заказчика: 350001 г. Краснодар, 
ул. 2-й проезд Болотникова д. 13. Снятие показаний с индивидуальных дозиметров осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

4. Условия оказания Услуги.

4.1. Индивидуальные дозиметры (3 шт.) предоставляются Исполнителем Государственному заказчику в сроки согласно заявкам Государственного Заказчика, 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такой заявки. Выдача новой партии индивидуальных дозиметров (3 шт.), взамен отработанных, производится Исполнителем 
в день сдачи на проверку отработанных индивидуальных дозиметров производится 3 раза 
с промежутком 3 месяца.

4.2. Исполнитель доставляет индивидуальные дозиметры Государственному заказчику и обратно для считывания показаний своими силами и за счет собственных средств.

4.3. Наличие у Исполнителя действующего свидетельства о поверке применяемых средств измерений оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» с указанием номеров и типов всех предоставляемых индивидуальных дозиметров.

4.4. Исполнитель осуществляет организацию снятия (считывания) значений накопленных индивидуальных доз рентгеновского излучения индивидуальными дозиметрами с оформлением результатов измерений (определения) доз за квартал в виде протокола на бумажном носителе и в электронном виде.

4.5. Выдача протокола производится не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента поступления индивидуальных дозиметров на считывание к Исполнителю.

4.6. В случае обнаружения превышения основного дозового предела при текущей (ежеквартальной) обработке индивидуальных дозиметров у кого-либо из персонала группы «А» Исполнитель немедленно сообщает об этом Государственному заказчику в письменной форме либо по телефону и/или электронной почте.

4.7. Перевозка индивидуальных дозиметров воздушным и железнодорожным транспортом (в т.ч. с привлечением транспортных компаний (экспресс-доставкой) 
не допускается в виду исключения дополнительного облучения на досмотровых установках).

5. Сроки оказания Услуги: оказание услуг осуществляется транспортом Исполнителя в адрес Государственного Заказчика с момента заключения Государственного контракта по «07» декабря 2026 г. включительно в сроки согласно заявкам Государственного Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такой заявки. Государственный Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается

6. Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми оказываются услуги:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

- СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»;

- иные действующие на территории Российской Федерации нормативно-правовые акты, стандарты и требования, регламентирующие такого вида услуги.

7. Требования к Исполнителю Услуги:

- наличие у Исполнителя действующей выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестата аккредитации) в качестве испытательной лаборатории (центра), с прилагаемой областью аккредитации, позволяющей оказывать Услугу в представленном объеме 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации 
в национальной системе аккредитации».

| «Государственный Заказчик» |  | «Исполнитель» |
| --- | --- | --- |
| ФКУ ЦИТОВ ГУФСИН России по Краснодарскому краю |  |  |
| __________________ / _________________ / |  | __________________ / _________________ / |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ _________________________

от «___» ___________ 2026 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. без учета НДС, руб. | Сумма с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга по проведению контроля и учёта индивидуальных доз облучения сотрудников (индивидуальный дозиметрический контроль) | усл. | 9 |  |  |
| Всего: |  |  | 9 |  |  |
| Итого: ___________________ (_____________________________________________________) рублей __ копеек, НДС: _______(____________________) рублей __ копеек/без НДС |  |  |  |  |  |

| «Государственный Заказчик» |  | «Исполнитель» |
| --- | --- | --- |
| ФКУ ЦИТОВ ГУФСИН России по Краснодарскому краю |  |  |
| __________________ / _________________ / |  | __________________ / _________________ / |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ _________________________

от «___» ___________ 2026 г.

| «Государственный Заказчик» |  | «Исполнитель» |
| --- | --- | --- |
| ФКУ ЦИТОВ ГУФСИН России по Краснодарскому краю |  |  |
| __________________ / _________________ / |  | __________________ / _________________ / |
| М.П. |  | М.П. |