ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
                                           Идентификационный код закупки — 261526010135252460200300130000000244
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку лабораторных реактивов и материалов 
для нужд Борской больницы филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России в 2026 году
	Место доставки товара, являющегося предметом договора
	Нижегородская область, г.Бор, ул.Полевая, д.2а (поликлиника № 1)

	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	Поставка товара осуществляется Поставщиком по отдельным заявкам заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки, на период с момента заключения договора по «11»  сентября  2026г. включительно.


1. Товар должен быть отпущен в упаковке, соответствующей ГОСТу РФ и обеспечивающей его сохранность при транспортировке.
2. Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать нормам, ГОСТам, СанПиНам и другим   нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, качество товара должно подтверждаться соответствующим сертификатом, если Товар подлежит обязательной сертификации в соответствие с законодательством РФ, либо декларацией, если декларирование качества товара, предусмотрено законодательством РФ (указанные документы передаются вместе с Товаром при поставке).
3. Качество лабораторных реактивов и материалов должно отвечать требованиям нормативной документации и иметь разрешительные документы; 
4.Товар должен отвечать всем требованиям гарантий по качеству и безопасности в соответствии с действующими нормами и стандартами РФ, установленными для данного вида Товара. 
5. Срок годности Товара должен быть не менее 80 % от общего срока годности, установленного заводом изготовителем на дату поступления Заказчику Товара.
6. Наименование Товара:






	№ п/п
	НКМИ
	Номенклатура
	Наименование по КТРУ
	Код позиции КТРУ
	Характеристика товара
	Обоснование включения дополнительных характеристик
	

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	                                Кол-во

	1
	103420

	HDL-Холестерин  №В13.04 (осадитель)
	Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ
	21.20.23.110-00000588
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенных для количественного измерения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в клиническом образце методом ферментной спектрометрии
	                    3

	
	
	
	
	
	Единица измерения
	Набор
	
	

	
	
	
	
	
	Количество выполняемых исследований, шт
	≥ 330  и  ≤ 360
	В соответствии с  КТРУ
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов открытого типа 
	В соответствии с  КТРУ
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Метод
	Селективная преципитация с осаждением
	Совместим с анализатором заказчика
	

	
	
	
	
	
	Форма выпуска: 
	Жидкая, готовая к применению
	Обеспечивает готовность к применению и сокращает объем работы при приготовлении, позволяет избежать дополнительных ошибок при разведении реагента
	

	
	
	
	
	
	Состав:
- Реагент 
Количество флаконов, штука
Объем реагента во флаконе, мл
- Калибратор
Количество флаконов, штука
Объем реагента во флаконе, мл
	

≥ 2
≥ 50

≥ 1
≥ 5
	Соответствует потребности заказчика — позволяет использовать набор без приобретения дополнительных компонентов
	

	
	
	
	
	
	Тип исследуемого образца
	Сыворотка (плазма) крови
	У заказчика имеется потребность в проведении исследований с использованием указанного биоматериала
	

	
	
	
	
	
	Чувствительность, ммоль/л
	≤  0,15
	Позволяет точно определять нормальные и пониженные значения
	

	
	
	
	
	
	Линейность, ммоль/л
	≤  0,2 - ≥ 5,0
	Диапазон линейности дает возможность выявлять высокую патологию для большинства пациентов без повтора анализа с разведением проб.
	

	2
	215410
	В 17.11 ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ
	Триглицериды ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ
	21.20.23.110-00000353
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения триглицеридов (triglyceride) в клиническом образце с использованием метода ферментного спектрофотометрического анализа.
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	Единица измерения
	Набор
	
	

	
	
	
	
	
	Количество выполняемых тестов, шт
	≥ 100
	В соответствии с  КТРУ
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов открытого типа и ручной постановки
	В соответствии с  КТРУ
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Метод
	энзиматический колориметрический метод
	Совместим с анализатором заказчика
	

	
	
	
	
	
	Форма выпуска: 
	Жидкая, готовая к применению
	Обеспечивает готовность к применению и сокращает объем работы при приготовлении, позволяет избежать дополнительных ошибок при разведении реагента
	

	
	
	
	
	
	Состав:
- Реагент 
Количество флаконов, штука
Объем реагента во флаконе, мл
- Калибратор
Количество флаконов, штука
Объем реагента во флаконе, мл
	

≥ 2
≥ 50

≥ 1
≥ 1
	Соответствует потребности заказчика — позволяет использовать набор без приобретения дополнительных компонентов
	

	
	
	
	
	
	Тип исследуемого образца
	Сыворотка (плазма) крови
	У заказчика имеется потребность в проведении исследований с использованием указанного биоматериала
	

	
	
	
	
	
	Чувствительность, ммоль/л
	≤  0,25
	Позволяет точно определять нормальные и пониженные значения
	

	
	
	
	
	
	Линейность, ммоль/л
	≤  0,3 - ≥ 11,4
	Диапазон линейности дает возможность выявлять высокую патологию для большинства пациентов без повтора анализа с разведением проб.
	

	3
	100290
	В 12.03  МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
	Мочевая кислота ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ
	21.20.23.110-00011379
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения мочевой кислоты (uric acid) в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа.
	             7

	
	
	
	
	
	Единица измерения
	Штука
	
	

	
	
	
	
	
	Объем, Кубический сантиметр; миллилитр
	100
	В соответствии с  КТРУ
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов открытого типа
	В соответствии с  КТРУ
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество выполняемых тестов, шт
	≥ 200
	Соответствует потребности заказчика
	

	
	
	
	
	
	Метод
	энзиматический колориметрический
	Совместим с анализатором заказчика
	

	
	
	
	
	
	Форма выпуска: 
	Жидкая, готовая к применению
	Обеспечивает готовность к применению и сокращает объем работы при приготовлении, позволяет избежать дополнительных ошибок при разведении реагента
	

	
	
	
	
	
	Состав:
- Реагент 1
Количество флаконов, штука
Объем реагента во флаконе, мл
- Реагент 2
Количество флаконов, штука
Объем реагента во флаконе, мл
- Калибратор
Количество флаконов, штука
Объем реагента во флаконе, мл
	

≥ 2
≥ 40

≥ 1
≥ 20

≥ 1
≥ 1,5
	Соответствует потребности заказчика — позволяет использовать набор без приобретения дополнительных компонентов
	

	
	
	
	
	
	Тип исследуемого образца
	Сыворотка (плазма) крови 
	У заказчика имеется потребность в проведении исследований с использованием указанного биоматериала
	

	
	
	
	
	
	Чувствительность, мкмоль/л
	≤  25
	Позволяет точно определять нормальные и пониженные значения
	

	
	
	
	
	
	Линейность, мкмоль/л
	≤  30 - ≥ 2400
	Диапазон линейности дает возможность выявлять высокую патологию для большинства пациентов без повтора анализа с разведением проб.
	

	4
	145640
	Мочевина -2  №В08.02
	Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ
	21.20.23.110-00000768
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения мочевины/азота мочевины в крови (blood urea nitrogen (BUN)) и/или в других биологических жидкостях в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа. Он обычно применяется в качестве показателя функции почек и/или для дифференциации между преренальной и постренальной азотемией.
	              5

	
	
	
	
	
	Единица измерения
	Набор
	
	

	
	
	
	
	
	Количество проводимых исследований, штука
	100
	В соответствии с  КТРУ
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов открытого типа
	В соответствии с  КТРУ
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Метод
	уреазный/гипохлоридный
	Совместим с анализатором заказчика
	

	
	
	
	
	
	Форма выпуска: 
	Жидкая, готовая к применению
	Обеспечивает готовность к применению и сокращает объем работы при приготовлении, позволяет избежать дополнительных ошибок при разведении реагента
	

	
	
	
	
	
	Состав:
- Реагент 1
Количество флаконов, штука
Объем реагента во флаконе, мл
- Реагент 2
Количество флаконов, штука
Объем реагента во флаконе, мл
- Реагент 3
Количество флаконов, штука
Объем реагента во флаконе, мл
- Калибратор
Количество флаконов, штука
Объем реагента во флаконе, мл
	

≥ 1
≥ 10

≥ 1
≥ 100

≥ 1
≥ 100

≥ 1
≥ 2
	Соответствует потребности заказчика — позволяет использовать набор без приобретения дополнительных компонентов
	

	
	
	
	
	
	Тип исследуемого образца
	Сыворотка (плазма) крови и моча
	У заказчика имеется потребность в проведении исследований с использованием указанного биоматериала
	

	
	
	
	
	
	Чувствительность, ммоль/л
	≤  1,0
	Позволяет точно определять нормальные и пониженные значения
	

	
	
	
	
	
	Линейность, ммоль/л
	≤  2,0  ≥ 32,0
	Диапазон линейности дает возможность выявлять высокую патологию для большинства пациентов без повтора анализа с разведением проб.
	

	5
	330980
	С-реактивный белок  № 051.011
	C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, реакция экспресс-агглютинации, клинический
	21.20.23.110-00002526
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения С-реактивного белка (C-reactive protein (CRP)) в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом экспресс-агглютинации. C-реактивный белок является маркером, связанным с бактериальными инфекциями и воспалительными процессами в организме. Этот экспресс-тест обычно используется в лабораторных анализах или в анализах вблизи пациента. Не предназначен для самотестирования.
	               3

	
	
	
	
	
	Единица измерения
	Набор
	
	

	
	
	
	
	
	Количество выполняемых тестов, штука
	100
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для ручной постановки анализа
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Исследуемый материал
	Сыворотка крови
	
	

	
	
	
	
	
	Метод
	визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест)
	
	

	
	
	
	
	
	Чувствительность,  мг/л
	≥ 6
	
	

	
	
	
	
	
	Реагент 1 (СРБ-латекс суспензия): латекс, сенсибилизированный антителами к СРБ, мл
Реагент 2 (буфер-разбавитель): фосфатный буфер, 10 ммоль/л, рН 7,35, мл
Реагент 3 (положительный контроль):
СРБ > 6 мг/л, мл
Реагент 4 (отрицательный контроль):
СРБ < 6 мг/л, мл
Реагент 5 (слабоположительный контроль): СРБ ≥ 6 мг/л, мл
Тест-пластина (слайд) на полимерной основе (многоразовая); по не менее 10 лунок для проб на слайде.
	≥ 2


≥ 10


≥ 0,1

≥ 0,2

≥ 0,2
	
	

	6
	216880
	Ревматоидный фактор  № 052.011
	Ревматоидный фактор ИВД, набор, реакция агглютинации
	21.20.23.110-00007529
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения иммуноглобулинов ревматоидного фактора в клиническом образце с использованием метода реакции агглютинации.
	[bookmark: _GoBack]          2

	
	
	
	
	
	Единица измерения
	Набор
	
	

	
	
	
	
	
	Количество выполняемых тестов, штука
	≥ 100
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Исследуемый материал
	Сыворотка крови
	
	

	
	
	
	
	
	Метод
	визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест)
	
	

	
	
	
	
	
	Чувствительность,  МЕ/мл
	≥ 8
	
	

	
	
	
	
	
	Реагент 1 (РФ-латекс суспензия): латекс, сенсибилизированный человеческим IgG, мл
Реагент 2 (буфер-разбавитель): фосфатный буфер, 10 ммоль/л, рН 7,35, мл
Реагент 3 (положительный контроль): РФ > 8 МЕ/мл, мл
Реагент 4 (отрицательный контроль):
РФ < 8 МЕ/мл, мл
Реагент 5 (слабоположительный контроль): РФ ≈ 8 МЕ/мл, мл
Тест-пластина (слайд) на полимерной основе (многоразовая); по не менее 10 лунок для проб на слайде.
	≥ 2


≥ 10


≥ 0,1

≥ 0,2

≥ 0,2
	
	


	Обоснование: В связи с тем, что по характеристикам, указанным в КТРУ невозможно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик товаров, имеющих существенное значение для Заказчика. Дополнительные характеристики установлены для обеспечения высокой специфичности анализа и снижения вероятности получения ложноположительных результатов, для выполнения необходимого числа исследований в лаборатории Заказчика с учетом имеющегося оборудования, потока исследований, возможных потерь реагентов.

	При отсутствии характеристики по позиции КТРУ, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).


Контрактный управляющий 	                                           		                                                                                           Летовальцев С.С.
«___» ______________ 2026 г.	



