Приложение 1

Техническое задание

Таблица 1: Технические характеристики товара, требуемого к поставке

| № п/п | Наименование товара по РУ /Наименование товара | Требуемый параметр | Требуемое значение | Обоснование | Инструкция по заполнению заявки | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронные весы напольные простого взвешивания | КТРУ 28.29.32.000-00000003 Весы электронные бытовые ОКПД2 28.29.32.000: Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые |  |  |  | 4 | штука |
|  |  | - Характеристики, обязательные для применения по КТРУ |  |  |  |  |  |
|  |  | Наибольший предел взвешивания | >100 и ≤ 300 | Согласно условиям КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | кг |
|  |  | Тип весов | Напольные | Согласно условиям КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 2. Дополнительные параметры, не включенные в КТРУ |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальная нагрузка | >0,35 и ≤ 0,4 | Для качественного взвешивания объекта | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | кг |
|  |  | Цена поверочного деления и дискретность отсчета (e/d) | ≤ 20/50 | Для качественного взвешивания объекта | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | гр |
|  |  | Блок LED индикации МИ ВДА/04 со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Интерфейс RS232. | Наличие | Для качественного взвешивания объекта | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Платформа из нержавеющей стали, размером | ≤ 450 х 600 | Для устойчивости весов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | мм |
|  |  | Функции: Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. | Наличие | Для качественного взвешивания объекта | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Электропитание весов: от сети 220В, от аккумулятора 4В/4Ач | Наличие | Для соблюдения техники безопасности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, оC: от -10 до +40 | Наличие | Для соблюдения техники безопасности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Габариты короба грузоприемной платформы | 760 х 535 х 140 | Для качественного взвешивания объекта | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | мм |
|  |  | Вес короба грузоприемной платформы | >15 и ≤ 15,5 | Для качественного взвешивания объекта | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | кг |
|  |  | Объем короба грузоприемной платформы | 0,0569240 м3 | Для качественного взвешивания объекта | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | м3 |
|  |  | Габариты короба блока индикации | ≤ 335 х 205 х 220 | Для удобства взвешивания | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | мм |
|  |  | Вес короба блока индикации | > 2 и ≤ 2,1 | Для удобства взвешивания | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | кг |
|  |  | Объем короба блока индикации | 0,0151085 м3 | Для удобства взвешивания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | м3 |

| № п/п | Требуемый параметр | Требуемое значение | Инструкция по заполнению заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации с соответствующими приложениями | Не имеет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно в полном объеме согласно спецификации | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Товар должен поставляться в упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Поставка товара в объеме меньшем, нежели чем предусмотренном спецификацией не допускается. Поставка должна быть единоразовая, частичная поставка не допускается | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Год выпуска | Не ранее 2024 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Гарантия на оборудование не менее месяцев | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Поставка в комплекте с необходимыми монтажными принадлежностями, комплектующими и другими материалами для ввода в эксплуатацию и полноценной работы оборудования | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | Сервисное обслуживание в течение гарантийного периода | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | Срок поставки товара и ввода в эксплуатацию | В течение 20 рабочих дней с даты подписания контракта | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | Адрес поставки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Таблица 2

Техническое задание

Таблица 2: Технические характеристики товара, требуемого к поставке

| № п/п | Наименование товара по РУ /Наименование товара | Требуемый параметр | Требуемое значение | Обоснование | Инструкция по заполнению заявки | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слайсер | КТРУ 28.93.17.112-00000005 Машина овощерезательная электрическая |  |  |  | 1 | штука |
|  |  | 1.Технические характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип оборудования | электромеханическое, полуавтоматическое управление |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр лезвия | ≥ 250 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | мм |
|  |  | Толщина нарезки | от 0 до 13 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений |  | мм |
|  |  | Мощность | ≥147 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | Вт |
|  |  | Напряжение | ≥220 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | В |
|  |  | Ход каретки | ≥245 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | мм |
|  |  | Размер лотка | 230×240 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | мм |
|  |  | Габариты (длина, ширина, высота) | 570×560×475 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | мм |
|  |  | Вес (без упаковки) | ≥16 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | кг |

| № п/п | Требуемый параметр | Требуемое значение | Инструкция по заполнению заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации с соответствующими приложениями | Не имеет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно в полном объеме согласно спецификации | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Товар должен поставляться в упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Поставка товара в объеме меньшем, нежели чем предусмотренном спецификацией не допускается. Поставка должна быть единоразовая, частичная поставка не допускается | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Год выпуска | Не ранее 2024 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Гарантия на оборудование не менее месяцев | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Поставка в комплекте с необходимыми монтажными принадлежностями, комплектующими и другими материалами для ввода в эксплуатацию и полноценной работы оборудования | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | Сервисное обслуживание в течение гарантийного периода | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | Срок поставки товара и ввода в эксплуатацию | В течение 15 рабочих дней с даты подписания контракта | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | Адрес поставки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |