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«Поставка реагентов (тест-полоски)»
для ВДКБ.

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2/КТРУ
	Характеристики товара по КТРУ
	Характеристики товара по ст.33 №44-ФЗ (отсутствует позиция по КТРУ)
	Кол-во
	Ед. изм

	1. 
	Глюкоза ИВД, набор, колориметрическая тест-полоска, экспресс-анализ
	21.20.23.110-00009592
	Количество выполняемых тестов
≥ 50	Штука
Назначение
Для ручной постановки	
	Дополнительные характеристики
Предназначены для измерения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови.
Тестирование обеспечивает количественное измерение уровня глюкозы в крови в диапазоне не менее 0,6 до 33,3 ммоль/л;
Срок годности после вскрытия упаковки – не менее 6 месяцев.
Тест-полоски  предназначены для использования с прибором измерения уровня глюкозы в крови Contour TS, имеющегося у заказчика.
 упаковка не менее 50 тест-полосок
Обоснование: для измерения уровня глюкозы в крови.
	575
	уп



Условия проведения: 
1. Срок поставки: одномоментно, в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.
2. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.
3. Требования к товару: наличие регистрационного удостоверения.
