ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка реагентов (тест-полоски)»

для ВДКБ.

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2/КТРУ | Характеристики товара по КТРУ | Характеристики товара по ст.33 №44-ФЗ (отсутствует позиция по КТРУ) | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глюкоза ИВД, набор, колориметрическая тест-полоска, экспресс-анализ | 21.20.23.110-00009592 | Количество выполняемых тестов ≥ 50 Штука Назначение Для ручной постановки | Дополнительные характеристики Предназначены для измерения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови. Тестирование обеспечивает количественное измерение уровня глюкозы в крови в диапазоне не менее 0,6 до 33,3 ммоль/л; Срок годности после вскрытия упаковки – не менее 6 месяцев. Тест-полоски предназначены для использования с прибором измерения уровня глюкозы в крови Contour TS, имеющегося у заказчика. упаковка не менее 50 тест-полосок Обоснование: для измерения уровня глюкозы в крови. | 575 | уп |

Условия проведения:

1. Срок поставки: одномоментно, в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

2. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.

3. Требования к товару: наличие регистрационного удостоверения.