Приложение № 1
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования для поддержания температурного режима воздуха

- Заказчик:

Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).

- Исполнитель:

________________________________________________

- Цель оказания Услуги:

Обеспечение функционирования систем кондиционирования воздуха в помещениях филиала ФКУ «Налог – Сервис» ФНС России в Белгородской области по адресу: 308007 г. Белгород, ул. Шершнёва, д.1 «А».

- Срок оказания Услуг по Контракту: с даты подписания Контракта в течение 30 рабочих дней.

- Предмет Контракта:

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха (далее – Услуги) в помещениях филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Белгородской области по адресу: 308007, г. Белгород, ул. Шершнёва, д.1 «А».

- Состав климатического оборудования в помещениях Филиала:

Таблица 1

| № п.п | Инвентарный номер | Наименование кондиционера | единица изм. | кол-во | Адрес установки оборудования в г. Белгороде | Этаж/количество кондиционеров | Год выпуска кондиционера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1360300716 | Оборудование для поддержания температурного режима в помещениях Dantex RK-07SRCN | шт. | 1 | Белгородская область, г. Белгород, ул. Шершнёва, д. 1 «А», 2 этаж | 2/1 | 2013 |
| 2 | 1360300717 | Оборудование для поддержания температурного режима в помещениях Dantex RK-07SRCN | шт. | 1 | Белгородская область, г. Белгород,ул. Шершнёва, д. 1 «А», 2 этаж | 2/1 | 2013 |
| 3 | 1360300718 | Оборудование для поддержания температурного режима в помещениях Dantex RK-12SRCN | шт. | 1 | Белгородская область, г. Белгород,ул. Шершнёва, д. 1 «А», 2 этаж | 2/1 | 2013 |
| 4 | 1360300719 | Оборудование для поддержания температурного режима в помещениях Dantex RK-12SRCN | шт. | 1 | Белгородская область, г. Белгород,ул. Шершнёва, д. 1 «А», 2 этаж | 2/1 | 2013 |
| 5 | 1360300720 | Оборудование для поддержания температурного режима в помещениях Dantex RK-12SRCN | шт. | 1 | Белгородская область, г. Белгород,ул. Шершнёва, д. 1 «А», 2 этаж | 2/1 | 2013 |
| 6 | 1360300923 | Сплит-система настенная Dantex RK-12SEG, 3.2/3.5кВт, Nano фильтр, угольный фильтр, монтаж | шт. | 1 | Белгородская область, г. Белгород,ул. Шершнёва, д. 1 «А», 2 этаж | 3/1 | 2014 |
| 7 | 13603000154 | Кондиционер воздуха (сплит-система) GENERAL CLIMAT GC-S18HR/GU-R12H | шт. | 1 | Белгородская область, г. Белгород,ул. Шершнёва, д. 1 «А», 3 этаж | 2/1 | 2022 |

- Перечень Услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования:

•	осмотр внешнего состояния наружного и внутреннего блоков

кондиционера, креплений и трубопроводов;

•	проверка режимов работы кондиционера;

•	очистка системы дренажа и дренажных насосов, фильтров внутреннего блока;

•	проверка утечки фреона из соединений кондиционера;

•	проверка давления фреона и дозаправка системы (не более 100 г.);

•	осмотр электрических соединений и необходимая регулировка;

•	очистка конденсатора (наружного блока);

•	очистка испарителя (внутреннего блока);

•	проверка надежности крепления наружного и внутреннего блоков кондиционера;

7.1  Перечень Услуг по наружному блоку:

•	измерение параметров заземления;

•	настройки предохранительных и регулирующих устройств;

•	протяжка электрических соединений в клеммной коробке компрессора агрегата; чистка контактных пар;

•	проверка направления вращения крыльчаток вентиляторов;

•	выявление и устранение ненормальных шумов и вибраций компрессора;

•	проверка отсутствия протечек масла;

•	проверка отсутствия утечек фреона;

•	проверка работоспособности картерного нагревателя;

•	гидравлическая и механическая очистка корпуса и теплообменника;

•	измерение пускового и рабочего тока компрессора;

•	измерение питающего напряжения;

•	проверка давления фреона и дозаправка системы кондиционирования;

•	проверка работы всех плат и датчиков системы кондиционирования;

•	проверка четырех ходового клапана;

•	настройка системы кондиционирования для работы в автоматическом режиме.

7.2  Перечень  Услуг по внутреннему блоку:

•	внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов кондиционера;

•	качественная чистка теплообменника внутреннего блока. Антибактериальная обработка;

•	чистка воздухозаборных решеток и воздушных фильтров внутреннего блока кондиционера;

•	прочистка дренажной инженерной системы;

•	обработка дезинфицирующим составом;

•	проверка работоспособности дренажной помпы (при наличии), чистка помпы, при необходимости замена;

•	ревизия пульта дистанционного управления кондиционера;

•	проверка работы жалюзи с электромеханическим приводом;

•	проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов;

•	тестирование кондиционера во всех режимах;

•	проверка исправности системы индикации режимов;

•	контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока кондиционера.

7.3. Исполнитель оказывает Услуги в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов.

7.4. В случае если возникают неполадки в работе оборудования в период оказания Услуг, Исполнитель обязан прибыть для проверки оборудования в течение 2-х рабочих дней с момента поступления заявки в офис Исполнителя  с 9-00 до 18-00 часов в рабочие дни.

7.5. Исполнитель должен при необходимости консультировать представителей Заказчика (пользователей оборудования) по вопросам эксплуатации оборудования, по вопросам при заявленных неисправностях или невыходах на эксплуатационные режимы оборудования (ежедневно с 9-00 до 18-00).

- Требования по качеству оказываемых Услуг и гарантийные обязательства:

- к качеству оказываемых Услуг: Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями стандартов и Технических условий, установленных в Российской Федерации, а также с иными требованиями, предъявляемыми к указанным Услугам на территории Российской Федерации;

- к безопасности оказываемых Услуг: Услуги должны оказываться с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды;

- к функциональным характеристикам оказываемых Услуг: услуги должны выполняться профессиональными специалистами, имеющими разрешительную документацию на оказание соответствующих Услуг;

- Исполнитель гарантирует, что качество оказанных Услуг, предоставляемых по Контракту, соответствует стандартам на данный вид Услуг, существующим в Российской Федерации на дату оказания Услуг по Контракту.

- Исполнитель должен обеспечить гарантию на оказанные Услуги сроком не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Акта оказанных Услуг (Приложение № 3 к Контракту) (или УПД).

9.	Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг:

9.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик принимает оказанные Услуги в соответствии с условиями Контракта. Прием оказанных Услуг по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Заказчика и Исполнителя (путем внешнего осмотра), согласно Акту оказанных Услуг (Приложение № 3 к Контракту) или Универсальному передаточному документу (далее - УПД).

9.2. При завершении оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику следующие подписанные документы: счет, счет-фактуру (при наличии НДС), Акт оказанных Услуг (Приложение № 3 к Контракту) (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах сертификат соответствия, если предоставление такого сертификата предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 9.2 настоящего Технического задания, обязан их подписать. Заказчик формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 4 к Контракту), который является подтверждением взятых Заказчиком обязательств по оплате оказанных Услуг.

9.4. В случае обнаружения несоответствия качества оказанных Услуг Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 9.2. настоящего Технического задания, обязан предоставить Исполнителю АКТ с перечнем выявленных недостатков оказанных Услуг. Для установления выявленных недостатков оказанных Услуг Заказчик вправе вызвать представителя Исполнителя. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Акта с перечнем недостатков обязан устранить выявленные недостатки, не отвечающего требованиям качества. После устранения Исполнителем выявленных недостатков оказанных Услуг в течение указанного срока, Заказчик подписывает Акт оказанных Услуг (Приложение № 3 к Контракту) (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах.

9.5. Датой оказания Услуг считается дата подписания Заказчиком Акта оказанных Услуг (Приложение № 3 к Контракту) (или УПД).

9.6. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков результата оказанных Услуг или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений Исполнителем условий Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. Если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на ее проведение несут обе Стороны в равной степени.

9.7. Если в ходе оказания Услуг обнаружится невозможность достижения ожидаемых результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, последний обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) дней рассмотреть вопрос о расторжении Контракта или о заключении дополнительного соглашения.

9.8. Во всем остальном, что не урегулировано Контрактом Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Стороны могут использовать электронный документооборот по телекоммуникационным каналам через Операторов электронного документооборота ООО «Компания Тензор».

10. Порядок расчетов и цена Контракта:

10.1. Оплата по Контракту производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (при наличии НДС) Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически оказанные Услуги в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта оказанных Услуг (Приложение № 3 к Контракту) (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах и Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 4 к Контракту).

10.2. Принятие Заказчиком соответствующих денежных обязательств и обеспечение их оплатой осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

10.3. В случае уменьшения бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны руководствуются требованиями ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10.4. Все предоставленные для оплаты документы должны быть скреплены печатью Исполнителя (при наличии), подписаны уполномоченными лицами Исполнителя, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов.

Во всех платежных документах обязательно указывается номер и дата Контракта, по которому производилось оказание Услуг.

10.5. В случае если Исполнителем не предъявлены документы, указанные в настоящем пункте, Заказчик имеет право приостановить оплату Контракта до предъявления их Исполнителем, при этом ответственность Заказчика за просрочку платежа не наступает.

10.6. Датой исполнения денежных обязательств Заказчика перед Исполнителем по Контракту является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

11. Ответственность Сторон:

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11.5. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.6. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

11.8. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, пени и штрафы, начисленные Исполнителю, могут быть списаны Заказчиком в порядке, установленном законодательством о контрактной системе.

11.9. Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

12. Срок действия Контракта:

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 25.09.2026 г.

Приложение № 2
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Услуг | ОКПД 2 | Адрес оказания Услуг | Количество кондиционеров, шт. | Цена за ед. Услуги, руб. | Общая сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание систем кондиционирования для поддержания температурного режима воздуха | 33.12.18.000 | 308007, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Щершнева, д.1а 2,3 Этажи | 7 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением всех условий Контракта, в том числе компенсацию всех издержек Исполнителя, с учетом расходов на выезд специалиста по месту нахождения имущества для оказания Услуг, расходы на расходные материалы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение № 3
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

Форма Акта оказанных Услуг

Акт оказанных Услуг по Государственному контракту от «_____»__________2026 года №_____________________ г. Белгород «____»______________2026 года Мы, нижеподписавшиеся, ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, именуемый в дальнейшем Заказчик в лице ________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________________, с одной стороны и ___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________ с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с государственным контрактом от ___________2026 г. № ____________, Исполнитель передал, а Заказчик подтверждает прием оказанных услуг: № п/п; Наименование оказанной услуги; Адрес установки; Количество кондиционеров; Цена, руб.; Сумма, руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Итого. Общая цена оказанных услуг составляет: ______________________, в том числе НДС __% на сумму: ______ (Сумма прописью) рублей __ копеек (либо НДС не облагается на основании ____ Налогового кодекса Российской Федерации). Услуги оказаны Исполнителем в соответствии с Техническим заданием, в установленные Контрактом сроки в полном объеме. Стороны не имеют взаимных претензий. Настоящий Акт составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 2 (Два) экземпляра для Заказчика и 1 (Один) для Исполнителя. От Заказчика: От Исполнителя: Директор Филиала ФКУ «Налог-Сервис» Индивидуальный предприниматель ФНС России в Белгородской области ________________ М.И. Михайлов ____________________ О.В. Войтин «___» _____________2026 г. «___» _____________2026 г.