	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2/ КТРУ/ ККН
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики
	Инструкция по заполнению
	Ед. изм.
	Кол-во

	1 
	Бинт когезивный
	21.20.24.133-00000025 - Бинт эластичный, многоразового использования
	Ширина бинта
	≥ 5 и ≤8
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	шт
	30

	2 
	
	
	Длина бинта
	≥ 4
	м

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	3 
	
	
	Растяжимость
	≥ 50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Нет
	[bookmark: _GoBack]х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие латекса
	Нет
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Способ фиксации
	Самофиксирующийся
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	4 
	Бинт когезивный
	21.20.24.133-00000025 - Бинт эластичный, многоразового использования
	Ширина бинта
	≥ 10 и ≤12
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	шт
	30

	5 
	
	
	Длина бинта
	≥ 4
	м

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	6 
	
	
	Растяжимость
	≥ 50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Наличие латекса
	Нет
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Способ фиксации
	Самофиксирующийся
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	7 
	Бинт марлевый стерильный
	21.20.24.131-00000013 - Рулон марлевый тканый
	Ширина бинта
	≥ 10 и ≤12,5
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	шт
	100

	8 
	
	
	Длина бинта
	≥ 5 и ≤7
	м

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	9 
	
	
	Стерильность
	да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
4
	Губка гемостатическая коллагеновая 
	21.20.24.160-00000005 - Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения
	Ширина пластины
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упак
	10

	1 
	
	
	Длина пластины
	50
	мм

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2 
	
	
	Назначение
	Стерильное нерассасывающееся изделие, предназначенное для наложения на внешние раны, сначала с применением давления, для быстрой остановки сильного кровотечения (например, артериального, венозного) посредством впитывания крови и активирования механизмов сворачивания крови. Состоит из поглощающей матрицы (например, полиуретана), пропитанного веществами, которые способствуют свертыванию крови [например, тромбином, хлористым кальцием, эпсилон-аминокапроновой кислотой]. Область применения: хирургия, травматология, неотложная помощь. Является изделием одноразового использования.
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5
	Лейкопластырь
На тканевой основе
	21.20.24.110-00000019 - Лейкопластырь кожный
	Ширина 
	≥ 4,0 и ≤5,0
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	шт
	5

	10 
	
	
	Длина 
	≥ 500
	см

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	6
	Лейкопластырь
бактерицидный
	21.20.24.110-00000006 - Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный
	Ширина 
	2,5
	см
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	300

	11 
	
	
	Длина 
	7,2
	см

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	7
	Пакет гипотермический
	21.20.23.190 - Препараты фармацевтические прочие
	Состав пакета: 
	азотнокислый аммоний, г 30+-3 - вода, г 25+-5
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	30

	8
	Пакет перевязочный
	21.20.24.140 - Пакеты перевязочные медицинские
	Состав пакета: 
	1. Безопасная булавка
2.Повязка
Повязка представляет собой две ватно-марлевые подушечки и пришитый к ним в соответствии с ГОСТ бинт
3.Двойная упаковка
Внешняя упаковка выполнена из прорезиненной ткани ИПП-1, внутренняя часть - подпергамент.
Изделие стерильно.
Размер подушечки:
Длина 32,0±1,5 см
Ширина 17,5±1,0 см
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	30

	9
	Перчатки смотровые
	22.19.60.119-00000008 - Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные
	Размер
	М
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	пар
	250

	
	
	
	Кол-во в упаковке
	50
	пар
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	10
	Салфетка для стимуляции дыхания с нашатырем
	21.20.24.160-00000006 - Салфетка для стимуляции дыхания
	Размер
	3*6
	см
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	150


	
	
	
	Описание

	Нетканое полотно, пропитанное водным раствором аммиака, предназначенное для стимуляции дыхания и выведения пациента из обморочного состояния(ингаляционно). Это изделие для одноразового использования.
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	11
	Салфетка стерильная
	21.20.24.150-00000077 - Салфетка марлевая тканая
	Вид изделия
	Салфетка
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упак
	30

	
	
	
	Размер
	16*14
	см
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Да
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	12
	Салфетка спиртовая
	21.20.24.169-00000001 - Салфетка антисептическая
	Материал салфетки
	Нетканный материал
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	400

	
	
	
	Размер салфетки
	60*100
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Пропиточный раствор
	Этиловый спирт

	см
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	13
	Шприц 3-х компонентный с иглой
	32.50.13.110 - Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
	Объем 
	5
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	300

	
	
	
	Игла
	0,7*40мм/22G*1 1/2
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	




