Описание объекта закупки на 2026 год

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому краю

ОКПД2: 22.21.29.130 – Фитинги прочие пластмассовые
Описание, технические характеристики, количество:

Для более детального описания товара, отвечающего требованиям заказчика, помимо показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся потребительских свойств товара, качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены стандартами, принятыми в соответствие с  законодательством Российской Федерации о регулировании качества, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации, использовались показатели, требования, условные обозначения и терминология, применяемые производителями в технической документации и на официальных сайтах.

Поставляемый товар должны быть новым, не бывший в использовании. Товар не должен иметь царапин, трещин, сколов и иных повреждений (в соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже:

	№ п/п
	Наименование


	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Отвод ППР д.75 мм 90°
	Тип: фитинги для полипропиленовых труб

Вид фитинга: угол

Угол: 90°

Материал: полипропилен

Максимальная рабочая температура (°C): 95

Диаметр трубы (мм): 75

Соединение: сварка
	шт
	20

	2
	Отвод ППР д.75 мм  45°
	Тип: фитинги для полипропиленовых труб

Вид фитинга: угол

Угол: 45°

Материал: полипропилен

Максимальная рабочая температура (°C ): 95

Диаметр трубы (мм): 75

Соединение: сварка
	шт
	5

	3
	Отвод ППР д.63 мм 90°
	Тип: фитинги для полипропиленовых труб

Вид фитинга: угол

Угол: 90°

Материал: полипропилен

Максимальная рабочая температура (°C): 95

Диаметр трубы (мм): 63

Соединение: сварка
	шт
	30

	4
	Отвод ППР д.50 мм 90°
	Тип: фитинги для полипропиленовых труб

Вид фитинга: угол

Угол: 90°

Материал: полипропилен

Максимальная рабочая температура (°C): 95

Диаметр трубы (мм): 50

Соединение: сварка
	шт
	20

	5
	Отвод ППР д.40 мм 90°
	Тип: фитинги для полипропиленовых труб

Вид фитинга: угол

Угол: 90°

Материал: полипропилен

Максимальная рабочая температура (°C): 95

Диаметр трубы (мм): 40

Соединение: сварка
	шт
	10

	6
	Тройник переходной ППР д.63х50х63 мм
	Тип: фитинги для полипропиленовых труб

Вид фитинга: тройник

Материал: полипропилен

Максимальная рабочая температура (°C ): 95

Диаметр трубы (мм): 63*50*63

Соединение: сварка
	шт
	5

	7
	Тройник переходной ППР д.75х25х75 мм
	Тип: фитинги для полипропиленовых труб

Вид фитинга: тройник

Материал: полипропилен

Максимальная рабочая температура (°C ): 95

Диаметр трубы (мм): 75*25*75

Соединение: сварка
	шт
	25

	8
	Тройник переходной ППР д.50х32х50 мм
	Тип: фитинги для полипропиленовых труб

Вид фитинга: тройник

Материал: полипропилен

Максимальная рабочая температура (°C ): 95

Диаметр трубы (мм): 50*32*50

Соединение: сварка
	шт
	5

	9
	Тройник переходной ППР д.40х25х40 мм
	Тип: фитинги для полипропиленовых труб

Вид фитинга: тройник

Материал: полипропилен

Максимальная рабочая температура (°C ): 95

Диаметр трубы (мм): 40*25*40

Соединение: сварка
	шт
	10

	10
	Муфта комбинированная  д.20х3/4" с НР
	Тип: муфта 

Вид фитинга: переходной

Диаметр резьбы: 3/4"

Диаметр трубы (мм): 20

Тип резьбы: наружная

Материал: полипропилен, латунь

Соединение: резьбовая
	шт
	50

	11
	Лен сантехнический 
	Тип: лен сантехнический 

Вес льна: 200 г

Упаковка: пакет

Назначение: газ/вода
	шт
	15

	12
	Фланец стальной Ду80 PN10 расточенный под бурт 75 PPRC (комплект)

[image: image1.png]



	Условный проход (DN/Ду): 80 мм

Внутренний диаметр фланца: под бурт

Номинальное давление (PN/Ру): 10/16 атм (бар)*

Материал бурта: ППР

Диаметр бурта: под 75мм ППР трубу

Тип конструкции: плоский, расточенный

Количество крепежных отверстий: 4 штуки

Стандарт: ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 12820-80 или эквивалент*
	шт
	10


Качество и безопасность товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен соответствовать требованиям заказчика по качеству и техническим характеристикам.   

 Поставляемый товар не должен содержать элементов и материалов, оказывающих вредных воздействий на окружающую природную среду при эксплуатации.

* Если в описании объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации, показатели, требования, условные обозначения и терминология, то необходимость использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии обусловлена наличием у заказчика определенных потребностей, связанных со спецификой его деятельности, данные показатели, требования, условные обозначения являются важными и необходимыми для выполнения функций заказчика, а их использование направлено на приобретение товара в наилучшей степени отвечающего потребностям заказчика.

** При указании в настоящем Техническом задании на товарный знак, его следует читать со словом "или эквивалент". Участник имеет право предоставить предложение о товаре, эквивалентное установленному в Техническом задании. Эквивалентность определяется по установленным показателям.
Примечание: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы.  

Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к заключению контракта.

***  -  показатели, указанные данным знаком (*), обязательны к заполнению и должны быть конкретными, не содержать формулировки не менее/не более, непредставление конкретных показателей является основанием для отказа в допуске к заключению контракта.

