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Приложение № 1

к электронной версии контракта

                                                                                                                                        по закупке №     

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка светильников светодиодных
ИКЗ: 261532110063053210100100180000000244  
             1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Предметом закупки являются поставка светильников светодиодных (далее-товар) для нужд УФНС России по Новгородской области (далее - Заказчик).
1.2. Место поставки товара: 173002, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская д.17, к.1. 

1.3. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта
            1.4. Требования к качеству и безопасности товара:
          Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении) и соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, нормативам и правилам, установленным для данного вида товара. На Товаре не должно быть механических повреждений.

            1.5. Гарантийные обязательства: срок гарантии – не менее 60 месяцев.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует настоящему Описанию объекта закупки, а также свободен от недостатков, дефектов Товара, материалов и изготовления (производства).

Гарантийные обязательства подразумевают замену за счет Поставщика Товара с обнаруженными и заявленными при поставке и установке недостатками, дефектами Товара, материалов и изготовления (производства), не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

Все затраты по замене товара несет Поставщик.

Отсчет гарантийного срока на поставленный Товар начинается с даты подписания заказчиком товарной накладной или УПД. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, дефектов в поставляемом Товаре, выявленных в течение гарантийного срока.

Продолжительность гарантийной замены Товара не должна превышать

5 (пяти) дней с даты письменного обращения Заказчика.

            2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам используемого Товара 
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование товара по КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код позиции в соответствии

с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
	КТРУ

	1.
	Светильник светодиодный внутреннего освещения
	           ШТ.
	 150
	27.40.25.123
	27.40.25.123-00000004

	Примерный образец
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Таблица 2

	Наименование товара
	Описание (характеристики) объекта закупки
	Обоснование необходимости использования дополнительной информации о характеристиках товара, которые не предусмотрены в КТРУ

	
	Наименование характеристики из КТРУ
	Значение характеристики
	

	Светильник светодиодный внутреннего освещения
	Вид светильника
	Потолочный
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Индекс цветопередачи
	≥ 80  и  < 90
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Коррелированная цветовая температура, max, кельвин
	≥ 4500
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Коррелированная цветовая температура, min, кельвин
	≥ 3500
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Мощность, ватт
	> 30 и ≤ 35
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Световой поток, люмен
	> 4000  и  ≤ 5000
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Высота светильника, мм
	≥ 20 и < 40
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Длина светильника, мм
	≥ 500 и < 600
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Ширина светильника, мм
	≥ 500 и < 600
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Крепления в комплекте
	да
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.95
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Материал рассеивателя
	Полистирол
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	Соответствует характеристикам КТРУ

	
	Тип кривой силы света
	Косинусная
	Соответствует характеристикам КТРУ


	            От Заказчика: 
             ______________________(               )

                (подписано электронно)
	                      От Поставщика: 
______________  (                      )

                       (подписано электронно)
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