Техническое задание

на поставку строительных материалов для ремонта кровли (СПСЧ)

1. Наименование оказываемых услуг: поставка строительных материалов для ремонта кровли (СПСЧ)

2. Срок поставки товара: 20 рабочих дней с момента заключения контракта.

3. Заказчик: Главное управление МЧС России по Владимирской области.

4. Характеристики и объем поставляемой продукции:

Гарантийный срок хранения на складах не менее – 12 месяцев с момента поставки продукции поставщиком на склад Заказчика.

Таблица №1

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклоизол (верхний слой) | Вес брутто: не менее 35 кг Назначение: кровельный и гидроизоляционный материал Материал: стелохолст с вяжущим слоем Посыпка: да Ширина: не менее1м Длина: не менее10 м Площадь покрытия упаковкой: не менее10 м Рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, состоящий из стекловолокнистой основы, на которую с двух сторон равномерно нанесено битумное вяжущее. В качестве защитных слоев используется крупнозернистая посыпка и полимерная пленка. Материал предназначен для устройства и ремонта кровли и гидроизоляции подземных конструкций. | 10 рулонов |
|  | Праймер битумный | Тип -праймер битумный Количество компонентов-однокомпонентная Назначение состава-кровля, уличные покрытия, цокольные части | 40 литров |

5. Место и срок поставки товара:

- склад заказчика расположенный в помещение гаража по адресу: г. Владимир, микрорайон Юрьевец, улица Ноябрьская, дом 17А;

6. Условия поставки товара:

Поставщик обязан:

- Передавать Покупателю Товар в количестве, соответствующем Таблице № 1.

- Поставщик осуществляет транспортировку (доставку) и разгрузку Товара на склад Покупателя по адресу: город Владимир, микрорайон Юрьевец, улица Ноябрьская, дом 17А, своими силами и за счет собственных средств. Поставка и разгрузка осуществляется силами и за счет Поставщика, с обязательным присутствием представителя Поставщика.

- В случае если Поставщиком продан (передан) некачественный Товар, Поставщик осуществляет его замену на товар аналогичной марки в течение 3 рабочих дней.

Покупатель вместо предъявления требования о замене некачественного Товара вправе требовать от Поставщика возврата уплаченной за некачественный Товар денежной суммы.

При этом Покупатель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи Товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Покупатель вправе предъявить требования, предусмотренные Контрактом, к Поставщику в отношении недостатков Товара.

- Требования, указанные в Контракте должны быть удовлетворены Поставщиком в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

В случае не удовлетворения требований, указанных в Контракте в сроки, установленные Контрактом, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере, установленном документацией об аукционе и проектом Контракта.

| Начальник части СПСЧ ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Владимирской области майор внутренней службы |  | И.И.Ледовских |
| --- | --- | --- |