Описание объекта закупки (техническое задание)
«Поставка расходных материалов для учебного процесса»
	№
	Характеристики
	Подразделение (справочно)
	Кол-во
	Ед. измерения
	ОКПД2 /
Код КТРУ
	Кол-во
	Ед. Изм

	1
	Тест-полоски pH для мочи, слюны и других жидкостей.
В упаковке не менее 150 тест-полосок
	Кафедра патологической физиологии
	2
	уп
	21.20.23.110
	2
	уп

	2
	Бумага индикаторная 
[bookmark: _GoBack]Бумага изменяет цвет со светло-оранжевого в зависимости от уровня pH исследуемого раствора.
Интервал изменения pH: 0 - 12,0.
Шаг: 1 единица pH.
В 1 упаковке (тубусе) не менее 100 индикаторных полосок.
ТУ 2642-054-23050963-2008.
Определение значения pH осуществляется при помощи визуального сравнения цвета полоски с эталонной шкалой, расположенной на упаковке с индикаторной бумагой.
Цветная шкала на этикетке тщательно откалибрована в соответствии с цветами нанесенных на полоски индикаторов.
Срок годности – не менее 2 года.
	Кафедра нормальной физиологии
	10
	упак
	20.59.52.190
	10
	упак

	3
	Бумага индикаторная 
Лакмусовая бумага и тестовые полоски представляют собой измерительные инструменты, способные определить кислотно-щелочной баланс, рН 1-14.
В 1 упаковке не менее 80 индикаторных полосок.
	Кафедра общей гигиены
	5
	упак
	20.59.52.190
	5
	упак

	4
	Бумага индикаторная 
Бумага изменяет цвет со светло-оранжевого в зависимости от уровня pH исследуемого раствора.
Интервал изменения pH: 0 - 12,0
Шаг: 1 единица pH
В 1 упаковке (тубусе) не менее 100 индикаторных полосок.
ТУ 2642-054-23050963-2008.
Определение значения pH осуществляется при помощи визуального сравнения цвета полоски с эталонной шкалой, расположенной на упаковке с индикаторной бумагой.
Цветная шкала на этикетке тщательно откалибрована в соответствии с цветами нанесенных на полоски индикаторов.
Срок годности – не менее 2 года.
	Кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии
	3
	упак
	20.59.52.190
	3
	упак

	5
	Карманная маска "Рот-маска" для проведения искусственной вентиляции лёгких при реанимационных мероприятиях.
Карманная маска сочетает односторонний клапан низкого сопротивления и одноразовый гидрофобный фильтр для предотвращения пассажа жидкости и выделений.
	Кафедра анестезиологии и реаниматологии
	1
	шт
	32.50.21.122
	1
	шт

	6
	Комплект хирургических инструментов для первичной химической обработки раны.
Состав набора:
Пинцет анатомический прямой — 1 шт;
Пинцет хирургический прямой зубчатый — 1 шт;
Ножницы тупоконечные — 1 шт;
Ножницы остроконечные — 1 шт;
Зажим кровоостанавливающий зубчатый Кохера зубчатый прямой — 1 шт;
Зажим кровоостанавливающий зубчатый Кохера зубчатый изогнутый — 1 шт;
Зажим кровоостанавливающий Бильрота прямой — 1 шт;
Зажим кровоостанавливающий Бильрота изогнутый — 1 шт;
Зажим типа Москит прямой — 1 шт;
Зажим типа Москит изогнутый — 1 шт;
Пуговчатый зонд с ушком — 1 шт;
Желобоватый зонд — 1 шт;
Игла для поддевания и прокалывания изогнутая — 1 шт;
Многоразовая рукоять для скальпеля №3 — 1 шт;
Сменное лезвие для скальпеля №10 — 1 шт;
Сменное лезвие для скальпеля №11 — 1 шт;
Держатель для иглы (Иглодержатель общехирургический Гегара) — 1 шт;
Шовный набор (набор для зашивания швов, комплект нить + игла) — 1 шт;
Салфетка дезинфицирующая спиртовая — 1 шт;
Салфетка антисептическая с перекисью водорода — 1 шт;
Салфетка для стимуляции дыхания с аммиаком — 1 шт;
Салфетка перевязочная гемостатическая с аминокапроновой кислотой — 1 шт;
Подсумок для переноски и транспортировки — 1 шт.
	Кафедра общей и амбулаторной хирургии
	10
	шт
	32.50.13.131
	10
	шт

	7
	Горелка лабораторная. 
Материал спиртовки: стекло. 
Фитиль изготовлен из асбестовых волокон. 
Объём : не менее 120 мл
	Кафедра нормальной физиологии
	1
	шт
	28.21.11.111
	1
	шт

	8
	Заслонка офтальмологическая ОЗП-6 (МРК).
Материал: пластик; Цвет: белый; Длина: 16 см; Диаметр - 6 см
	Кафедра нормальной физиологии
	5
	шт
	32.50.13.122
	5
	шт

	9
	Лоток прямоугольный 
Размеры: 350х250х80 мм
Материал: полистирол
	Кафедра микробиологии
	10
	шт
	32.50.13.190
	10
	шт

	10
	Жгут кровоостанавливающий 
тип "Турникет"
	Кафедра медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности
	10
	шт
	32.50.50.190
	10
	шт

	11
	Индивидуальный перевязочный пакет "ИПП-1" 
Пакет стерильный перевязочный медицинский индивидуальный с эластичным бандажом. Подушечки имеют несколько слоев: атравматический (трикотажная сетка), сорбционный, защитный (нетканое полотно). Изделие может накладываться на ожоги и применяться для остановки кровотечений. Изделие в индивидуальной упаковке.
Элементы перевязочного пакета:
Бинт: 700 x 10 см;
Подушечка ватно-марлевая: 2 шт;
Булавка: 1 шт;
Чехол (герметичный, из прорезиненного материала): 1 шт
Остаточный срок годности на дату поставки: не менее 3 лет
	Кафедра медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности
	10
	шт
	21.20.24.140
	10
	шт

	12
	Ерш пробирочный с ручкой. 
Общая длина 260-280 мм
Длина рабочей части 60-100 мм
Диаметр рабочей части 22-25 мм
Щетина искусственная (нейлон)
Предназначен для мытья лабораторной и аптечной посуды. Ручка выполнена из проволоки или пластмассы.
	Кафедра общей гигиены
	5
	шт
	32.50.13.190
	5
	шт

	13
	Зажим Мора (для резиновых трубок)
Общая длина: ≥ 40 мм; 
Толщина пережимаемой трубки: < 25 мм

Материал: сталь углеродистая.
	Кафедра общей гигиены
	5
	шт
	28.99.39.190
	1
	шт

	14
	Капельница Страшейна 2-30 мл 
темное стекло, с притертой пробкой- пипеткой Вместимость.. 30 мл
Габаритные размеры... 76 х 40 мм
Состоит из:
- флакон изготовлен из темного (янтарного) или светлого медицинского стекла;
- пробка-пипетка изготовлена из темного (янтарного) или светлого медицинского стекла;
- груша резиновая для пробки-пипетки.
Предназначена для капельного дозирования фотолабильных реактивов.
	Кафедра общей гигиены
	10
	шт
	23.19.23.110
	10
	шт

	15
	Карандаш гидрофобный для предметного стекла ИВД 
Количество в упаковке: ≥ 50 шт; 
Назначение: для ручной постановки; 

Цвет: красный 
Длина - 63 ± 2 мм.
Диаметр - 8 ± 1 мм.
	Кафедра общей гигиены
	50
	шт
	21.20.23.199
	50
	шт

	16
	Палочки стеклянные 
Предназначены для перемешивания невязких растворов.
Длина 330 мм.
Диаметр: не менее 4 мм и не более 6 мм.
В упаковке не менее 50 палочек.
	Кафедра общей гигиены
	1
	уп
	23.19.23.110
	1
	уп

	17
	Пипетатор поршневой 
для пипеток объемом до 25 мл
Материал : полипропилен
Упаковка : инд/10 шт
Подходит как для стеклянных, так и для пластиковых пипеток всех типов.
Всасывание и дозировка жидкости производится посредством пальцевого движения колесика.
Полный спуск жидкости производится посредством нажатия на сливной рычаг.
Имеет уплотнительное кольцо из силикона.
Выдерживает автоклавирование (предварительно снять силиконовый уплотнитель).
	Кафедра общей гигиены
	10
	шт
	32.50.50.190
	10
	шт

	18
	Прихватка для горячих предметов 
Предназначена для защиты при работе с горячими сосудами (с температурой до +250°С) и холодными (с температурой до -20°С). 
Внутренняя поверхность прихватки рельефная.
Размер прихватки: 95х200 мм
Материал: резина.
	Кафедра общей гигиены
	60
	шт
	22.19.71.190
	60
	шт





