Описание объекта закупки (техническое задание)

«Поставка расходных материалов для учебного процесса»

| № | Характеристики | Подразделение (справочно) | Кол-во | Ед. измерения | ОКПД2 / Код КТРУ | Кол-во | Ед. Изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски pH для мочи, слюны и других жидкостей. В упаковке не менее 150 тест-полосок | Кафедра патологической физиологии | 2 | уп | 21.20.23.110 | 2 | уп |
| 2 | Бумага индикаторная Бумага изменяет цвет со светло-оранжевого в зависимости от уровня pH исследуемого раствора. Интервал изменения pH: 0 - 12,0. Шаг: 1 единица pH. В 1 упаковке (тубусе) не менее 100 индикаторных полосок. ТУ 2642-054-23050963-2008. Определение значения pH осуществляется при помощи визуального сравнения цвета полоски с эталонной шкалой, расположенной на упаковке с индикаторной бумагой. Цветная шкала на этикетке тщательно откалибрована в соответствии с цветами нанесенных на полоски индикаторов. Срок годности – не менее 2 года. | Кафедра нормальной физиологии | 10 | упак | 20.59.52.190 | 10 | упак |
| 3 | Бумага индикаторная Лакмусовая бумага и тестовые полоски представляют собой измерительные инструменты, способные определить кислотно-щелочной баланс, рН 1-14. В 1 упаковке не менее 80 индикаторных полосок. | Кафедра общей гигиены | 5 | упак | 20.59.52.190 | 5 | упак |
| 4 | Бумага индикаторная Бумага изменяет цвет со светло-оранжевого в зависимости от уровня pH исследуемого раствора. Интервал изменения pH: 0 - 12,0 Шаг: 1 единица pH В 1 упаковке (тубусе) не менее 100 индикаторных полосок. ТУ 2642-054-23050963-2008. Определение значения pH осуществляется при помощи визуального сравнения цвета полоски с эталонной шкалой, расположенной на упаковке с индикаторной бумагой. Цветная шкала на этикетке тщательно откалибрована в соответствии с цветами нанесенных на полоски индикаторов. Срок годности – не менее 2 года. | Кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии | 3 | упак | 20.59.52.190 | 3 | упак |
| 5 | Карманная маска "Рот-маска" для проведения искусственной вентиляции лёгких при реанимационных мероприятиях. Карманная маска сочетает односторонний клапан низкого сопротивления и одноразовый гидрофобный фильтр для предотвращения пассажа жидкости и выделений. | Кафедра анестезиологии и реаниматологии | 1 | шт | 32.50.21.122 | 1 | шт |
| 6 | Комплект хирургических инструментов для первичной химической обработки раны. Состав набора: Пинцет анатомический прямой — 1 шт; Пинцет хирургический прямой зубчатый — 1 шт; Ножницы тупоконечные — 1 шт; Ножницы остроконечные — 1 шт; Зажим кровоостанавливающий зубчатый Кохера зубчатый прямой — 1 шт; Зажим кровоостанавливающий зубчатый Кохера зубчатый изогнутый — 1 шт; Зажим кровоостанавливающий Бильрота прямой — 1 шт; Зажим кровоостанавливающий Бильрота изогнутый — 1 шт; Зажим типа Москит прямой — 1 шт; Зажим типа Москит изогнутый — 1 шт; Пуговчатый зонд с ушком — 1 шт; Желобоватый зонд — 1 шт; Игла для поддевания и прокалывания изогнутая — 1 шт; Многоразовая рукоять для скальпеля №3 — 1 шт; Сменное лезвие для скальпеля №10 — 1 шт; Сменное лезвие для скальпеля №11 — 1 шт; Держатель для иглы (Иглодержатель общехирургический Гегара) — 1 шт; Шовный набор (набор для зашивания швов, комплект нить + игла) — 1 шт; Салфетка дезинфицирующая спиртовая — 1 шт; Салфетка антисептическая с перекисью водорода — 1 шт; Салфетка для стимуляции дыхания с аммиаком — 1 шт; Салфетка перевязочная гемостатическая с аминокапроновой кислотой — 1 шт; Подсумок для переноски и транспортировки — 1 шт. | Кафедра общей и амбулаторной хирургии | 10 | шт | 32.50.13.131 | 10 | шт |
| 7 | Горелка лабораторная. Материал спиртовки: стекло. Фитиль изготовлен из асбестовых волокон. Объём : не менее 120 мл | Кафедра нормальной физиологии | 1 | шт | 28.21.11.111 | 1 | шт |
| 8 | Заслонка офтальмологическая ОЗП-6 (МРК). Материал: пластик; Цвет: белый; Длина: 16 см; Диаметр - 6 см | Кафедра нормальной физиологии | 5 | шт | 32.50.13.122 | 5 | шт |
| 9 | Лоток прямоугольный Размеры: 350х250х80 мм Материал: полистирол | Кафедра микробиологии | 10 | шт | 32.50.13.190 | 10 | шт |
| 10 | Жгут кровоостанавливающий тип "Турникет" | Кафедра медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности | 10 | шт | 32.50.50.190 | 10 | шт |
| 11 | Индивидуальный перевязочный пакет "ИПП-1" Пакет стерильный перевязочный медицинский индивидуальный с эластичным бандажом. Подушечки имеют несколько слоев: атравматический (трикотажная сетка), сорбционный, защитный (нетканое полотно). Изделие может накладываться на ожоги и применяться для остановки кровотечений. Изделие в индивидуальной упаковке. Элементы перевязочного пакета: Бинт: 700 x 10 см; Подушечка ватно-марлевая: 2 шт; Булавка: 1 шт; Чехол (герметичный, из прорезиненного материала): 1 шт Остаточный срок годности на дату поставки: не менее 3 лет | Кафедра медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности | 10 | шт | 21.20.24.140 | 10 | шт |
| 12 | Ерш пробирочный с ручкой. Общая длина 260-280 мм Длина рабочей части 60-100 мм Диаметр рабочей части 22-25 мм Щетина искусственная (нейлон) Предназначен для мытья лабораторной и аптечной посуды. Ручка выполнена из проволоки или пластмассы. | Кафедра общей гигиены | 5 | шт | 32.50.13.190 | 5 | шт |
| 13 | Зажим Мора (для резиновых трубок) Общая длина: ≥ 40 мм; Толщина пережимаемой трубки: < 25 мм Материал: сталь углеродистая. | Кафедра общей гигиены | 5 | шт | 28.99.39.190 | 1 | шт |
| 14 | Капельница Страшейна 2-30 мл темное стекло, с притертой пробкой- пипеткой Вместимость.. 30 мл Габаритные размеры... 76 х 40 мм Состоит из: - флакон изготовлен из темного (янтарного) или светлого медицинского стекла; - пробка-пипетка изготовлена из темного (янтарного) или светлого медицинского стекла; - груша резиновая для пробки-пипетки. Предназначена для капельного дозирования фотолабильных реактивов. | Кафедра общей гигиены | 10 | шт | 23.19.23.110 | 10 | шт |
| 15 | Карандаш гидрофобный для предметного стекла ИВД Количество в упаковке: ≥ 50 шт; Назначение: для ручной постановки; Цвет: красный Длина - 63 ± 2 мм. Диаметр - 8 ± 1 мм. | Кафедра общей гигиены | 50 | шт | 21.20.23.199 | 50 | шт |
| 16 | Палочки стеклянные Предназначены для перемешивания невязких растворов. Длина 330 мм. Диаметр: не менее 4 мм и не более 6 мм. В упаковке не менее 50 палочек. | Кафедра общей гигиены | 1 | уп | 23.19.23.110 | 1 | уп |
| 17 | Пипетатор поршневой для пипеток объемом до 25 мл Материал : полипропилен Упаковка : инд/10 шт Подходит как для стеклянных, так и для пластиковых пипеток всех типов. Всасывание и дозировка жидкости производится посредством пальцевого движения колесика. Полный спуск жидкости производится посредством нажатия на сливной рычаг. Имеет уплотнительное кольцо из силикона. Выдерживает автоклавирование (предварительно снять силиконовый уплотнитель). | Кафедра общей гигиены | 10 | шт | 32.50.50.190 | 10 | шт |
| 18 | Прихватка для горячих предметов Предназначена для защиты при работе с горячими сосудами (с температурой до +250°С) и холодными (с температурой до -20°С). Внутренняя поверхность прихватки рельефная. Размер прихватки: 95х200 мм Материал: резина. | Кафедра общей гигиены | 60 | шт | 22.19.71.190 | 60 | шт |