ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	1. Наименование объекта закупки: Поставка материальных запасов, необходимых для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений.
	2. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки: 
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Лампа светодиодная
80Вт 230В 6500К E40
27.40.15.150-00000002
(Ограничение закупок иностранных товаров, работ (услуг) по ПП РФ от 23.12.2024 № 1875)
	Диаметр: > 100.0 Миллиметр
Длина:  > 200.0  и  ≤ 250.0 Миллиметр
Класс энергетической эффективности: не ниже А+ Коррелированная цветовая температура, max:
≤ 6500.0 Кельвин
Коррелированная цветовая температура, min:
≥ 5000.0 Кельвин
Лампа матовая: Да
Номинальная мощность:  ≥ 80.0  и  < 85.0 Ватт
Номинальное напряжение:≥ 200.0  и  < 230.0	Вольт
Общий индекс цветопередачи: ≥ 90.0
Световой поток: ≥ 7000.0  и  < 8000.0 Люмен
Тип лампы: Одноцокольная
Тип цоколя: E40
Угол излучения: Обширное
Форма лампы: Цилиндр
	штука
	4



Поставляемый товар должен быть новым, качество товара должно соответствовать ГОСТу, иным нормативным документам, нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на аналогичную и подобную продукцию.
Качество товара должно подтверждаться сертификатами качества или декларациями о соответствии, в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию.
Товар должен поставляться Заказчику в упаковке, обеспечивающей качество и целостность товара при хранении и транспортировке, а также возможность его идентификации.
	3. Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Упаковка  товара должна обеспечить защиту от воздействия влаги и пыли, а также от случайных механических повреждений и ударов.
	4. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: поставка и разгрузка Товара осуществляется по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, 39А (склад, тел. 63-98-19).
Разгрузка Товара по месту нахождения Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика.
	5. Порядок формирования цены контракта: Цена государственного контракта включает в себя компенсацию всех издержек поставщика, в том числе расходы на приобретение и поставку товара, погрузочно-разгрузочные работы,  на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (включая НДС, если облагается НДС), сборов и других обязательных платежей, а также непредвиденные затраты, связанные с исполнением условий государственного контракта.
	6. Порядок приемки товара: Приемка Товара осуществляется при наличии товарной накладной или универсального передаточного документа и соответствия Товара требованиям описания объекта закупки.
	7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости):
	Поставщик должен гарантировать качество и безопасность Товара. Гарантийный срок на товар определяется изготовителем, но должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня поставки Товара по товарной накладной.
Обмен Товара в случае обнаружения производственного брака производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания акта о выявленных недостатках.
