ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки: Поставка материальных запасов, необходимых для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений.

2. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа светодиодная 80Вт 230В 6500К E40 27.40.15.150-00000002 (Ограничение закупок иностранных товаров, работ (услуг) по ПП РФ от 23.12.2024 № 1875) | Диаметр: > 100.0 Миллиметр Длина: > 200.0 и ≤ 250.0 Миллиметр Класс энергетической эффективности: не ниже А+ Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 6500.0 Кельвин Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 5000.0 Кельвин Лампа матовая: Да Номинальная мощность: ≥ 80.0 и < 85.0 Ватт Номинальное напряжение:≥ 200.0 и < 230.0 Вольт Общий индекс цветопередачи: ≥ 90.0 Световой поток: ≥ 7000.0 и < 8000.0 Люмен Тип лампы: Одноцокольная Тип цоколя: E40 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Цилиндр | штука | 4 |

Поставляемый товар должен быть новым, качество товара должно соответствовать ГОСТу, иным нормативным документам, нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на аналогичную и подобную продукцию.

Качество товара должно подтверждаться сертификатами качества или декларациями о соответствии, в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию.

Товар должен поставляться Заказчику в упаковке, обеспечивающей качество и целостность товара при хранении и транспортировке, а также возможность его идентификации.

3. Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Упаковка  товара должна обеспечить защиту от воздействия влаги и пыли, а также от случайных механических повреждений и ударов.

4. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: поставка и разгрузка Товара осуществляется по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, 39А (склад, тел. 63-98-19).

Разгрузка Товара по месту нахождения Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика.

5. Порядок формирования цены контракта: Цена государственного контракта включает в себя компенсацию всех издержек поставщика, в том числе расходы на приобретение и поставку товара, погрузочно-разгрузочные работы,  на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (включая НДС, если облагается НДС), сборов и других обязательных платежей, а также непредвиденные затраты, связанные с исполнением условий государственного контракта.

6. Порядок приемки товара: Приемка Товара осуществляется при наличии товарной накладной или универсального передаточного документа и соответствия Товара требованиям описания объекта закупки.

7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости):

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность Товара. Гарантийный срок на товар определяется изготовителем, но должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня поставки Товара по товарной накладной.

Обмен Товара в случае обнаружения производственного брака производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания акта о выявленных недостатках.