Техническое задание

на поставку строительных материалов  для нужд Главного управления МЧС России по Ростовской области.

1. Описание объекта закупки.

Поставка строительных материалов для нужд Главного управления МЧС России по Ростовской области.

2. Основные требования к товару (описание объекта закупки).

При подаче предложения поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами и подтверждается наличием сертификатов (паспортов) качества производителя или другими документами по качеству предусмотренными законодательством Российской Федерации обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование | ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-190 мм | 25.94.11.110 | т | 0,0048 |
| 2. | Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм. | 25.93.14.111 | т | 0,00205 |
| 3. | Гвозди строительные | 25.93.14.111 | т | 0,00016 |
| 4. | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | 24.43.23.140 | т | 0,2022 |
| 5. | Рубероид кровельный РКП-350 | 23.99.12.110 | м2 | 1,896 |
| 6. | Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | 23.65.12.190 | компл | 12 |
| 7. | Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм | 23.65.12.110 | м2 | 156 |

Товар, поставляемый по настоящему Контракту должен быть новым, 2026 года выпуска, заводского производства, нигде ранее не эксплуатировавшийся, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. Товары должны быть упакованы в тару в соответствии с ГОСТ или ТУ для данного вида товара, которая обеспечит полную его сохранность от воздействия окружающей среды, и порчи при транспортировке и хранении.

3.. Требования к поставке товара.

Поставщик обязан организовать доставку Товара в количестве, указанном в пункте 2 настоящего технического задания. Расходы на доставку, разгрузку – погрузку, размещение в местах хранения Государственного заказчика, а также стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Государственного контракта, возлагаются на Поставщика и не подлежат возмещению Заказчиком.

Срок поставки составляет 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

4. Поставка товара осуществляется в следующем порядке

Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Ростовская область, р-н Мартыновский, сл. Большая Мартыновка, пер. Энергетиков, д.9.

Приемка товара осуществляется при обязательном присутствии представителя Поставщика с надлежаще оформленными на его имя документами (доверенность с правом подписания любых актов, протоколов и т.д.). В случае отсутствия данных документов приемка Товара не осуществляется.

В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

- товарно-транспортную накладную в 3 (трех) экземплярах.

-сертификаты (декларации) соответствия, протоколы испытаний, либо сертификаты качества.

При наличии замечаний к представленным документам Заказчик возвращает их представителю Поставщика для устранения замечаний, а Товар Заказчиком не принимается.

Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий,

сооружений и развития инфраструктуры УМТО

Главного управления МЧС России

по Ростовской области

подполковник внутренней службы					   А.С. Комиссаров