2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к КОНТРАКТУ № ____-26-ЕАТ
«ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»
	№ п/п
	Наименование, характеристики товара 
	Ед. изм. 
	Кол-во

	1. 
	Отвод стальной Ду 25:

Материал изготовления – сталь.

Угол изгиба – 90 градусов.

Тип соединения – под приварку.
	штука
	30

	2. 
	Отвод стальной Ду 32:

Материал изготовления – сталь.

Угол изгиба – 90 градусов.

Тип соединения – под приварку.
	штука
	30

	3. 
	Фильтр Ду 25:

Тип присоединения – внутренняя резьба.
Материал корпуса – латунь никерированная.
Материал сетки – нержавеющая сталь.

Тип – косой.
	штука
	2

	4. 
	Муфта Ду 25:

Тип присоединения – внутренняя резьба.

Материал изготовления – сталь.
	штука
	1

	5. 
	Задвижка стальная Ду 80:
Тип – клиновая.

Присоединение – фланцевое.

Условное давление – 1, Мпа.

Управление – ручное (маховик).

Длина – 210 мм.

Высота – 450 мм.
	штука
	3


Цена Контракта включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией. Маркировка товара должна содержать информацию согласно требованиям действующего законодательства, и позволять идентифицировать товар. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемого товара, установленным требованиям к качеству и безопасности такого товара.

Поставщик должен поставить товар надлежащего качества, в том числе соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий.

Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Поставленный Заказчику товар, несоответствующий требованиям контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой.

Товар должен поставляться новым, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, не являющимся выставочным образцом, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: декларация о соответствии (для товаров, подлежащих обязательной сертификации) товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара применительно к каждому виду товара.
Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории РФ. 

Поставщик обязуется отслеживать и информировать Заказчика о факте выявления фальсифицированных, забракованных и запрещенных к продаже товаров посредством факсимильной связи или электронной почтой в течение 2 (двух) дней после выявления факта фальсификации, забракованных и запрещенного к продаже товара, а так же, в согласованные сторонами сроки, за свой счет заменить/допоставить выявленные фальсифицированные, забракованные и запрещенные к продаже товары поставленные Заказчику без дополнительной оплаты.

Требования по сроку гарантий качества: 
Гарантийные обязательства на Товар определяются технической документацией завода изготовителя. 

Гарантийный период обслуживания: Поставщик гарантирует, что будет осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого товара в случае обнаружения производственного брака. Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности. Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется без затрат со стороны Заказчика.
Документы, подтверждающие качество Товара передаются Заказчику вместе с Товаром. 

Замена Товара производится в течение 10 рабочих дней после получения сообщения Заказчика о выявленных дефектах. Гарантийные обязательства предусматривают безвозмездную замену некачественной продукции на новую, в течение 10 рабочих дней после заявления Заказчика.


