УТВЕРЖДАЮ:

Временно и. о директора Федерального бюджетного учреждения науки

«Московский научно-исследовательский институт

эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

__________________  /  Е.А. Воропаева

«____» __________ 2026 г.

## Описание объекта закупки

Поставка набора реагентов для гематологических исследований при выполнении научно-исследовательских работ

| № | Код позиции КТРУ/ ОКПД 2 | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование необходимости использования дополнительных показателей (характеристик) | Единица измерения характеристики | Ед. изм. товара | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ: 21.20.23.110-00011268/ ОКПД2: 21.20.23.110 | Подсчет клеток крови ИВД, набор | Назначение | для анализаторов серии URIT | в соответствии с КТРУ |  | набор | 2 |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 300 | для проведения научных наблюдений | штука |  |  |
|  |  |  | Комплектация набора: Изотонический разбавитель 3U,10 л канистра, 1 Лизирующий раствор 3U, 0,25 л флакон, 1 Промывающий раствор 3U, 3,8 л канистра, 1 | наличие | для проведения научных наблюдений |  |  |  |

Место поставки Товара: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, дом 10, стр.1, каб. 421 (тел. 8(495) 452-18-03) в рабочие дни с 11-00 ч до 16-30 ч.

Срок поставки Товара: в течение 30 рабочих дней с даты заключения контракта.

## Требования к сроку гарантии качества Товара. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям нормативной документации, действующей на территории РФ. Товар предназначен для научной деятельности учреждения. Товар должен иметь документацию на русском языке о дате производства и сроках годности, условиях хранения и применения. Срок годности Товара на момент поступления Заказчику не менее 12 месяцев.

Инициатор закупки

Руководитель лаборатории иммунологии ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского                      Бляхер М.С.