Приложение № 1
к объявлению о закупке

Описание объектов закупки

	№
п/п
	Наименование Товара
КТРУ
ОКПД2
НКМИ
	Функциональные, технические и качественные характеристикам Товара, установленные Заказчиком
	Единица измерения
	Количество

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	

	1
	Шприц общего назначения/
32.50.13.110-00004575









	Назначение
	[bookmark: _GoBack]Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие/тело или извлечения жидкостей/газов из медицинского изделия/тела (используемое и для введения, и для отсасывания); не предназначено только лишь для введения лекарственных средств и может применяться в различных медицинских целях
	Соответствие
	Штука
	12000

	
	
	Комплектность
	Шприц трехкомпонентный с резиновым уплотнителем на поршне, обладающим противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса, в комплекте со стандартным колпачком первичной защиты
	Соответствие
	
	

	
	
	Материал
	Пластик и силикон
	
	
	

	
	
	Градуированный объем шприца
	20
	Кубический сантиметр;
^миллилитр
	
	

	
	
	Количество игл в комплекте
	≥1
	Штука
	
	

	
	
	Коннектор: Луер Слип
	Наличие
	
	
	

	
	
	Внешний диаметр иглы
	≥ 0,7 и ≤ 0,8
	Миллиметр
	
	

	
	
	Длина иглы
	≥ 36 и ≤ 40
	Миллиметр
	
	

	
	
	Количество шприцов в промежуточной упаковке
	≤ 100
	Штука
	
	

	
	
	Кратность использования
	Однократное
	
	
	

	2
	Набор для переливания крови/
32.50.13.190-00350














	Назначение
	Стерильный набор для внутрисосудистого введения, используемый для вливания крови из контейнера в сосудистую систему пациента через иглу или вводимый в вену катетер.
	
	Штука
	10000

	
	
	Комплектность
	Игла или катетер, трубки, регулятор потока, капельница, фильтр для инфузионной магистрали, запорный кран, коннекторы между частями набора, боковая трубка с колпачком, служащая местом инъекции, и полый стержень для прокола и присоединения трубки к пакету для внутривенных вливаний или другому контейнеру с инфузионной жидкостью
	
	
	

	
	
	Форма иглы трансфузионного узла
	Двухканальная
	
	
	

	
	
	Материал иглы трансфузионного узла
	Полимер
	
	
	

	
	
	Лейкоцитарный фильтр
	Отсутствие
	
	
	

	
	
	Микроагрегатный фильтр
	Отсутствие
	
	
	

	
	
	Узел инъекционный с инъекционной иглой
	Наличие
	
	
	

	
	
	Диаметр инъекционной иглы
	≥ 1.2 и ≤ 1.8
	Миллиметр
	
	

	
	
	Длина соединительной трубки

	≥ 1150.0 и ≤ 1870.0
	Миллиметр
	
	

	
	
	Фильтр крови

	≥ 151.0 и ≤ 200.0
	мкм
	
	

	
	
	Форма заточки иглы
	Трехгранная копьевидная
	
	
	

	
	
	Покрытие иглы
	Силикон
	
	
	

	
	
	Регулятор скорости потока

	Наличие
	
	
	

	
	
	Встроенный воздушный клапан с крышкой красного цвета, препятствующий проникновению бактерий
	Наличие
	
	
	

	
	
	Длина инъекционной иглы
	≤ 40
	Миллиметр
	
	

	
	
	Длина прозрачной полужесткой капельной камеры
	≤ 90
	Миллиметр
	
	

	
	
	Внешний диаметр гибкой трубки из ПВХ
	≤ 0,4
	Сантиметр
	
	

	
	
	Скорость потока в минуту
	≤ 90
	Миллилитр
	
	

	
	
	Порт для дополнительных инъекций из латекса

	≥ 40
	Миллиметр
	
	

	
	
	Кратность использования
	Однократное
	
	
	



