ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение крана шарового для нужд ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шар. 1/2" г/г Ду 15 руч. | Цвет флажка: Красный Рабочая среда: Вода, пар Температура рабочей среды: до +150 °C Условный диаметр: 15 мм Материал уплотнителя: Фторопласт Материал шаровой заслонки: Латунь ЛС59-1 с покрытием Н9Х Материал ручки: Алюминий, эпоксиполиэфирное порошковое покрытие Материал шара: Латунь ЛС59-1 с покрытием Н9Х Материал уплотнений: Фторопласт (PTFE) Давление: 40 бар Диаметр: 15 мм Размер: 1/2 Тип присоединения: Гайка/гайка Тип резьбы: Внутренняя Тип: Кран шаровой Тип ручки: Рычаг Материал: Латунь | шт | 1 |

Поставщик обязан передать товар Заказчику не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после заключения контракта. Доставка товара осуществляется за счет средств Поставщика. Выгрузка товара с транспорта Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика.

Место поставки товара: Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина, д.67.

Товар должен быть новым, соответствовать названию, характеристикам, указанным в спецификации,  и не бывшим в употреблении.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.