ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

- Предмет Договора

Закупка в электронной форме на выполнение работ по составлению сметного расчета по циклеванию, шпатлеванию, нанесению лака на напольное покрытие и окраске стен в помещениях шестого этажа в здании Федерального агентства по делам молодежи по адресу: г. Москва, Большой Трёхсвятительский пер., д. 2/1, с. 2.

- Общие положения

Исполнитель изготавливает и передаёт Заказчику составленный сметный расчёт.

- Место оказания услуг

Российская Федерация, 129028, г. Москва, Большой Трёхсвятительский пер., д. 2/1 с.2.

- Сроки оказания услуг

В течении 7 рабочих дней с момента заключения Контракта

- Перечень и объемы услуг

№; Наименование работ и затрат; Ед.изм; Кол-во; Примечания. Материалы. 1; Краска стирол-акриловая (акриловая), производитель ООО «НПП «Рогнеда», номер по каталогу NCS S 2030-G50Y; л.; 120. 2; Грунтовка под стирол-акриловую (акриловую) краску; л.; 60. 3; Лак для паркетного пола (масло для пола); л.; 80. Монтажные работы Каб. 6.4. 1; Укрытие поверхности пола и стен; кв. м.; 300. 2; Оклейка и снятие малярной ленты с поверхности стен и потолка; п.м.; 900. 3; Демонтаж с сохранением кабель каналов; п.м.; 50. 4; Демонтаж деревянных плинтусов с сохранением; п.м.; 38. 5; Демонтаж пожарного знака «Выход" и других приборов; компл.; 1. 6; Сборка и разборка туры на высоту более 3-х метров; ед.; 1. 7; Циклевка паркета; кв.м.; 60. 8; Нанесение лака или масло на паркет (в 4 слоя); кв.м.; 60. 9; Грунтовка стен в 2 прохода; кв. м.; 117. 10; Ремонт повреждённых участков стен; компл.; 1. 11; Покраска стен в 3 прохода; кв. м.; 117. 12; Монтаж плинтусов деревянных; п.м.; 38. 13; Монтаж кабель каналов; п.м.; 50. 14; Монтаж пожарного знака «Выход» и других приборов; компл.; 1. 15; Доставка и подъем оборудования и материалов; комп.; 1. 16; Погрузка и вывоз мусора; ед.; 1. Такелажные работы (Каб. 6.4 ). 1; Вынос и занос мебели из/в помещения; Чел-час; 5.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Заказчик (по запросу Исполнителя) передает: - проекты на здания, при их наличии (разделы: архитектурные решения, конструктивные решения, системы водоснабжения и водоотведения, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, электроснабжение, слаботочные системы, технологические решения); - планы БТИ (при необходимости);

- Общие требования к оказанию услуг и их качеству

Для более качественного выполнения работ Подрядчик имеет право использовать необходимые технические средства, имеющие сертификат соответствия на территории РФ и действующие сертификаты о поверке (при необходимости). Подрядчик должен иметь опыт проведения работ и иметь в штате квалифицированных специалистов

- Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг

Подрядчик должен выполнять требования по пропускному и внутриобъектовому режимах на любом из объектов Заказчика

- Порядок сдачи и приемки результатов услуг

Исполнитель передаёт в бумажном носителе следующие документы: - Оригинал сметного расчёта – 1 экз.; - Акт оказания услуг – 2 экз.; - УПД – 1 экз.; - Счёт-фактуру (при необходимости) – 2 экз. - Акт приемки услуг по форме 0510452 - 1 экз.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг

Гарантийный срок на предоставленную услугу – 12 месяцев с момента подписания Акта оказания услуг