| # № п/п | # Наименование товара, характеристики | # Кол-во # (штук) |
| --- | --- | --- |
| # 1. | Конвектор THERMEX Kingston 2500E Мощность: 2500 Вт Регулировка мощности: есть Площадь обогрева: 30 м² Тип установки: напольный, настенный Габариты: 1000 мм x 521 мм x 270 мм # Цвет белый, дисплей | # 1 |
| # 2. | Конвектор THERMEX Cozy 1.5 Мощность: 1500 Вт Регулировка мощности: есть Площадь обогрева: 20 м² Тип установки: напольный, настенный Габариты: 595 мм x 400 мм x 103 мм # Цвет серый | # 1 |
| # 3. | Конвектор THERMEX Hygge 1.5 Мощность: 1500 Вт Регулировка мощности: есть Площадь обогрева: 20 м² Тип установки: напольный, настенный Габариты: 595 мм x 400 мм x 103 мм # Цвет белый | # 2 |