	№ п/п
	Наименование товара, характеристики
	Кол-во
(штук)

	1.
	Конвектор THERMEX Kingston 2500E 
Мощность:
[bookmark: _GoBack]2500 Вт
Регулировка мощности:
есть
Площадь обогрева:
30 м²
Тип установки:
напольный, настенный
Габариты:
1000 мм x 521 мм x 270 мм
Цвет белый, дисплей
	1

	2.
	Конвектор THERMEX Cozy 1.5
Мощность:
1500 Вт
Регулировка мощности:
есть
Площадь обогрева:
20 м²
Тип установки:
напольный, настенный
Габариты:
595 мм x 400 мм x 103 мм
Цвет серый
	1

	3.
	Конвектор THERMEX Hygge 1.5 
Мощность:
1500 Вт
Регулировка мощности:
есть
Площадь обогрева:
20 м²
Тип установки:
напольный, настенный
Габариты:
595 мм x 400 мм x 103 мм
Цвет белый
	2







