ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по централизованной охране объектов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (г. Челябинске, ул.Елькина,73)

ОКПД 2: 84.24.11.000

- Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг

1.1. Наименование оказываемых услуг.

Оказание услуг по централизованной охране объектов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (г. Челябинске, ул.Елькина,73)

1.2. Характеристики и объем оказываемых услуг.

### Объекты охраны (адрес местонахождения):

- Помещение Заказчика по адресу: Челябинская область, г. Челябинск,

### ул. Елькина, 73 услуг:

### Срок оказания услуг с 01.12.2026 -30.11.2028 г.

### в т. ч.: 01.12.2026 -30.11.2027 г. – из ЛБО 2027 г.

### 01.12.2027 -30.11.2028 г. – из ЛБО 2028 г.

Охрана объектов должна осуществляться средствами сигнализации с подключением на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) в течение определенного Заказчиком охраняемого периода.

Время охраны: понедельник-пятница, выходные и праздничные дни – круглосуточно.

Услуги оказываются на существующем оборудовании, без дополнительных затрат Заказчика на установку новых элементов ТСО (технических средств охраны), по существующим каналам связи, либо новым, установленным за счёт Исполнителя. Все затраты по переводу тревожного сигнала на свой пульт централизованного наблюдения (замена приборов, установка (в том числе дополнительных) объектовых радиопередающих устройств) несет Исполнитель. Поставка, монтаж, техническое обслуживание, а при необходимости, ремонт или замена оконечного каналообразующего оборудования средств тревожной и охранной сигнализации, переданного Заказчику на время действия настоящего договора, Исполнитель осуществляет за свой счет.

При наличии признаков проникновения на объект посторонних лиц, немедленно вызывать представителя Заказчика, сообщать в территориальное отделение милиции и совместно с ними обеспечивать неприкосновенность места происшествия. По прибытии сторон на место происшествия составляется двухсторонний акт по факту проникновения на объект.

Материальная ответственность Исполнителя за нанесенный Заказчику ущерб в результате ненадлежащего исполнения принятых в соответствии с контрактом обязательств.

Источник финансирования: федеральный бюджет.

Оплата оказанных услуг по Договору осуществляется в течении 7 (семи) рабочих дней после подписания документа о приемке оказанных услуг в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.