Техническое задание

1. Предмет закупки: «Обслуживание и ремонт системы охранно-тревожной сигнализации (Свердловская область)».

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

3. Место оказания Услуг: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д.1.

4. Срок и график оказания Услуг:

Начальный срок оказания Услуг: с даты заключения контракта.

Срок окончания оказания Услуг: 3 (три) рабочих дня с даты заключения контракта.

График оказания услуг: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:15, суббота и воскресенье – выходные дни (время г. Екатеринбург).

В выходные дни, а также за пределами продолжительности рабочего дня оказание услуг возможно по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.

5. Перечень, периодичность и объем оказываемых Услуг.

Объем оказываемых услуг: 1 условная единица - Обслуживание и ремонт системы охранно-тревожной сигнализации (Свердловская область).

1 условная единица равна объему услуг за период в соответствии с периодичностью, указанной в Таблице № 2.

Перечень, количество и место нахождения оборудования и материалов, подлежащего обслуживанию указаны в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

Перечень услуг и периодичность их оказания указаны в Таблице № 2 настоящего Технического задания.

Перечень и количество оборудования и материалов, необходимых для ремонта системы охранно-тревожной сигнализации, указан в Таблице № 3 настоящего Технического задания.

Перечень и характеристики оборудования и материалов, необходимых для ремонта системы охранно-тревожной сигнализации, указаны в Таблице № 4 настоящего Технического задания.

Перечень, количество и место нахождения оборудования и материалов, подлежащего обслуживанию

Таблица № 1

| № п/п | место нахождения оборудования | Перечень | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 1 | Юпитер 1831 | 1 |
|  |  | ИО 102-20 | 10 |
|  |  | ИО 102-14 | 61 |
|  |  | Фотон 12 | 35 |
|  |  | Стекло 3 | 35 |
|  |  | Блок питания ИВЭПР 12/5 | 2 |
|  |  | АКБ 12В 12 А/ч | 4 |
|  |  | С 2000 СП 1 | 2 |
|  |  | С 2000 БКИ | 1 |
|  |  | Сигнал 10 | 3 |
|  |  | Сигнал 20 | 1 |
|  |  | С 2000 М пульт | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 1 |

Перечень услуг и периодичность их оказания

Таблица № 2

| № | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п. | 1 раз за период действия контракта |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | 1 раз за период действия контракта |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный | 1 раз за период действия контракта |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.) | 1 раз за период действия контракта |
| 5 | Проверка работоспособности установки | 1 раз за период действия контракта |
| 6 | Проверка носителей специализированного управляющего программного обеспечения на наличие ошибок, сбоев, проведение обновления специализированного программного обеспечения. | 1 раз за период действия контракта |
| 7 | Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей и повторная проверка | 1 раз за период действия контракта |
| 8 | Регулировка чувствительности извещателей | 1 раз за период действия контракта |
| 9 | Полнофункциональная проверка системы с составлением акта | 1 раз за период действия контракта |
| 10 | Проверка прохождения сигналов с объекта Заказчика на пульт централизованного наблюдения охранной организации | 1 раз за период действия контракта |
| 11 | Замена неисправного оборудования (согласно Таблицы № 3) | 1 раз за период действия контракта |

Перечень и количество оборудования и материалов, необходимых для ремонта системы охранно-тревожной сигнализации

Таблица № 3

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 | 2 | шт. |
| 2. | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-14 | 8 | шт. |
| 3. | Извещатель пассивный оптико-электронный Фотон 12 | 3 | шт. |
| 4. | Извещатель акустический разбития стекла Стекло 3 | 2 | шт. |
| 5. | АКБ 12В 12 А/ч | 2 | шт. |
| 6. | Блок питания ИВЭПР 12/5 (корпус под 2 АКБ 12 А/ч) | 1 | шт. |

Перечень и характеристики оборудования и материалов, используемых для ремонта системы охранно-тревожной сигнализации

Таблица № 4

| № п/п. | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аккумуляторная батарея | Выходное напряжение, В: 12; Емкость, А/ч: не менее 12. |
| 2. | Извещатель акустический | Максимальная дальность действия, м: не менее 5,5; Напряжение питания, В: 12; Потребляемый ток в дежурном режиме, мА: не более 22; Минимальная контролируемая площадь, м2: не менее 0,1. |
| 3. | Извещатель оптико-электронный | Максимальная дальность действия, м: не менее 12; Напряжение питания, В:12; Потребляемый ток в дежурном режиме, мА: не более 0,1. |
| 4. | Извещатель магнитоконтактный | Тип контактов: нормально замкнутые; |
| 5. | Извещатель магнитоконтактный | Тип контактов: нормально замкнутые; Расстояние между магнитом и герконом, мм: не менее 40; |
| 6. | Блок питания | Выходное напряжение, В: 12; Номинальный ток, А: 5; Корпус по 2 АКБ 12В 12А/ч |

Материалы и оборудования, необходимые для оказания Услуг, указанные в Таблице № 3 с характеристиками согласно Таблицы № 4, соответственно, а также все иные требуемые для восстановления работоспособности систем материалы и оборудования, приобретаются за счет средств Исполнителя, Заказчик дополнительных затрат не несёт.

Материалы и оборудование, используемые при оказании Услуг, должны быть качественными, новыми, не были в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Исполнителя, и должны отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к составным частям данного вида, действующим на территории Российской Федерации, а также свободны от прав на них третьих лиц и других обременений.

6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.

Функциональные характеристики

Оказание услуг по обслуживанию и ремонту системы охранно-тревожной сигнализации (далее - Систем) осуществляется с целью поддержания работоспособного состояния системы в процессе эксплуатации, а также выполнения мероприятий по профилактике, контролю технического состояния и устранению неисправностей.

Основными задачами оказания услуг по обслуживанию и ремонту системы является:

-  поддержание Системы в исправном, рабочем состоянии;

-  контроль технического состояния Системы;

- проверка соответствия Системы, в т. ч. их электрических и иных параметров требованиям нормативной и технической документации;

- определение предельного состояния Системы, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования и диагностики с оформлением соответствующих документов;

- проведение консультативных мероприятий по вопросам эксплуатации Системы с предоставлением технических описаний, регламента эксплуатации Системы.

- проведение инструктажа персонала Заказчика, осуществляющего эксплуатацию Системы.

## Эксплуатационные и технические характеристики:

После обслуживания, Система:

- обнаруживает и подает извещение о тревоге для принятия необходимых мер (передача сигнала тревоги);

- выдает извещение о неисправности при отказе технических средств системы охранно-тревожной сигнализации;

- сохраняет исправное состояние при воздействии влияющих факторов окружающей среды;

- восстанавливает работоспособное состояние после воздействия опасных факторов окружающей среды;

- сохраняет работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания.

Система не должна выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания сети и резерва с одного на другой.

Списочный состав сотрудников Исполнителя, задействованных при оказании Услуг предоставляется Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Контракта без предварительного запроса со стороны Заказчика.

Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы Заказчика и его территориальных отделах, правила и нормы по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности.

Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Оказание услуг должно производиться с использованием принадлежащих Исполнителю расходных материалов и оборудования, без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Используемые при оказании услуг материалы приобретаются за счет средств Исполнителя.

Исполнитель ведет журнал технического состояния и обслуживания системы охранно-тревожной сигнализации по форме, указанной ниже. Журнал ведётся на каждую внутриобъектовую систему отдельно и находится на объекте. В журнал заносится вся информация об услугах, выявленных дефектах систем, устранении аварийных ситуации и т.д.

Журнал технического состояния и обслуживания внутриобъектовых инженерных систем (за исключением инженерных систем противопожарной защиты)

_______________________________________________

(адрес здания, строения, сооружения, помещения)

| ДДата, время | Наименование внутриобъектовой инженерной системы | Вид осмотра/Событие | Замечания/Предпринятые действия/ мероприятия (подробно) | Текущий технический статус | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию;

- ГОСТ Р 52931-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

- ГОСТ 12.1.006-84. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля;

- ГОСТ Р 50009-2000. Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний.

7. Требования к безопасности оказанных услуг.

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области охраны труда и пожарной безопасности, а также контроль за соблюдением требований данных нормативно-правовых актов.

Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания услуг, (далее – работники) требований охраны труда и пожарной безопасности.

Исполнитель должен соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, пропускной режим, не допускать нахождение работников в состоянии алкогольного, токсического, иного опьянения.

Настоящие требования распространяются на организации субисполнителей, привлеченные Исполнителем. Исполнитель обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субисполнителями, условия, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и осуществлять контроль их исполнения.

В случае привлечения субисполнителей Исполнитель обязан до начала ими выполнения работ (оказания услуг) письменно уведомить Заказчика о привлечении субисполнителей и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с субисполнителями.

Исполнитель обязуется допускать к оказанию услуг на территории Заказчика работников:

- соответствующей квалификации;

- прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и пожарной безопасности;

- не имеющих медицинских противопоказаний к оказанию соответствующих услуг.

Исполнитель обязуется обеспечить работников:

- исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими выполняемым работам;

- исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом условий и характера выполняемых работ;

- аптечками первой помощи пострадавшим;

- первичными средствами пожаротушения.

Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предоставить Заказчику:

а) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию оказания услуг на территории Заказчика;

б) письмо с указанием поименного списка работников Исполнителя, направляемых для оказания услуг, с указанием профессий (должностей), квалификации работников, а также лиц, ответственных за безопасное оказание услуг (работники, которым предоставлено право подписания акта-допуска, выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, работников, назначенных ответственными руководителями работ, производителями работ) и контактные данные лица, ответственного за безопасную организацию работ.

Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предъявить Заказчику:

а) протоколы проверки знания требований охраны труда лица, ответственного за безопасную организацию оказания услуг, лиц, ответственных за безопасное оказание услуг, работников, заявленных на выполнение работ (оказание услуг) на территории Заказчика;

б) удостоверения (протоколы) о проверке знаний правил работы в электроустановках (при оказании услуг в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках).

Исполнитель обязуется обеспечить прохождение работниками, которые оказывают услуги на территории Заказчика, вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа у Заказчика до начала оказания услуг.

Исполнитель до начала оказания услуг обеспечивает работников документами, содержащими требования по охране труда и регламентирующими проведение соответствующих работ на территории Заказчика (инструкции по охране труда, проект производства работ, план производства работ на высоте, технологические карты и т.п.).

Исполнитель согласует с Заказчиком:

- схемы подключения, точки подключения к энергоносителям (электроэнергия, вода и другие);

- место размещения оборудования, машин, спецтехники;

- место хранения материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;

- место хранения средств индивидуальной защиты, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ;

- место накопления отходов.

В целях обеспечения эффективного и безопасного оказания услуг, а также исключения простоев в ходе оказания услуг оборудование, машины, спецтехника, используемые Исполнителем, должны поддерживаться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, иметь паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим нормативными требованиями.

В целях организации и безопасного оказания услуг уполномоченные лица со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя совместно оформляют акт-допуск для оказания услуг (далее – акт-допуск) по форме приложения № 1 к настоящему Техническому заданию.

Исполнитель допускает работников к оказанию услуг после выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском.

Исполнитель, получивший акт-допуск на выделенной территории имеет право:

- выдавать акты-допуски субподрядным организациям на весь период действия акта-допуска;

- выдавать наряды-допуски на период, не превышающий срок действия акта-допуска, и допускать для оказания услуг свой персонал с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным лицом по оказанию услуг;

- прекращать работы персонала, который выполняет работы в зоне действия акта-допуска без разрешения организации Исполнителя.

Исполнитель определяет:

- границы опасных зон на время оказания услуг по действию опасных факторов на территории;

- рабочие места, на которых услуги оказываются по наряду-допуску;

- места установки защитных ограждений, сигнальных ограждений и знаков безопасности.

На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов Исполнителем должны быть установлены защитные ограждения для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами, а на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.

Исполнитель:

- обеспечивает достаточный уровень освещенности зоны оказания услуг;

- организует ежедневную уборку зоны оказания услуг;

- при необходимости обеспечивает временное устройство тротуаров, переходов на время оказания услуг.

Исполнитель ежедневно осуществляет мониторинг хода оказания услуг и изменений условий труда, а также ежедневный контроль соблюдения требований охраны труда работниками.

Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к месту проведения работ для проверки хода производства работ, соблюдения требований охраны труда работниками Исполнителя. Проверки проводятся исключительно в отношении работ по контракту, выполняемых на территории Заказчика.

Исполнитель должен незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе субисполнителями, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.

В случае возникновения аварийной ситуации в зоне выполнения работ, Исполнитель обязан принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ, вызов экстренных оперативных служб, принятие мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуацию людей, извещение Заказчика.

Исполнитель осуществляет вызов скорой медицинской помощи и обеспечивает сопровождение сотрудников скорой медицинской помощи к месту несчастного случая с работником Исполнителя на территории Заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить выезд работников, вывоз используемых оборудования, инструментов, приспособлений, отходов с территории Заказчика не позднее даты прекращения (расторжения) контракта.

При оказании Услуг обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.

При оказании услуг на объекте Исполнитель обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.

Исполнитель обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к оказанию Услуг. За несчастный случай, происшедший с работником Исполнителя при исполнении контракта в месте оказания Услуг, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к качеству оказания услуг.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услуг.

Оказанные услуги должны соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения, энергосбережения, пожарной безопасности и строительства, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП, иным нормативным актам, а также требованиям уполномоченных контролирующих органов государственной власти.

Оказание услуг должно осуществляться в полном объеме, установленном Заказчиком, надлежащего качества в соответствии с действующими нормативными актами в установленные сроки.

Услуги должны быть оказаны в срок, в полном объеме и соответствовать требованиям и условиям Заказчика, действующих стандартах, технических условиях, нормах и правилах, согласно требований паспортных данных на огнетушители.

Исполнитель гарантирует соблюдение правил и стандартов в области безопасности труда, соблюдение правил противопожарного режима и иных обязательных требований, предусмотренных действующими нормативными актами на период оказания услуг.

Приложение № 1

к Техническому заданию

| АКТ-ДОПУСК для выполнения работ (оказания услуг) на территории _____________________________________________________________ (наименование) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «__» ____________ 20__ г. |  |
| (место составления) |  |  | (дата) |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |
| и представитель подрядчика (исполнителя), ответственный за выполнение работ (оказание услуг) |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о нижеследующем. Заказчик предоставляет объект (участок, территорию) |  |  |  |  |
| (наименование объекта, участка, территории) |  |  |  |  |
| ограниченный координатами |  |  |  |  |
| (наименование осей, отметок и номер чертежа) |  |  |  |  |
| для выполнения на нем |  |  |  |  |
| (наименование работ, услуг) |  |  |  |  |
| под руководством представителя подрядчика (исполнителя), на следующий срок: |  |  |  |  |
| начало «__» ____________ 20__ г. окончание «__» ____________ 20__ г. |  |  |  |  |
| До начала и во время выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (перечисляются в том числе мероприятия по подготовке рабочих мест) | Дата и время выполнения мероприятия |  | ФИО и подпись лица, ответственного за выполнение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |

| Представитель Заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель Исполнителя |  |
|  | (подпись) |