
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене смесителей умывальников
Общие положения:
В ходе работ по замене смесителей:

-  произвести точные замеры;

- выполнить доставку на объект материалов и инструментов, необходимых для выполнения монтажных работ;

В стоимость услуги монтажа смесителей включены: 

- подготовка рабочих мест, отключение воды;

- демонтаж неисправных смесителей;

- при необходимости обрезка существующих труб, нарезка сантехнической резьбы; 

- стоимость материала (смесители, гибкие подводки, краны, фильтры и т.д.);

Сведения о месте выполнения работ.


Выполнение работ по замене смесителей производится по адресу: г.Якутск, ул.Октябрьская, д.30.
Количество смесителей подлежащих замене: смесители в количестве 2 (двух) штук, расположены в санузлах на втором этаже административного здания.

Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам оказываемых услуг:
	№      п/п
	Наименование объекта закупки (наименование товара)
	Показатели
	Значения показателей

(неизменяемый диапазон значений)

	1
	Смеситель для раковины (умывальника)

	Управление
	одноручный, картридж

	
	
	Крепление смесителя
	одна гайка

	
	
	Материал корпуса
	нерж. сталь, латунь

	
	
	Цвет
	хром, серый, белый.

	
	
	Вид поверхности
	матовая, глянцевая

	
	
	Тип излива
	поворотный

	
	
	Длина (вылет) излива
	не более 150 мм.

	
	
	Высота излива
	150-200 мм.

	
	
	Количество 
	2 шт.

	2
	Гибкая подводка
	Длина 
	400 мм.

	
	
	Диаметр резьбы на входе
	1/2

	
	
	Диаметр резьбы на выходе
	м20

	
	
	Тип соединения
	штуцер-гайка

	
	
	Количество
	4 шт.

	3
	Кран для воды
	Тип крана
	шаровый, прямой

	
	
	Резьба на входе
	1/2” внутренняя

	
	
	Резьба на выходе
	1/2” внешняя 

	
	
	Материал
	латунь

	
	
	Область применения
	водоснабжение холодное/горячее

	
	
	Количество
	4 шт.

	4
	Фильтр грубой очистки воды
	Тип фильтра
	1/2” сетчатый

	
	
	Материал
	латунь, металл


	
	
	Минимальный размер частиц
	500 мкм

	
	
	Резьба на входе
	1/2” внутренняя

	
	
	Резьба на выходе
	1/2” внешняя 

	
	
	Количество
	4 шт.


- Исполнитель должен обеспечить выполнение услуги квалифицированными специалистами с соблюдением действующих норм и правил техники безопасности. В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы.

- По результатам оказанных услуг Исполнителем, работа смесителей должна соответствовать техническим данным согласно заводской инструкции.

- Все используемые при проведении монтажных работ материалы и изделия поставляются силами Исполнителя и за счет Исполнителя.
Требования к материалам и оборудованию, применяемым при выполнении работ.
- Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм действующих на территории РФ.

- Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

- Качество и безопасность поставляемых материалов и изделий должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Используемые при производстве работ материалы и изделия в полном объеме приобретаются Исполнителем и за счет Исполнителя.

- Все используемые материалы и изделия должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

- Маркировка изделий должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

- Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

Срок выполнения работ:
Все работы должны быть выполнены в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Требования к качеству выполняемых работ:
- Все работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

- Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Исполнителя.

- Исполнитель безвозмездно исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ.

- В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Исполнителю необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Заказчиком.

- В своей производственной деятельности Исполнитель обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия.

- Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ, должны иметь сертификат качества со сведениями о санитарно-эпидемиологическом соответствии. Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии.

Требования к результатам работ и порядку приемки:
Представитель Заказчика проверяет объемы и качество выполненных Исполнителем работ и осуществляет их приемку.

Приемка объемов, качества выполненных работ производится визуально и инструментальными измерениями.

Исполнитель своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, счет и счет фактуру.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий:

Гарантийный период на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи - приемки выполненных работ.

Сведения об особенностях территории места оказания услуг:
- На территории Заказчика, в месте оказания Услуг, действует контрольно-пропускной режим, в связи с чем Исполнитель обязан заблаговременно представить на согласование Заказчику список своих работников.
- Оказание услуг, осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00, с учетом режима работы Заказчика в предпраздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оказание услуг в выходные и праздничные дни осуществляется по согласованию с Заказчиком.

- Производство работ осуществляется без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

- По окончанию работ, Исполнитель обязан осуществить уборку всей площади, занимаемой производством работ от остатков строительных материалов и мусора.


