СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку электротоваров
к контракту по закупке № 
(Идентификационный код закупки: 261550102638355010100100010000000000)
1. Предмет контракта (описание объекта закупки):

1.1. Поставщик обязуется поставить электротовары (далее - Товар) в количестве, по цене и в сроки, определённые настоящим Контрактом, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар:
	   №

п/п
	Наименование товара

(ОКПД2/КТРУ)
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Ед. 

изм.
	Кол-во


	Цена за ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	1. 
	Хомут металлорезиновый для трубы 1"(32-35) с дюбелем и шурупом

ОКПД-2  25.94.11.190
	Диаметр (мм) 32-35

Резьба М8

В комплекте:

Хомут трубный с гайкой и резиновым уплотнителем, сантехническая шпилька и дюбель.
	шт
	30,00
	
	

	2. 
	Электрический кабель ь ВВГнг(А)-LS 4x4 

ОКПД 2 – 27.32.13.110
	Тип кабеля

Количество жил

Сечение кабеля (мм²)4

Стандарт

ГОСТ 31996-2012

Материал проводника

Материал изоляции ПВХ

Основной материал Медь

Минимальная температура применения (°C) -50.0

Максимальная температура применения (°C) 50

Температура монтажа (°C)

От -15 до +50

Форма Круг

Форма жилы Круглая

Конструкция токопроводящей жилы

Однопроволочный

Номинальное напряжение (В) 0.66

Мощность (кВт) 9.02

Огнеупорный Да

Прокладка в пучках Да

Место использования Внутренний

Наружный диаметр (мм) 12.1

Упаковка На отрез

Цвет Черный
	м
	10,00
	
	

	3. 
	Лампа светодиодная Е27/Е40

ОКПД 2 – 27.40.15.150
	Технология

Светодиодная

Тип цоколя E27, E40

Мощность, Вт Не менее 100

Температура света, К 4000-6500

Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт Не менее 600

Световой поток, Лм Не менее 8000

Напряжение питания, В 220-240

Индекс цветопередачи, Ra Не менее 80

Гарантия (лет) Не менее 1

Диаметр лампы – не более 150 мм
	шт
	2,00
	
	

	4. 
	Лампы G13  Т8 1200 мм светодиодная

ОКПД 2 – 27.40.15.150
	Тип:Лампы G13

Тип лампы по источнику света: Диодные

Цоколь:G13

Мощность (Вт):не менее 15

Световой поток (Лм):не менее 1400

Форма колбы:T8

Длина (мм): не менее 1200 не более 1250

Напряжение (В):220-240

Цветовая температура (К): не менее 4000 К не более 5000 (дневной)
	шт
	26,00
	
	

	5. 
	Лампа Е27 светодиодная

ОКПД 2 – 27.40.15.150
	Лампа светодиодная

Цоколь: E27 

Напряжение: 220-240 В 

мощность: не менее 10 Вт 

форма: груша матовая 

световой поток: не менее 1000 лм 

Цветовая температура (К): не менее 4000 К не более 5000 (дневной)
	шт
	20,00
	
	

	6. 
	Прожектор светодиодный

ОКПД 2 – 27.40.39.113
	Прожектор светодиодный

Мощность (Вт) 70-100

Цвет освещения

Холодный белый (голубой)

Температура цвета (в K) 6000-6500

Тип продукта (локальный)

Тип цоколя

Встроенные светодиоды

Напряжение (В) 220-240

Степень защиты от пыли и воды (IP) не менее IP65

Гарантия (лет)- не менее 1
	шт
	2,00
	
	

	7. 
	Светильник светодиодный 

(Панель светодиодная)

ОКПД 2 – 27.40.39.113
	Тип освещения 


Светильник   светодиодный 

Способ монтажа, Встраиваемый/Накладной

Тип рассеивателя -Призма

Степень защиты корпуса –не менее IP40

Мощность – не менее 36 Вт

Габаритные размеры корпуса 595х595х19 мм

Цветность – не менее 6500 К

Световой поток 
- не менее 3200Лм Lm

Угол свечения-не менее 140о

Напряжение питания 185-265/50-60 Гц

Диапазон рабочих температур 
от -10 до +50 °C

Цвет - Белый
	шт
	10,00
	
	

	8. 
	Светильник линейный светодиодный

ОКПД 2 – 27.40.39.113
	Тип продукта

Линейный светильник

Длина (мм)- не менее 1190

Ширина (мм)- не менее 75

Цвет освещения:

Холодный белый (голубой)

Температура цвета (в K) – не менее 6500

Мощность (Вт) - не менее 36

Напряжение (В) – 210-240

Степень защиты (IP)- не менее IP20

Цветовая палитра - Белый

Место для установки

Потолок, Стена

Датчик движения - Нет

Тип цоколя-Встроенные светодиоды

Световой поток (Лм)- не менее 3200

Гарантия (лет)- не менее 1
	шт
	10,00
	
	

	9. 
	Автоматический выключатель 1P 50 А

ОКПД 2  27.12.22.000
	Количество фаз Однофазный

Количество полюсов 1

Номинальный ток (А) 50

Отключающая способность (кА) 6

Время-токовая характеристика C

Максимальная температура применения (°C) 40

Пломбируемый Нет

Тип продукта

Автоматический выключатель
	шт
	1,00
	
	

	10. 
	Розетка накладная двойная

ОКПД 2 – 27.33.13.110
	Тип продукта - Розетка двойная

Тип монтажа - Накладной

Наличие заземления - Да

Степень защиты (IP) Не менее IP20

Защита от детей - Нет

С крышкой - Нет

Сила тока (А) Не менее 16

Выходное напряжение (В) 210-240

Основной материал - Пластик

Тип крепления - Саморезы

Цвет - Белый

Гарантия (лет) не менее 1


	шт
	10,00
	
	

	11. 
	Выключатель одинарный накладной

ОКПД 2 – 27.33.11.140
	Тип продукта Выключатель

Количество модулей - 1

Тип монтажа - Накладной

Напряжение (В) 210-240

Сила тока (А) Не менее 10

Степень защиты (IP) Не менее IP20

Цвет - Белый

Основной материал - Пластик

Гарантия (лет) Не менее -1

Количество клавиш - 1
	шт
	10,00
	
	

	12. 
	Розетка двойная  внутренней установки заземлением цвет белый

ОКПД 2 – 27.33.13.110
	Количество постов 2

Наличие заземления Да

Цвет Белый

Тип продукта Розетка

Тип монтажа Встраиваемый

Степень защиты (IP) IP20

Защитная шторка Нет

С крышкой Нет

Сила тока (А) 16

Выходное напряжение (В)220

Тип крепления

Саморезы, Зацепы крепления

Тип разъема USB

Отсутствует

Стандарт розетки

Тип F

Покрытие

Глянцевый

Ориентация монтажа

Горизонтальный

Основной материал

ABS-пластик

Максимальное сечение совместимого кабеля (в мм2)

2.5
	шт
	10,00
	
	

	13. 
	Металлорукав D20 мм 

ОКПД-2  27.90.12.130
	Диаметр (мм) 20

Длина (м) 15

Основной материал Сталь

Степень защиты (IP) IP55

Тип продукта Металлорукав
	м
	15,00
	
	

	14. 
	Наконечник ТА 95-12-13

ОКПД 2 – 27.33.13.130
	Тип

наконечник кольцевой прямой

Тип монтажа опрессовка/обжим

Сечение кабеля (Cu) - 95 мм²

Сечение кабеля (Al) - 95 мм²

Диаметр кольца – 13-12 мм

Крепление винта - М12

Наличие изоляции - нет

Изоляция - нет

Материал - алюминий

Модельный ряд - ТА
	шт
	4,00
	
	

	15. 
	Наконечник ТА  35-10-8

ОКПД 2 – 27.33.13.130
	Тип

наконечник кольцевой прямой

Тип монтажа опрессовка/обжим

Сечение кабеля (Cu) - 35 мм²

Сечение кабеля (Al) - 35 мм²

Диаметр кольца – 10-8 мм

Крепление винта - М10

Наличие изоляции - нет

Изоляция - нет

Материал - алюминий

Модельный ряд - ТА
	шт
	4,00
	
	

	16. 
	Наконечник ТА   16-8-5,4

ОКПД 2 – 27.33.13.130
	Тип

наконечник кольцевой прямой

Тип монтажа опрессовка/обжим

Сечение кабеля (Cu) - 16 мм²

Сечение кабеля (Al) - 16 мм²

Диаметр внутренний, мм 5.4


Диаметр наружный, мм
10


Диаметр отверстия, мм
8


Диапазон сечений16

Крепление винта – М8

Наличие изоляции - нет

Изоляция - нет

Материал - алюминий

Модельный ряд - ТА
	шт
	20,00
	
	

	17. 
	Розетка двойная накладная  IP54

ОКПД 2 – 27.33.13.110
	Тип

Розетки с заземлением

Количество гнёзд 2

Номинальное напряжение (В) 220

Номинальный ток (А) 16

Наличие крышки Да

Наличие шторки Да

Влагозащищённый корпус Да

Степень защиты (IP) 54
	шт
	1,00
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС:
	


2. Качество Товара и гарантийные обязательства

2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

2.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. 

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам.
2.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке и гарантию завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
3. Место, срок поставки товара:

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 644089, г. Омск, улица Энтузиастов 18А  (далее – место доставки),  в течение 5 рабочих  дней с момента подписания контракта.
Поставщик не менее чем за 2 дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.                         
4. Цена контракта и порядок расчетов:
4.1 Цена Контракта _______(_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
4.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных                    обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

4.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

4.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

4.5. Источник финансирования Контракта – средства бюджетного финансирования на 2026 год.

4.7. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.
4.8. Оплата по Государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Государственном контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
5. Ответственность сторон:

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

5.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту и предъявления Государственным заказчиком требований по уплате неустойки (штрафа, пени) и неудовлетворения их Поставщиком в добровольном порядке, Государственный заказчик имеет право на удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.  Изменение и расторжение контракта:
6.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных статьями 34 и 95 Федерального законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
6.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случаях:

отказа Поставщика передать Государственному заказчику товар или принадлежности к нему;

существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Государственным заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Государственного заказчика о доукомплектовании товара; 

неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.

6.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае:

отказа Государственного заказчика в нарушение условий Контракта в принятии и оплате товара.
7.  Срок действия контракта
7.1. Государственный контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 29.12.2026 г. 
8. Адреса и банковские реквизиты
	Государственный заказчик

ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области

ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по 

ИНН 5501026383, КПП 550101001

Адрес юридический:

644089, г. Омск, ул. Энтузиастов, 18 А

Адрес почтовый:

 644089, г. Омск, ул. Энтузиастов, 18 А

Банковские реквизиты:

к/с 40102810445370000043

р/счет 03211643000000015108 

Банк: ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК 

по Новосибирской  области г. Новосибирск

БИК 015004950

УФК по Новосибирской области (ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области л/с 03521284440

Эл.почта: liu10omsk@55.fsin.gov.ru

Телефон: Тел. (факс) 8 (3812) 631719

	Поставщик



	______________________/    ________    /
  М.П.            
	______________________ / __________ /
  М.П.            


