[bookmark: _Hlk237936898]Описание объекта закупки
[bookmark: _GoBack]1. Наименование объекта закупки: Комплектующие к  отсасывателю хирургическому электрическому «Armed»
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки: 
	№п/п
	Наименование товара
	Код позиции
	Наименование показателя товара, единица измерения
	Требование к значению показателя
	Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки
	Обоснование, предусмотренное КТРУ2, статьёй 33 Закона № 44-ФЗ3
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11
	Банка – сборник 
	32.50.50.190
	Совместимость
	с отсасывателями Армед 7Е-А, 7Е-D, 7Е-B, имеющихся у заказчика	

	значение не изменяется
	
	шт
	10

	
	
	
	Объем, литр 
	≥1
	указывается одно значение
	
	
	

	
	
	
	Материал 
	Пластик
	значение не изменяется
	
	
	

	12
	Фильтр аспирационной системы, микробный
	32.50.50.190-00001331
	Назначение
	Специальный мелкопористый фильтр в составе аспирационной системы, на котором осаждаются патогенные бактерии. Обеспечивает защиту окружающей среды от проникновения инфекции и снижает риск перекрёстного заражения пациентов и медперсонала. Обычно подключается непосредственно к ёмкости аспирационной системы, или может обслужить целый ряд таких бутылей/канистр (в таком случае система комплектуется краном-переключателем), или встраивается в линию трубопровода между сборной ёмкостью и аспирационным насосом, либо монтируется на воздушном выходе аспирационного насоса. Это изделие одноразового использования.
	значение не изменяется
	.
	шт
	40

	
	
	
	Мембрана гидрофобная
	Наличие
	значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Эффективность бактериальной и вирусной фильтрации, %
	Не менее 99,99%
	указывается одно значение
	
	
	

	
	
	
	Форма
	круглая с коннекторами
	значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Совместимость
	с аспирационной системой Armed 7Е-D, имеющейся у заказчика	
	значение не изменяется
	
	
	



