Техническое задание на закупку экрана-отражателя для кондиционера

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт — Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) (Далее – Заказчик).

2. График работы: Пн. – Чт./Пт. с 8:00 до 15:00/14:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.

3. Объект закупки: поставка экрана-отражателя для кондиционера (далее – Товар).

4. Адрес местонахождения заказчика: Россия, г. Москва, ул. Образцова, д. 12, корп. 2

5. Адрес поставки товара: Россия, г. Москва, ул. Образцова, д. 12, корп. 2

6. Срок поставки товара: в течении 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

7. Контактное лицо для получения справок по закупке: Хрипунова Алла Ивановна, alla@extech.ru

8. В цену Контракта входит: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

9. Условия оплаты: Оплата по Контракту производится после поставки Товара согласно условиям контракта и настоящего Технического задания, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара при предоставлении Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии). Все расчеты осуществляются в рублях.

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчёту платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

10. Требования к наличию лицензии или иные разрешения: не требуется.

11. Требования к качеству товара:

11.1. Поставляемый Товар должен быть новым, без каких-либо дефектов, который не был в употреблении, в ремонте и не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, быть пригодным для использования по назначению, не находится в залоге, под арестом, обременением правами третьих лиц, должен соответствовать настоящему техническому заданию и заводским характеристикам Товара. Соответствовать требованиям установленным действующим законодательством, стандартам и требованиям безопасности использования Товара в Российской Федерации (если такие требования установлены).

11.2.	Товар должен иметь заводскую упаковку. Упаковка Товара должна обеспечивать товарный вид, а также сохранность Товара при транспортировке и хранении. Маркировка Товара должна соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данной категории товаров законодательством Российской Федерации (ГОСТы, ТУ, стандарты и правила Российской Федерации) и содержать: наименование изделия, фирму-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок (если предусмотрено заводом изготовителем).

12. Гарантийные обязательства:

12.1. Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, с даты передачи Товара Заказчику.

12.2. В случае предъявления Заказчиком требований, связанных с гарантийными обязательствами, в том числе с выявленными повреждениями, утраченным товарным видом или иными несоответствиями, наступившими не по вине Заказчика, поставщик обязуется произвести замену Товара или устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления указанного требования Заказчиком. Датой предъявления требования, считается дата направления претензии\требования на адрес эл. почты поставщика указанный в Контракте на поставку Товара или иным законным способом.

12.3.	В период действия гарантийных обязательств, замена Товара осуществляется за счет средств и силами поставщика в указанный в п. 12.2 срок.

12.4.	При наступлении гарантийных обязательств, поставщик обязуется привести замененный Товар в соответствие настоящим условиям (включая забор несоответствующего Товара и доставку замененного Товара).

13.	Прочие условия, обязательства и ответственность:

13.1.	Ответственность за поставку несоответствующего Товара настоящим требованиям, несет Поставщик. В том числе за действие/бездействие лиц привлекаемых для исполнения условий по Контракту на поставку Товара.

13.2.	Поставщик обязан за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки уведомить об этом Заказчика.

13.3.	Поставщик обязуется осуществить за свой счет и своими силами сопутствующие услуги: доставку к адресу, указанному в п. 5 настоящего описания, погрузку и разгрузку Товара, подъем/спуск на этажи не ниже -1 и не выше 5 этажа, в независимости от работоспособности лифта, размещение Товара в местах хранения Заказчика.

- Характеристика/описание товара:

| № п/п | Наименование товара ОКПД2 / КТРУ | Описание\характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ОКПД2 28.25.12.190 Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки КТРУ нет | Экран-отражатель для кондиционера потолочного типа Airscreen KC 600x600-P или эквивалент Тип экрана Для потолочных кондиционеров Особенности экрана Регулировка по высоте от 100 до 170 мм Размер кассеты кондиционера, мм 580-620 Материал пластик (ПЭТ), Толщина 2 мм Цвет прозрачный Размер кассетного экрана, мм 800x800 Регулировка по высоте монтажа экрана 100-170 мм Способ крепления телескопические, кронштейн | шт. | 2 |

Начальник отдела ОМХО ______________________ Хрипунова А.И.