                                                                                Приложение № 1
                                                                           к «Служебной записке 
                                                                       о размещении закупки»


Описание объекта закупки

	№ 
п/п
	Наименование
	Характеристики

	1
	2
	3

	Спецификация закупаемых товаров

	Код ОКПД/ЕСКЛП
	Наименование 
	Количество

	21.20.23.190-000006-1-00179
	Кислород медицинский газообразный 
	195,7 м3

(19 баллонов объёмом 50л)

	Технические характеристики

	1
	Наименование поставляемого товара
	Кислород медицинский газообразный 

	2
	Применение
	Для обеспечения мобильной водолазной группы

	3
	Назначение 
	Для дыхания и приготовления дыхательных газовых смесей

	4
	Характеристики (требования) к поставляемому товару
	Кислород медицинский в соответствии с ГОСТ 5583-78; газообразный, не токсичен, не горюч, не взрывоопасен.

	5
	Лекарственная форма 
	Газ медицинский сжатый

	6
	Класс 
	2

	7
	Подкласс 
	2.1

	8
	Номинальное давление кислорода при 20ºС при наполнении баллона
	Не менее 200±10 кгс/см²

	9
	Упаковка 
	Баллоны Заказчика из хромо-молибденовой стали марки 34СrМо4 номинальной ёмкостью 50 литров

	10
	Количество газа в баллоне (объёмом 50л)
	10,3 м³

	11
	Всего баллонов (объёмом 50л)
	19 шт.

	Условия поставки товара

	1 
	Требования к участнику закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ
	Наличие у участника закупки действующей лицензии на производство лекарственных средств или действующей лицензии на фармацевтическую деятельность (оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения) в соответствии с пунктами 16 и (или) 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

	2
	Требования к товару
	Соответствие требованиям ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский».

	3
	Требования к сроку гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).


	4
	Объём гарантийных обязательств
	[bookmark: _GoBack]Неудовлетворительное качество газов, несоответствие количества поставляемых газов заявленному должны быть устранены за счёт Поставщика в срок до 30 календарных дней со дня обращения заказчика с письменным уведомлением. Форма уведомления – письмо, факс, электронная почта.

	5
	Требования к безопасности и качеству поставляемого товара
	Поставляемый товар должен соответствовать действующим нормативным документам (техническим регламентам, стандартам, техническим условиям), предъявляемым к данному виду товара. 
Качество и безопасность поставляемого товара подтверждается наличием сертификата соответствия ГОСТ 5583-78 на медицинский кислород, паспорта качества газа (к каждому баллону), паспорта безопасности химической продукции, в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

	6
	Требования к упаковке
	Тара – баллоны металлические, номинальной вместимостью 50 л, с рабочим давлением 200 кгс/см2.
Тара предоставляется Заказчиком, обмену не подлежит.
Тара соответствует требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".
Тара гарантирует целостность, сохранность качества товара, его свойств при перевозке, погрузке, разгрузке и хранении

	7
	Документация при поставке
	Счет.
Счёт-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС).
Акт приемки товара, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452).
Товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД).
Сертификат соответствия ГОСТ 5583-78.
Паспорт безопасности химической продукции.
Паспорт качества газа (к каждому баллону). 

	8
	Требования к приёмке поставляемого товара
	Приёмка в день поставки с проверкой количества, целостности баллонов, отсутствия видимых повреждений, фактическое давление газа в баллонах в соответствии с объемом требований, установленных договором, а также наличие полного комплекта сопроводительной документации.
Не принятый товар считается не поставленным.


	9
	Порядок и срок оплаты договора
	Оплата производится по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней по предоставлению счета, счета-фактуры (если поставщик является плательщиком НДС), акта приемки товара, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452), товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД), сертификата соответствия ГОСТ 5583-78.

	10
	Срок поставки товара
	В течении 15 рабочих дней с даты подписания договора.

	11
	Условия поставки товара
	Доставка баллонов Заказчика к месту заправки и обратно спецтранспортом, заправка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.





   И.о. начальника ПСС                                                                     Р.Ю. Попов

