Приложение № 1

к «Служебной записке

о размещении закупки»

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Спецификация закупаемых товаров |  |  |  |
| Код ОКПД/ЕСКЛП |  | Наименование | Количество |
| # 21.20.23.190-000006-1-00179 |  | # Кислород медицинский газообразный | 195,7 м3 (19 баллонов объёмом 50л) |
| Технические характеристики |  |  |  |
| 1 | Наименование поставляемого товара | Кислород медицинский газообразный |  |
| 2 | Применение | Для обеспечения мобильной водолазной группы |  |
| 3 | Назначение | Для дыхания и приготовления дыхательных газовых смесей |  |
| 4 | Характеристики (требования) к поставляемому товару | Кислород медицинский в соответствии с ГОСТ 5583-78; газообразный, не токсичен, не горюч, не взрывоопасен. |  |
| 5 | Лекарственная форма | Газ медицинский сжатый |  |
| 6 | Класс | 2 |  |
| 7 | Подкласс | 2.1 |  |
| 8 | Номинальное давление кислорода при 20ºС при наполнении баллона | Не менее 200±10 кгс/см² |  |
| 9 | Упаковка | Баллоны Заказчика из хромо-молибденовой стали марки 34СrМо4 номинальной ёмкостью 50 литров |  |
| 10 | Количество газа в баллоне (объёмом 50л) | 10,3 м³ |  |
| 11 | Всего баллонов (объёмом 50л) | 19 шт. |  |
| Условия поставки товара |  |  |  |
| 1 | Требования к участнику закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ | Наличие у участника закупки действующей лицензии на производство лекарственных средств или действующей лицензии на фармацевтическую деятельность (оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения) в соответствии с пунктами 16 и (или) 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». |  |
| 2 | Требования к товару | Соответствие требованиям ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский». |  |
| 3 | Требования к сроку гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД). |  |
| 4 | Объём гарантийных обязательств | Неудовлетворительное качество газов, несоответствие количества поставляемых газов заявленному должны быть устранены за счёт Поставщика в срок до 30 календарных дней со дня обращения заказчика с письменным уведомлением. Форма уведомления – письмо, факс, электронная почта. |  |
| 5 | Требования к безопасности и качеству поставляемого товара | Поставляемый товар должен соответствовать действующим нормативным документам (техническим регламентам, стандартам, техническим условиям), предъявляемым к данному виду товара. Качество и безопасность поставляемого товара подтверждается наличием сертификата соответствия ГОСТ 5583-78 на медицинский кислород, паспорта качества газа (к каждому баллону), паспорта безопасности химической продукции, в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". |  |
| 6 | Требования к упаковке | Тара – баллоны металлические, номинальной вместимостью 50 л, с рабочим давлением 200 кгс/см2. Тара предоставляется Заказчиком, обмену не подлежит. Тара соответствует требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". Тара гарантирует целостность, сохранность качества товара, его свойств при перевозке, погрузке, разгрузке и хранении |  |
| 7 | Документация при поставке | Счет. Счёт-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС). Акт приемки товара, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452). Товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД). Сертификат соответствия ГОСТ 5583-78. Паспорт безопасности химической продукции. Паспорт качества газа (к каждому баллону). |  |
| 8 | Требования к приёмке поставляемого товара | Приёмка в день поставки с проверкой количества, целостности баллонов, отсутствия видимых повреждений, фактическое давление газа в баллонах в соответствии с объемом требований, установленных договором, а также наличие полного комплекта сопроводительной документации. Не принятый товар считается не поставленным. |  |
| 9 | Порядок и срок оплаты договора | Оплата производится по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней по предоставлению счета, счета-фактуры (если поставщик является плательщиком НДС), акта приемки товара, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452), товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД), сертификата соответствия ГОСТ 5583-78. |  |
| 10 | Срок поставки товара | В течении 15 рабочих дней с даты подписания договора. |  |
| 11 | Условия поставки товара | Доставка баллонов Заказчика к месту заправки и обратно спецтранспортом, заправка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика. |  |

И.о. начальника ПСС                                                                     Р.Ю. Попов