Описание объекта закупки 

	№ п/п
	Код КТРУ/ОКПД2
	Наименование 
товара

	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Обоснование необходимости использования дополнительной информации или не применения КТРУ

	1
	     21.20.23.110
	Анти-АВ групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	Для типирования групп крови по системе АВ0, в реакции прямой агглютинации на плоскости.  
Смесь моноклональных антител класса IgM, секретируемых мышиными гибридомами анти-А и Анти-В. 
Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) – не менее 1:32, 
с эритроцитами группы В(III) не менее  – 1:32. 
Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев.  
	мл
	300
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	2
	21.20.23.110
	Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	[bookmark: OLE_LINK1]Прозрачная жидкость красного цвета. 
Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32.
 Реагент включает моноклональные антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. 
Надежно выявляет антигены А1, А2.
Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев.  
	мл
	300
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	3
	21.20.23.110
	Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	Прозрачная жидкость синего цвета. 
Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32.
Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев.  
	мл
	300
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	4
	21.20.23.110
	Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	Моноклональные антитела человека класса IgM.
 Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. 
Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:512 в реакции агглютинации в микроплате с D(+) эритроцитами.
Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев.  
	мл
	300
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	5
	21.20.23.110
	Анти-Е групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	Моноклональные антитела человека класса IgM. 
Предназначен для выявления rh”(Е) антигена системы резус. 
Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами (Е+) не менее 1:32. 
Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. 
Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев.  
	мл
	100
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	6
	21.20.23.110
	Анти-С групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	Моноклональные антитела человека класса IgM. 
Предназначен для выявления rh’(C) антигена системы резус. 
Титр в реакции агглютинации в микроплате с С (С+) положительными эритроцитами не менее – 1:16. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. 
Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев.  
	мл
	100
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	7
	21.20.23.110
	Анти-е групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	Моноклональные антитела человека класса IgM. 
Выявляет hr''(е) антиген системы резус человека. 
Титр не менее 1:16 в реакции агглютинации в микроплате с e-положительными эритроцитами. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости.  
Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев.  
	мл
	100
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	8
	21.20.23.110
	Анти-c групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	Моноклональные антитела человека класса IgM. 
Выявляет hr'(с) антиген системы резус человека. 
Титр в реакции агглютинации в микроплате не менее 1:16 с с-положительными эритроцитами. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости.
 Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев.  
	мл
	100
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	9
	21.20.23.110-00001547
	Активированное частичное тромбопластиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка
	Количество выполняемых тестов-560 Шт. 
Назначение: для анализаторов открытого типа, для ручной постановки анализа.
Дополнительные характеристики:
АЧТВ-реагент на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты:≥7  флакон
Объём флакона:4	мл
Раствор кальция хлористого 0,025 М: ≥3 флакон
Объём флакона: 10мл
стабильность (АЧТВ) при (18-25) °С:≥ 1дней
стабильность (АЧТВ) при (2-8) °С:≥ 14 дней
Остаточный срок годности не менее 19 месяцев:Наличие	
	упак
	4
	Характеристики, указанные в КТРУ, не позволяют идентифицировать товар который необходим заказчику, что может привести к поставке не соответствующего товара потребностям заказчика для выполнения определенных функций и оказания некачественной медицинской помощи.

	10
	21.20.23.110-00001006
	Фибриноген (фактор I) ИВД, набор, анализ образования сгустка
	Количество выполняемых тестов:320шт.
Назначение: для анализаторов открытого типа
Дополнительные характеристики:
Тромбин: ≥8флакон
Объём флакона:2мл
Плазма-калибратор:	≥1флакон
Объём флакона:1мл
Буфер имидазоловый (концентрат 1:19):≥1флакон
Объём флакона:5мл
стабильность тромбина при (18-25) °С: ≥30дней
Остаточный срок годности не менее 19 месяцев:Наличие	
	упак
	4
	Характеристики, указанные в КТРУ, не позволяют идентифицировать товар, который необходим заказчику, что может привести к поставке не соответствующего товара потребностям заказчика для выполнения определенных функций и оказания некачественной медицинской помощи.

	11
	21.20.23.110-00003724 
	Протромбиновое время (ПВ) ИВД, реагент
	Количество выполняемых тестов:800Шт. 
Назначение:	для анализаторов открытого типа
Дополнительные характеристики:
Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина с кальцием хлористым: 	≥ 10	флакон
Объём флакона: 8	мл
Аттестация по МИЧ: Наличие
Стабильность после вскрытия флакона при (18-25) °С:≥ 2	день
Стабильность после вскрытия флакона при (2-8) °С:≥ 14	день
Стабильность после вскрытия флакона при (-18…-20) °С:	≥3 месяц
Остаточный срок годности не менее 19 месяцев:Наличие	
	упак
	4
	Характеристики, указанные в КТРУ, не позволяют идентифицировать товар, который необходим заказчику, что может привести к поставке не соответствующего товара потребностям заказчика для выполнения определенных функций и оказания некачественной медицинской помощи.

	12
	21.20.23.111
	Микрокюветы к коагулометру с шариками
	Возможность применения для анализаторов свёртывания крови АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П, АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх, АПГ4-01 (Минилаб-704) и АПГ2-01 (Минилаб-701) после 2005 года выпуска: Наличие.
1.3 Комплектация шариками для размешивания пробы (мешалками): Наличие.
2. Основные параметры:
2.1 Тип медицинского изделия: Одноразовая измерительная кювета.
2.2 Материал кюветы: Полипропилен.
2.3 Объём кюветы: 250 мкл.
2.4 Обеспечиваемый объём биопробы: 50 мкл.
2.5 Характеристика мешалки: Стальной шарик.
2.6 Длинна кюветы 2 см.
2.7 Ширина (вверх) 9мм.
2.8 Ширина (низ) 5 мм.
3. Комплект поставки:
3.1 Кюветы 1000 шт.
3.2 Шарики 1000 шт.
3.9 Паспорт качества 1 шт
	упак
	6
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	13
	32.50.50.000-00002389
	Стекло предметное и (или) слайд для микроскопии ИВД, одноразового использования
	Длина:	76	мм
Ширина:	26	мм
Толщина:	1,5-2 (мм)
Адгезивное покрытие:	Нет	 
Возможность печати:	Нет	 
Зона для маркировки:	Нет	 
Исполнение:	Гладкое	 
Тип кромки:	Обрезная	 
Количество в упаковке:	≤100, >100
Дополнительные характеристики:
Остаточный срок годности (не менее указанного): 12 мес.	

	шт
	1000
	Характеристики, указанные в КТРУ, не позволяют идентифицировать товар, который необходим заказчику, что может привести к поставке не соответствующего товара потребностям заказчика для выполнения определенных функций и оказания некачественной медицинской помощи.

	14
	32.50.13.190
	Стекло покровное 
	Используются для самостоятельного создания микропрепаратов, путем накрывания образца на предметном стекле, тем самым позволяя рассмотреть образец сквозь покровное стекло.

Количество в упаковке	≥1000 шт
	упак
	2
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	15
	32.50.13.190
	Наконечник для дозатора 100-1000 мкл 
	Описание:наконечник полимерный одноразовый, одноканальный, с переменным объемом 100-1000 мкл.
Совместимость: совместим с дозатором пипеточным НП - «Ленпипет Термо Сайентифик (Thermo Scientific)», имеющимся у заказчика.
	упак
	4
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	16
	21.20.23.110
	Набор реагентов для определения кислотоустойчивых микобактерий (КУМ) по методу Циля-Нильсена
	Набор для окраски мазков по методу Циля-Нильсена - 100 препаратов при расходе 1 мл карболового фуксина на 1 препарат. Состав набора: Карболовый фуксин по 
Цилю-Нильсену – 1 фл. х 100 мл, Кислота серная, 25% объем. – 1 фл. х 100 мл,
Метиленовый синий, 1% - 1 фл. х 100 мл, 
Бумага фильтровальная размером 4,5×2,5 см - 100 шт.
Срок годности: 1 год при температуре 18-25С
	шт
	2
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	17
	21.20.23.110
	Краситель азур-эозин по Романовскому (в растворе)
	Краситель - метанольно-глицериновый раствор (1:1), содержащий 7,7 г/л продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего – 1 фл. х 1,0 л
4000-8000 мазков крови при расходе 2,5 мл рабочего раствора красителя на окраску одного мазка.
Фосфатный буфер (концентрат 1х400) – 50 мл (для приготовления 20 л буфера)
Срок годности: 1,5 года при температуре  18-25С,
рабочий раствор красителя стабилен при 
температуре  18-25 С в течение 8 часов
	шт
	2
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	18
	21.20.23.111
	Масло иммерсионное
	Объём реагента:	≥ 100	см3; мл
Для выявления микроорганизмов в мазках крови, мочи, мокроте и других биологических жидкостях, дифференциальной окраски и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам:	соответствие	
	фл
	5
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	19
	32.50.50.190
	Пробирка центрифужная ИВД, нестерильная (Эппендорф № 500)
	Объем: 	1,50	см3; мл
Количество в упаковке: 	Неважно	
Исполнение: Коническая с крышкой на петле	
	уп
	5
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.

	20
	21.20.23.111
	Сульфосалициловая кислота
	Сульфосалициловая кислота (2-гидрокси-5-суль-фобензойная к-та): ≥1кг/уп.
	шт
	1
	Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется.








