ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на поставку светодиодных ламп

- Место поставки светодиодных ламп (далее – «Товар»): 191186 г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.2, лит. А

Поставка товара осуществляется по рабочим дням с 10 ч. 00 м. до 13 ч.00 м., с 14 ч. 00 м. до 17 ч.30 м, транспортом Поставщика по адресу Заказчика в соответствии с заявкой. Поставщик, заблаговременно (за 2 рабочих дня) согласовывает с Заказчиком дату и время поставки Товара.

Должностные лица Заказчика, ответственные за приемку товара:

Проректор по административно-хозяйственной работе

- Сроки поставки: Товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Контракта.

- Требования к качеству:

  - Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, и соответствовать характеристикам, указанным в п. 4 Технического задания. В подтверждение этого Поставщиком на момент поставки товара Заказчику должны быть представлены копии сертификатов и/или деклараций о соответствии на предлагаемые к поставке товары, регистрационные удостоверения.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным действующим законодательством РФ стандартам для данного вида товара.

  - В случае, если Товар, подлежит обязательной маркировке средствами идентификации по Распоряжению Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации», то Поставщик в документе о приемке указывает регистрационный номер партии прослеживаемого товара.

Маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, термополоса и т.п.)). Номер партии на упаковке и на товаре должны совпадать. Корпус товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

  - Товар не должен иметь внешних и внутренних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению.

  - Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. Поставщик осуществляет транспортировку и хранение товаров в соответствии с требованиями, указанными в описании (маркировке) каждого товара.

  - Упаковка поставляемого Товара должна обеспечивать сохранность Товаров при транспортировке и хранении.

- Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара:

Таблица № 1 к Описанию объекта закупки

| №, п/п | Наименование Товара | ОКПД2 | Технические характеристики |  | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа светодиодная, Космос (или эквивалент) | 27.40.15.150: Лампы светодиодные | Коррелированная цветовая температура | 6500 К | 50 |
|  |  |  | Номинальная мощность | 20 Вт |  |
|  |  |  | Тип колбы | Т8 |  |
|  |  |  | Тип цоколя | G13 |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 220 В |  |
|  |  |  | Световой поток | 2000 Лм. |  |
|  |  |  | Форма колбы | Трубчатая |  |
| 2 | Лампа светодиодная, Космос (или эквивалент) | 27.40.15.150: Лампы светодиодные | Коррелированная цветовая температура | 4000 К | 100 |
|  |  |  | Номинальная мощность | 10 Вт |  |
|  |  |  | Тип колбы | Т8 |  |
|  |  |  | Тип цоколя | G13 |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 220 В |  |
|  |  |  | Световой поток | 1100 Лм |  |
|  |  |  | Форма колбы | Трубчатая |  |

- Гарантии качества:

  - Поставляемый Товар, должен быть новым, неиспользованным (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

  - Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, ухудшающих его внешний вид и препятствующих нормальной работе.

  - Гарантия качества Товара распространяется и на все составляющие его части.

  - В случае обращения заказчика в течение гарантийного срока об устранении каких-либо недостатков товара, Поставщик обязан предпринять меры по устранению указанных недостатков товара не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления официального уведомления от заказчика.

  - Вместе с товаром Поставщик предоставляет гарантийный талон и (или) проставляет отметку в соответствующем разделе паспорта на товар. Гарантийный талон (отметка в соответствующем разделе паспорта на товар) должен быть заверен печатью Поставщика, содержать наименование заказчика.

  - К Товару должны быть приложены документы, обязательные для данного вида Товара (сертификаты качества, инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны, информационные материалы и иные документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).

  - При обнаружении несоответствия требованиям технического задания хотя бы одной единицы Товара по одной из позиций, вся партия может быть возвращена поставщику как несоответствующая требованиям настоящего технического задания.

  - Во избежание споров после поставки о принадлежности поставляемого товара тому или иному Поставщику, поставщик товара, обязан предоставить опись серийных номеров (опись номеров предоставляется за два рабочих дня до предполагаемой даты поставки), и промаркировать каждую упаковку.

  - Заказчик вправе при приемке Товара произвести отбор части поставленного Товара и направить его на независимою экспертизу (выбор организации для экспертизы осуществляется Заказчиком), и/или на экспертизу в сервисный центр правообладателя товарного знака, поставляемого Товара. При отборе части Товара составляется соответствующий акт отбора Товара с указанием в нем наименования и серийных номеров отобранного Товара.

- Требования к безопасности:

  - Товар должен быть безопасным при обычных условиях его использовании для окружающей среды, жизни и здоровья человека, не должен наносить вред имуществу заказчика.

  - Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

  - Поставщик гарантирует безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, технических требований обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

  - В случае, если в отношении групп товаров, подлежащих поставке, установлены требования энергетической эффективности по Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то Исполнитель подтверждает соответствие класса энергосбережения при поставке товара.