Спецификация


	№ п/п
	Наименование товара
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	 Насос BL32/140-2.2/R
	шт.
	1

	2
	Электропривод  95,230 в 50гц 60 сек.15м 3-х позиционный, ESBE 12051900
	шт.
	1

	3
	Вертикальный  гидроаккомулятор  80 литров ULTRA-PRO
	шт.
	1
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Срок поставки – в течение 14 календарных дней с момента заключения контракта
Срок гарантии согласно завода изготовителя.
Товар должен быть новый (который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

