| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Код КТРУ / ОКПД 2 | Наименование | Описание | Кол-во | Ед. изм. |
| 1 | 32.50.13.190 | #### Шпатель медицинский деревянный шлифованный стерильный | Предназначен для оттеснения языка пациента при проведении осмотра полости рта и других процедур лечебного и профилактического характера в медицинских учреждениях. Представляет собой инструмент, изготовленный из древесины, имеющий двухстороннюю плоскую рабочую отполированную поверхность и симметричную форму с закругленными рабочими концами. Особенности: • Поверхность гладкая, шлифованная; • Форма прямая, края закруглённые; • Из экологически чистой древесины. Характеристики: • Длина: 140 / 150 мм; • Ширина: 18 мм; • Толщина: 1,8 мм | 7000 | шт |