ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по ремонту пластинчатых теплообменников в зданиях ЦТП по адресу: г. Пермь, ул.Торговая-5. (2026 год).
ОКПД 2: 33.12.29.900
1.  Общие сведения.
1.1. Предмет оказания услуг:  Ремонт (аварийное состояние) теплообразующих аппаратов в здании ЦТП  ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России МСЧ № 133 по адресу:
 г. Пермь, ул. Торговая,5
1.2. Услуги оказываются с целью:
- эффективного использования энергоресурсов и водопотребляющего оборудования.
2.  Периодичность оказания услуг.
2.1. Разовое исполнение заявленных работ.
2.2.Демонтаж и восстановление теплообменника ТАР-0,15 (ГВС).
2.2.1. Демонтаж и восстановление теплообменника НН-19 (отопление).
2.2.2. Демонтаж и восстановление теплообменника ТАР-0,15 (резерв отопление).
2.3. Пуска-наладочные работы.
2.3.1.Корректировка режимов теплопотребления.
2.4. При оказании услуг Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение принятых на объекте правил техники безопасности, пожарной безопасности и административного распорядка.
2.5. Срок оказания услуг: в течении сорока пяти (45) дней с даты подписания контракта.
3. Порядок контроля и приёмки.
3.1. Услуги должны оказываться строго в соответствии с Ведомостью объёмов услуг,
плата фактически оказанных услуг производится Заказчиком на основании акта приемки оказанных услуг, подписанного Заказчиком и Исполнителем.
3.2Работы должны быть начаты Исполнителем в срок не позднее десяти  календарных дней с момента подписания контракта.
3.3Сроки работ не могут быть изменены иначе, чем по письменному соглашению сторон.
Составил:

Мастер эксплуатационного участка:                                                       Перминов О.П.
         
Зам. начальника  МСЧ № 133
по АХЧ 									Мальцева О.И.

