ФБУ "Администрация "Камводпуть "

Пермский район гидротехнических сооружений и судоходства

- филиал ФБУ "Администрация Камского бассейна внутренних водных путей"

	СОГЛАСОВАНО

В части санкционирования расходов   КОСГУ _____

Главный бухгалтер 

К. П. Артемьева

__________________________

«__»__________________2026г.
	УТВЕРЖДАЮ

Начальник филиала

 Д.А. Гурский

___________________________

"______"___________________ 2026г.


                                              Описание объекта закупки
 оказание услуг  по оценке соответствия пассажирского лифта в форме периодического технического освидетельствования
 1.  Место оказания услуг:    г. Пермь,  ул. Соликамская,   327,   здание ЦПУ (башня).
2. Сроки оказания услуг: с 10 по 22 сентября 2026 года,  (но не ранее  даты заключения договора).
3.  Сведения об объекте:   

ПРГСС – объект транспортной инфраструктуры,  охраняется  ведомственной охраной министерства транспорта.   

Лифт находится в здании центрального пульта управления (ЦПУ), в котором расположены: ЦПУ, помещения электроустановок, бытовые, вспомогательные помещения. 
Тип  лифта ………………………………        пассажирский ЛП-0401БМЭ;
Предприятие-изготовитель ……………  ОАО «Могилевлифтмаш»;
Месяц и год изготовления………………………….         июль 2013г;
Заводской номер …………………………………………..   172494;
Номинальная грузоподъемность лифта ……………….          400кг;

Количество посадочных площадок (остановок) лифта           6шт;

Число дверей шахты   ………………….……………………… 6шт;

Высота подъема………………………                                      21м;
Учетный номер ……………………………………                164332;
Лифт оснащен устройством диспетчерского контроля. 
Освидетельствование проводится в пределах назначенного срока службы.
4. Требования к исполнителю

 Исполнитель должен быть аккредитован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации. 
 5. Состав оказываемых услуг (работ)

5.1.Освидетельствование осуществляется  в порядке, установленном техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов».

5.2.Результат технического освидетельствования объекта оформляется актом и вносится в паспорт лифта  представителем организации, выполнившей техническое освидетельствование.
5.3. В случае выявления нарушений или дефектов, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта, они указываются в акте технического освидетельствования. Исполнитель проводит повторное техническое освидетельствование после устранения выявленных нарушений и дефектов. При положительных результатах повторного технического освидетельствования исполнитель повторно выдает акт технического освидетельствования.
    6. Нормативные требования
    Услуги, (работы) должны оказываться (проводиться) в соответствие со следующими нормативными документами: 

    6.1. Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2023 г. N 1744
"Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" 
    6.2. Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» утвержденными Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. №824.

    6.3. Документами  завода - изготовителя лифта.

    6.4. Действующими Правилами охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
    7. Порядок оказания услуг, выполнения работ

    7.1. Работы, согласно настоящему техническому заданию, выполняются силами, инструментом, приборами, оборудованием, расходными материалами Исполнителя.
    7.2. После заключения договора,  Исполнитель  представляет Заказчику документы, подтверждающие  обеспечение   исполнения требований раздела   4  настоящего Описания.   
    7.3. Заказчик обеспечивает наличие документации лифта и  присутствие электромеханика по лифтам во время проведения освидетельствования.
Ответственное лицо от ПРГСС: инженер по промышленной безопасности, 
Понькин А.А. тел.   (342) 2 199 420, доп.1013,  8 965 57 91 293.
Инженер по промышленной безопасности                                         А.А.Понькин
Главный инженер                                                                                  А. М. Маякин



 
