ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание на право заключения контракта на поставку медицинского оборудования для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта»

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

- Общие сведения

| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) |
| --- | --- |
| Адрес | 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50, лит. А |
| Начальная максимальная цена | 160 653,00 руб. |
| Код ОКПД 2 | 32.50.21.129; 26.60.12.119 |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |

2.Объем и ассортимент товара

| № п/п | Наименование | Кол-во/ Ед. изм | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам |  | Инструкция по заполнению участником закупки значений характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Концентратор кислорода 32.50.21.129 | 1 шт | Колесные опоры | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Ручки для перемещения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цифровой дисплей | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Канюля 2 м | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Таймер, не менее (мин) | 1-99 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Материал корпуса- Ударопрочный пластик | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цвет корпуса -белый | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Концентрация КВС на выходе при максимальной производительности, не менее (%) | 95,5-84 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Уровень шума (дБА) | ≤ 55 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Время выхода концентратора на рабочий режим (мин) | ≤ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Ширина концентратора (мм) | ≥ 385 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Глубина концентратора (мм) | ≥ 255 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Высота концентратора (мм) | ≥ 480 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Воздушный поток (производительность) на выходе КВС, не менее (л/мин) | 0,5-5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Средняя потребляемая мощность (ВА) | ≥ 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Частота сети (Гц), не менее | 50/60 ± 2% | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Питание сети (В), не менее | 230В ± 10% | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальное давление на выходе квс (кПа) | ≥ 40-70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Индикаторы тревоги, встроенный таймер работы, плавная регулировка скорости потока | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Монитор пациента мультипараметрический с принадлежностями 26.60.12.119 | 1 шт | Цветной ЖК-монитор TFT | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Кабель датчика SpO₂; Кабель датчика ЭКГ; Электроды ЭКГ; Кабель датчика НИАД; Манжета для взрослых; Кабель датчика ТЕМП | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диагональ дисплея, дюйм | ≥ 10,4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Мониторинг ЭКГ | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Измерение SpO2 | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Измерение ЧСС | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Измерения ЧД | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Измерения АД | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Измерения температуры | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие аудиовизуальных тревог | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Индикатор низкого заряда | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Настройка громкости сигнала | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Выбор возрастной группы | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Емкость аккумуляторной батареи (мА/ч) | ≥ 4400 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Ширина монитора (мм) | ≥ 340 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Глубина монитора (мм) | ≥260 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Высота монитора (мм) | ≥170 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Напряжение (В) | ≥ 100-240 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Частота питающей сети (ГЦ) | ≥ 50/60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Диапазон измерения SpO2, не менее (%) | 0-100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Диапазон отображаемой ЧСС, не менее (уд/мин) | 15-300 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Диапазон измерения ЧД, не менее (вдох/мин) | 15-120 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Диапазон измерения температуры, не менее (°C) | 25-45 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Время работы от аккумуляторной батареи (ч) | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Мощность (ВА) | ≥ 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество каналов ЭКГ – 3 шт. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Количество каналов ЭКГ – 5 шт. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диапазон измерения давления, не менее (мм рт. Ст) | 0-270 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Точность измерения давления (%) | ≥ 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Точность измерения температуры, не менее (°C) | 0,1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Время выхода на рабочий режим (сек) | ≤ 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |