Приложение № 1
к Электронной версии контракта по закупке №100040164126100155
                                                                                                                                                          от «___» _______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование и перечень видов поставляемого товара: Поставка светодиодных светильников.
2. Краткое описание сущности заказа в целом: 
светодиодных светильников для нужд Федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации» (ГА РФ) (далее – Товар).
Код оказываемых услуг по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 (ОК 034 – 2014), соответствующий предмету Государственного контракта (далее Контракт) – 27.40.39.113 «Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света».
3. Количество поставляемого товара: 
В соответствии с пунктом № 11 Технического задания.
4. Источник финансирования государственного заказа: Средства федерального бюджета на 2026 год.
5. Форма, сроки и порядок оплаты товара:
5.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
5.2. Оплата производится по факту поставки товара. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 банковских дней после подписания товарной (товарно-транспортной) накладной, акта сдачи-приемки поставки товара (образец акта сдачи-приемки поставки товара в отдельном файле, Приложение № 2 к Электронной версии контракта по закупке № 100040164126100155 от («  »____ 2026 г.) и предоставления оригинала счета, выставленного Поставщиком.
5.3. Авансирование не предусмотрено. 
5.4. [bookmark: _GoBack]В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по заключенному Государственному контракту (далее – Контракт), о чем      Заказчик уведомляет Поставщика, Заказчик и Поставщик согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия по цене и (или) объему поставляемого товара.
6. Порядок формирования цены Контракта: Цена сформирована с учетом накладных, транспортных расходов, налогов, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, затрат по доставке товара по адресу Заказчика, страхованию, уплате таможенных пошлин и всех иных расходов, связанных с выполнением обязательств по настоящему Контракту.
7. Место поставки товара:
Федеральное казенное учреждение «Государственный архив Российской Федерации». 
119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 17.
8.  Сроки (периоды) поставки товара: 
Начало поставки: с даты заключения Контракта.
Окончание поставки: 5 рабочих дней, с момента заключения контракта.
9. Условия поставки товара: Поставка осуществляется в указанный срок, в полном объеме, одной партией, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика. Частичная поставка товара не допускается. Все риски, связанные с доставкой товара до места его поставки Заказчику, возлагаются на Поставщика. Переход ответственности и риска по поставке товара осуществляется от Поставщика к Заказчику после подписания последним акта сдачи-приемки поставки товара.
10. Порядок (последовательность, этапы) поставки товара: Поставка осуществляется одним этапом с даты заключения Контракта.


 





11.Требования к характеристикам товара:  

                                                                                                                                                              Таблица №1   
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	Универсальный офисный светодиодный светильник Ledcraft Армстронг 80 Вт IP54 595x595x48 мм 3000К Опал 1619530048
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	Характеристики: 
Вид крепления:
страиваемый/накладной/подвесной
Тип: Армстронг
Форма: Квадратный
Напряжение питания: 176-264 В
Мощность светильника: 80 Вт
Установочный размер: 595 мм
Световой поток: 7000 лм
Цветопередача: >80 Ra
Цветность: Теплый белый (менее 3300 К)
Защита от пыли и влаги: IP54
Срок службы: 100000 ч
Тип лампы: Встроенные светодиоды
Тип колбы: Нет
Цоколь: Встроенные светодиоды
Лампа/светодиоды в комплекте: Есть
Драйвер в комплекте: да
Высота: 4.8 см
Ширина: 59.5 см
Длина: 59.5 см
Основной цвет: белый
Материал корпуса: сталь
Материал плафона:  поликарбонат
Поверхность плафона/арматуры: Матовая
Цвет плафона: молочный
Габариты без упаковки: 595x595x48 мм
Вес нетто: 3.7 кг
Тип рассеивается: опал
Провод: Провод без вилки
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	Светильник "Айсберг" SVT-P M-18-2x18-M-IP65
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	Характеристики: 
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт: 18 Вт
Напряжение питающей сети, В:	176 - 264
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	Сos φ: 0,95
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Производитель светодиодов: Osram
Световой поток светильника, Лм	:1540
Цветовая температура, К: 5000
Класс защиты	IP: 65
Корпус светильника	ударопрочный негорючий: АБС-сополимер
Материал рассеивателя: светотехнический полистирол
Габаритные размеры светильника, мм: 390х105х85
Диаграмма распределения: Д косинусная
Масса светильника не более, кг: 0,8
	шт
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Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать техническим характеристикам.
Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
12. Требования к безопасности товара:
Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории Российской Федерации. 
13. Защита товара при поставке: 
Упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения.
Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
14.Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара: Вся требуемая документация должна быть передана Заказчику одновременно с поставкой товара. Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных (товарно-транспортных) накладных и счетов-фактур, а также акт сдачи-приемки поставки товара, подписанный и скрепленный печатью Поставщика в двух экземплярах.
15. Порядок сдачи и приемки товара: 
Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки товара не позднее 2 рабочих дней до даты поставки.
По прибытию товара Заказчик его принимает, проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, иным требованиям.
Заказчик имеет право отказаться полностью или частично от приемки товара в случае некомплектности, а также в случае наличия механических повреждений, что оформляется актом наличия дефектов товара.
По окончании сдачи-приемки поставки товара Заказчик подписывает товарные (товарно-транспортные) накладные.
Товар должен быть не ранее 2025 года выпуска.
16. Требования по объему гарантий качества товара: 
В случае повреждения товара в течение гарантийного срока, по причине несоответствия заявленным характеристикам (в том числе по качеству и сроку гарантии), Поставщик обязуется компенсировать Заказчику все материальные затраты. 
17. Требования по сроку гарантии: 
12 месяцев со дня поставки товара. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств. В случае необходимости замены некачественного товара в пределах гарантийного срока, Поставщик обязуется производить замену некачественного товара на качественный аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.



СОГЛАСОВАНО:


Начальник отдела закупок и МТО					    ________________/Азарова Е.Ю./
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