Техническое задание

на поставку реактивов

- Объект закупки: поставка реактивов.

- Место поставки товара: 117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.11

- Общие требования к товару: поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, не иметь дефектов и повреждений, быть в неповрежденной упаковке. Характеристики предлагаемой продукции должны соответствовать или превосходить требования настоящей технической документации. В случае если техническая часть документации содержит указание марки, модели или наименования производителя товара, то такое указание считается установленным под условием – «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, и/или необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара. Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка импортного товара – международным стандартам упаковки. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. На упаковке должны быть этикетки на русском языке. Маркировка на упаковке на русском языке должна содержать информацию: производитель, его адрес и контакты, наименование продукции, количество в упаковке, дата изготовления, № партии, срок годности, условия хранения.

- Требования к качеству товара: товар должен быть экологически безвредным. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

- Сроки (периоды) поставки товара: поставка товара осуществляется с даты заключения Договора в течение 14 (четырнадцать) календарных дней. Допускается поставка партиями.

- Требования к поставке товара: поставка товара по адресу получателя осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик осуществляет транспортировку и хранение товара в соответствии с требованиями производителя.

- Порядок (последовательность, этапы) поставки товара: товар поставляется в срок, указанный в п.5 настоящего документа. Поставка должна выполняться в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.00 до 13.00. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком в соответствии с указаниями Заказчика собственными техническими средствами или за свой счёт. В день поставки товаров, Поставщик направляет Заказчику комплект исполнительной документации, предусмотренной договором.

| № п/п | Наименование | Код КТРУ/ ОКПД2 | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Единица изменения (по характеристике) | Значения | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения количества (объема работы, услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карбинол для ВЭЖХ-МС, 2,5 л | 20.59.52.194 | Чистота (ГХ): | % | ≥ 99,990 | 20 | шт |
|  |  |  | Содержание воды по Фишеру | ppm | ≤ 30 |  |  |
|  |  |  | Кислотность | мэкв/г | ≤ 0,00020 |  |  |
|  |  |  | Щелочность | мэкв/г | ≤ 0,00020 |  |  |
|  |  |  | Ацетон | ppm | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Дрейф базовой линии (235 нм) | mAu | ≤ 15 |  |  |
|  |  |  | Степень градиента (при 235 нм) | mAu | ≤ 2,0 |  |  |
|  |  |  | Степень градиента (при 254 нм) | mAu | ≤ 1,0 |  |  |
|  |  |  | Флуоресценция (по хинину при 254 нм) | ppb | ≤ 1,0 |  |  |
|  |  |  | Флуоресценция (по хинину при 365 нм) | ppb | ≤ 0,5 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 205 нм) | % | ≥ 10,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 210 нм) | % | ≥ 30,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 220 нм) | % | ≥ 60,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 230 нм) | % | ≥ 80,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 250 нм) | % | ≥ 95,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (от 260 нм) | % | ≥ 98,0 |  |  |
|  |  |  | Серебро | мг-кг | ≤ 0,05 |  |  |
|  |  |  | Алюминий | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Барий | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Кальций | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Кадмий | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Кобальт | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Хром | мг-кг | ≤ 0,05 |  |  |
|  |  |  | Медь | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Железо | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Калий | мг-кг | ≤ 1 |  |  |
|  |  |  | Магний | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Марганец | мг-кг | ≤ 0,02 |  |  |
|  |  |  | Натрий | мг-кг | ≤ 0,2 |  |  |
|  |  |  | Никель | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Свинец | мг-кг | ≤ 0,2 |  |  |
|  |  |  | Олово | мг-кг | ≤ 2,0 |  |  |
|  |  |  | Цинк | мг-кг | ≤ 0,5 |  |  |
|  |  |  | Отфильтрован фильтром | мкм | 0,2 |  |  |
|  |  |  | закупорен в атмосфере аргона |  | Соответствие |  |  |
| 2 | Ацетонитрил для ВЭЖХ-МС, 2,5 л | 20.59.52.194 | Чистота по ГЖХ | % | 99,99 | 10 | шт |
|  |  |  | Содержание воды по Фишеру | ppm | ≤ 100,0 |  |  |
|  |  |  | Кислотность | мэкв/г | ≤ 0,00020 |  |  |
|  |  |  | Щёлочность | мэкв/г | ≤ 0,00010 |  |  |
|  |  |  | Дрейф базовой линии (при 235 нм): | mAu | ≤ 15 |  |  |
|  |  |  | Степень градиента (при 210 нм): | mAu | ≤ 1 |  |  |
|  |  |  | Степень градиента (при 254 нм): | mAu | ≤ 0,5 |  |  |
|  |  |  | Флуоресценция (по хинину при 254 нм): | ppb | ≤ 0,5 |  |  |
|  |  |  | Флуоресценция (по хинину при 365 нм): | ppb | ≤ 0,5 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 190 нм): | % | ≥ 30,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 193 нм): | % | ≥ 60,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 195 нм): | % | ≥ 80,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 200 нм): | % | ≥ 95,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 210 нм): | % | ≥ 97,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 220 нм): | % | ≥ 98,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 220..400 нм): | % | ≥ 99,0 |  |  |
|  |  |  | Серебро | мг-кг | ≤ 0,05 |  |  |
|  |  |  | Алюминий | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Барий | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Кальций | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Кадмий | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Кобальт | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Хром | мг-кг | ≤ 0,05 |  |  |
|  |  |  | Медь | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Железо | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Калий | мг-кг | ≤ 1 |  |  |
|  |  |  | Магний | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Марганец | мг-кг | ≤ 0,02 |  |  |
|  |  |  | Натрий | мг-кг | ≤ 0,2 |  |  |
|  |  |  | Никель | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Свинец | мг-кг | ≤ 0,2 |  |  |
|  |  |  | Олово | мг-кг | ≤ 2,0 |  |  |
|  |  |  | Цинк | мг-кг | ≤ 0,5 |  |  |
|  |  |  | Отфильтрован фильтром | мкм | 0,2 |  |  |
|  |  |  | закупорен в атмосфере аргона |  | Соответствие |  |  |
| 3 | Изопропиловый спирт для ВЭЖХ-МС, 2,5 л | 20.59.52.194 | Чистота (ГХ) | % | ≥ 99,900 | 10 | шт |
|  |  |  | Содержание воды по Фишеру | ppm | 500 |  |  |
|  |  |  | Кислотность | мэкв/г | ≤ 0,00010 |  |  |
|  |  |  | Щелочность: | мэкв/г | ≤ 0,00010 |  |  |
|  |  |  | Степень градиента (при 254 нм): | mAu | ≤ 5,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 207 нм): | % | ≥ 10,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 210 нм): | % | ≥ 40,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 215 нм): | % | ≥ 50,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 220 нм): | % | ≥ 70,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 230 нм): | % | ≥ 85,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 240 нм): | % | ≥ 90,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (от 260 нм): | % | ≥ 98,0 |  |  |
|  |  |  | Серебро | мг-кг | ≤ 0,05 |  |  |
|  |  |  | Алюминий | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Барий | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Кальций | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Кадмий | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Кобальт | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Хром | мг-кг | ≤ 0,05 |  |  |
|  |  |  | Медь | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Железо | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Калий | мг-кг | ≤ 1 |  |  |
|  |  |  | Магний | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Марганец | мг-кг | ≤ 0,02 |  |  |
|  |  |  | Натрий | мг-кг | ≤ 0,2 |  |  |
|  |  |  | Никель | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Свинец | мг-кг | ≤ 0,2 |  |  |
|  |  |  | Олово | мг-кг | ≤ 2,0 |  |  |
|  |  |  | Цинк | мг-кг | ≤ 0,5 |  |  |
|  |  |  | Отфильтрован фильтром | мкм | 0,2 |  |  |
|  |  |  | закупорен в атмосфере аргона |  | Соответствие |  |  |
| 4 | Гексан для ВЭЖХ-МС, 2,5 л | 20.59.52.194 | Содержание н-гексана (ГХ) | % | 99,00 | 5 | шт |
|  |  |  | Кислотность | мэкв/г | ≤ 0,001 |  |  |
|  |  |  | Щёлочность | мэкв/г | ≤ 0,001 |  |  |
|  |  |  | Общее содержание 2- и 3- метилпентана | % | ≤ 1 |  |  |
|  |  |  | Общее содержание всех изомеров С6 |  | 99 |  |  |
|  |  |  | Содержание воды по Фишеру | ppm | ≤ 50 |  |  |
|  |  |  | Флуоресценция (по хинину при 365 нм): | ppb | ≤ 2,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 195 нм): | % | ≥ 10,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 200 нм): | % | ≥ 20,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 210 нм): | % | ≥ 60,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 220 нм): | % | ≥ 85,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 230 нм): | % | ≥ 94,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 245 нм): | % | ≥ 98,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 260 нм): | % | ≥ 98,0 |  |  |
|  |  |  | Серебро | мг-кг | ≤ 0,05 |  |  |
|  |  |  | Алюминий | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Барий | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Кальций | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Кадмий | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Кобальт | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Хром | мг-кг | ≤ 0,05 |  |  |
|  |  |  | Медь | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Железо | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Калий | мг-кг | ≤ 1 |  |  |
|  |  |  | Магний | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Марганец | мг-кг | ≤ 0,02 |  |  |
|  |  |  | Натрий | мг-кг | ≤ 0,2 |  |  |
|  |  |  | Никель | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Свинец | мг-кг | ≤ 0,2 |  |  |
|  |  |  | Олово | мг-кг | ≤ 2,0 |  |  |
|  |  |  | Цинк | мг-кг | ≤ 0,5 |  |  |
|  |  |  | Отфильтрован фильтром | мкм | 0,2 |  |  |
|  |  |  | закупорен в атмосфере аргона |  | Соответствие |  |  |
| 5 | Этилацетат для ВЭЖХ-МС, 2,5 л | 20.59.52.194 | Чистота (ГХ): | % | ≥ 99,80 | 5 | шт |
|  |  |  | Содержание воды по Фишеру | ppm | ≤ 300 |  |  |
|  |  |  | Кислотность: | мэкв/г | ≤ 0,00020 |  |  |
|  |  |  | Щелочность: | мэкв/г | ≤ 0,00020 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 254 нм): | % | ≥ 10,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 255 нм): | % | ≥ 20,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 260 нм): | % | ≥ 50,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 263 нм): | % | ≥ 89,1 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 265 нм): | % | ≥ 90,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 275 нм): | % | ≥ 97,7 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 280 нм): | % | ≥ 95,0 |  |  |
|  |  |  | Пропускание (при 400 нм): | % | ≥ 98,2 |  |  |
|  |  |  | Серебро | мг-кг | ≤ 0,05 |  |  |
|  |  |  | Алюминий | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Барий | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Кальций | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Кадмий | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Кобальт | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Хром | мг-кг | ≤ 0,05 |  |  |
|  |  |  | Железо | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Магний | мг-кг | ≤ 0,4 |  |  |
|  |  |  | Марганец | мг-кг | ≤ 1 |  |  |
|  |  |  | Никель | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Свинец | мг-кг | ≤ 0,02 |  |  |
|  |  |  | Олово | мг-кг | ≤ 0,2 |  |  |
|  |  |  | Цинк | мг-кг | ≤ 0,1 |  |  |
|  |  |  | Отфильтрован фильтром | мкм | 0,2 |  |  |
|  |  |  | закупорен в атмосфере аргона |  | Соответствие |  |  |

Требования к товару:

Товар должен быть безопасен для здоровья и жизни потребителя;

Товар должен поставляться в коробке, упаковке и т.д., без нарушения целостности.

Требования по гарантии:

Остаточный срок годности товара на момент поставки – не менее 12 месяцев.