Приложение № 1 к Контракту

№ _______________ от_______________

- Объект закупки

| № п/п | Описание объекта закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Количество товара |
| 1 | Аргон газообразный | ТУ 20.11.11-001-59505544-2018. Объемная доля аргона в/ч, не менее 99,998%. В баллонах емкостью 40 л. Баллоны по ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр<=19,6 МПа (200 кгс/см кв.). Технические условия». Баллоны по ГОСТ-949-73 серого цвета. Остаточный срок годности не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки. Баллон на замену | Шт. | 5 |
| 2 | Водород газообразный | ГОСТ Р 51673-2000 «Водород газообразный чистый. Технические условия». Объемная доля водорода марки «А», не менее 99,99 %. В баллонах емкостью 40 л. Баллоны по ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр<=19,6 МПа (200 кгс/см кв.). Технические условия». Тип запорного устройства - вентиль ГОСТ 9909-81. Остаточный срок годности не менее 8 (восьми) месяцев со дня поставки. Баллон на замену | Шт. | 2 |

- Основные условия исполнения Контракта

2.1. Срок поставки товара

- в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента заключения Контракта

2.2. Место поставки товара:

- Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 120, литера А проходная. В поставку включены доставка, погрузка и разгрузка Товара, перенос Товара до места, указанного Заказчиком, собственными силами и за свой счет.

Для оформления допуска на территорию Заказчика Поставщику необходимо предоставить паспортные данные водителя, марку и госномер машины за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара.

2.3. Дополнительный условия поставки:

-  Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику:

- Полный комплект документов, подтверждающих факт поставки Товара: товарную накладную и счет-фактуру (при наличии) и\или универсальный передаточный документ, акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), а также счет на оплату Товара;

- копии сертификатов соответствия на Товар, заверенные подписью Поставщика и печатью Поставщика в случае их наличия (если наличие сертификатов необходимо);

- Товар должен передаваться Заказчику в исправных освидетельствованных сосудах (баллонах) по ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр<=19,6 МПа (200 кгс/см кв.). Технические условия» в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 61998).

- В момент передачи Товара многооборотная тара (баллоны) подлежит возврату Поставщику.

- Техническую документацию на Товар на русском языке (если такая документация предусмотрена для данного вида Товара).

- Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

- Установлен запрет на поставку Товара третьими лицами. При поставке упакованного товара на внешней упаковке должны быть прикреплены документы, позволяющие идентифицировать номер/дату Контракта, предмет Контракта и самого Поставщика (требования установлены в соответствии с правилами обеспечения безопасности в учреждении).

2.4. Порядок оплаты:

- оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней за Товар, поставленный в полном объеме, после подписания сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12),акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), и счета-фактуры (при наличии), и/или универсального передаточного документа, на основании счета. Авансирование не предусматривается.

Источник финансирования – средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ.

2.5. Порядок приемки:

- приемка Товара осуществляется Заказчиком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара, оформляется документом о приемке (Товарная накладная, либо универсальный передаточный документ), который подписывается Заказчиком, или же Поставщику Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа

2.6. Гарантии качества:

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым и ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном его использовании в соответствии с техническими требованиями. Поставщик гарантирует, что в отношении Товара отсутствуют требования третьих лиц.

2.7. Арбитраж:

- в случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.9. Прочие условия

- любая переписка Сторон в связи с исполнением Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой:

Контактные данные Заказчика:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.120, литера А

Телефон, факс: (812) 244 0000

E-mail: n.luneva @vniio.ru

Контактное лицо: Нач.лабраториии   Лунева Н.Л.